Warszawa, dnia 09.11.2021 r.

DZP-361-111/2021/IG/744

**Do wszystkich pobierających SWZ**

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-111/2021 na Wykonanie przez Generalnego Wykonawcę robót budowlano-montażowych dla inwestycji pn. „Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe” objętej Programem Wieloletnim pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

**Zestaw 11**

Dnia 22.10.2021 r. jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie:

„Prosimy o informację do czego odnosi się punkt 1.3.14 Nadproża stalowe przedmiaru robót ogólnobudowlanych. W żadnym miejscu projektu budowlanego ani wykonawczego nie występuje montaż nadproży stalowych”.

Odpowiedź:

Nadproża stalowe występują w ścianach klatek schodowych. Rys. KM.02- PW

*W imieniu Zamawiającego*

Pełnomocnik Rektora ds. zamówień publicznych

mgr Piotr Skubera