Warszawa, dnia 09.11.2021 r.

DZP-361-111/2021/IG/746

**Do wszystkich pobierających SWZ**

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-111/2021 na Wykonanie przez Generalnego Wykonawcę robót budowlano-montażowych dla inwestycji pn. „Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe” objętej Programem Wieloletnim pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

**Zestaw 13**

Dnia 27.10.2021 r. jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie:

W nawiązaniu do otrzymanych odpowiedzi - zestaw 5 - ponawiamy pytanie:

Prosimy o podanie długości tłumików - danych tych brak jest załączonym przedmiarze i projekcie.

Odpowiedź:

Tłumiki zgodnie z rysunkami, tj. długość 1 m na liniach nawiewnych, wyrzutowych oraz wywiewnych (od centrali wentylacyjnej) oraz 0.5 m na liniach wywiewnych wentylatorowych (po stronie ssącej wentylatora) oraz czerpnych.

*W imieniu Zamawiającego*

Pełnomocnik Rektora ds. zamówień publicznych

mgr Piotr Skubera