Warszawa, dnia 27.10.2021 r.

DZP-361-111/2021/IG/696

**Do wszystkich zainteresowanych**

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-111/2021 na Wykonanie przez Generalnego Wykonawcę robót budowlano-montażowych dla inwestycji pn. „Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe” objętej Programem Wieloletnim pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

**Zestaw 2**

Dnia 11.10.2021 r. jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytania:

1. Prosimy o informację w jaki sposób Zamawiający planuje zabezpieczyć dźwig windowy na czas modernizacji nadszybia. Prosimy o potwierdzenie, że prace związane z zabezpieczeniem dźwigu windowego na czas remontu oraz jego ponowne uruchomienie wraz z przeprogramowaniem przystanków do nowej wysokości posadzki jest po stronie Zamawiającego.
2. Czy zakres zamówienia obejmuje również dostarczenie i zamontowanie sprzętu AGD do pom. P.02? Jeśli tak to prosimy o podanie rodzajów, ilości oraz szczegółowej specyfikacji.
3. Prosimy o podanie dokładnej specyfikacji mebli modułowych.
4. Prosimy o podanie ilości gniazdek zasilających i mediaportów, które należy uwzględnić w wycenie do zamontowania w meblach modułowych.
5. Prosimy o podanie dokładnej specyfikacji mebli: stołów, krzeseł, mebli tapicerowanych, elementów akustycznych.
6. Czy rośliny doniczkowe oznaczone na rysunku A.W.01 wchodzą w zakres zamówienia?
7. Czy dostarczenie rzutników do Sali konferencyjnej (P.16) wchodzi w zakres zamówienia? Jeśli tak, to prosimy o podanie dokładnej specyfikacji i ilości urządzeń.
8. Zgodnie z par. 9 pkt. 2 Umowy Generalny wykonawca ma zapewnić osiem stanowisk biurowych dla Inwestora Zastępczego wyposażonych między innymi w drukarki z podajnikiem. Prosimy o informację czy każde z ośmiu stanowisk ma posiadać osobną drukarkę?
9. Prosimy o informację co ma zawierać inwentaryzacja architektoniczno-budowlana Obiektu wymieniona w par. 1 pkt. 2 ust. 5 oraz par. 6 pkt. 5 ust. 22 Umowy. Czy jest to dokument tożsamy z dokumentacją projektową z naniesionymi zmianami, które powstały w trakcie realizacji?

Odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający informuje, że zabezpieczenie dźwigu oraz jego przeprogramowanie jest po stronie Generalnego Wykonawcy

Ad. 2 Zakres zamówienia obejmuje również dostarczenie i zamontowanie sprzętu AGD do pom. P.02. Wykonać zgodnie z rysunkiem A.7.04.

Z sprzętu AGD jest lodówka 60x180 cm do zabudowy - zabudowa jako płyta MDF lakierowana na półmat w kolorze antracyt.

Lodówka pod zabudowę 180x60x60 cm

- wymiary: wys. 180 cm, szer. 60 cm, gł. 60 cm; tolerancja +/- 5cm

- pojemność chłodziarki netto 195 L; tolerancja +/- 5L

- pojemność zamrażarki netto 80 litrów; tolerancja +/- 5L

- sterowanie mechaniczne

- rozmrażanie automatyczne

- wyposażenie min.: 1 szuflada na warzywa i owoce, 5 półek szklanych w chłodziarce, 3 półki w drzwiach, 3 półki w zamrażarce

- zawiasy prawostronne - odwracalne

- długość kabla min. 1,5 m

- klasa energetyczna: A++

- zasilanie energią elektryczną, napięcie i częstotliwość zasilania (V/Hz) 230 V / 50Hz

Ad. 3 Zgodnie z Projektowanymi postanowieniami umowy (dalej „PPU”) § 1 ust. 40 Wyposażenie ujęte w postępowaniu to „nowe wyposażenie przewidziane w Obiekcie, ujęte w „Projekcie wnętrz i wyposażenia” wraz z „Księgą Pomieszczeń” rozdział 1 „Zestawienie materiałów”  
pkt 1.1 „Armatura i ceramika” oraz w pkt 1.2.1 „Wyposażenie stałe” posiadające wymagane przepisami Prawa budowlanego certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce, w standardzie określonym w Umowie i Dokumentacji projektowej, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodne z przeznaczeniem i celem, do którego mają zostać zastosowane”.

Ad. 4 Zgodnie z PPU § 1 ust. 40 Wyposażenie ujęte w postępowaniu to „nowe wyposażenie przewidziane w Obiekcie, ujęte w „Projekcie wnętrz i wyposażenia” wraz z „Księgą Pomieszczeń” rozdział 1 „Zestawienie materiałów” pkt 1.1 „Armatura i ceramika” oraz   
w pkt 1.2.1 „Wyposażenie stałe” posiadające wymagane przepisami Prawa budowlanego certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce, w standardzie określonym w Umowie i Dokumentacji projektowej, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodne z przeznaczeniem i celem, do którego mają zostać zastosowane”.

Ad. 5 Zgodnie z PPU § 1 ust. 40 wyposażenie ujęte w postępowaniu to „nowe wyposażenie przewidziane w Obiekcie, ujęte w „Projekcie wnętrz i wyposażenia” wraz z „Księgą Pomieszczeń” rozdział 1 „Zestawienie materiałów” pkt 1.1 „Armatura i ceramika” oraz   
w pkt 1.2.1 „Wyposażenie stałe” posiadające wymagane przepisami Prawa budowlanego certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce, w standardzie określonym w Umowie i Dokumentacji projektowej, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodne z przeznaczeniem i celem, do którego mają zostać zastosowane”.

Ad. 6 Zgodnie z PPU § 1 ust. 40 wyposażenie ujęte w postępowaniu to „nowe wyposażenie przewidziane w Obiekcie, ujęte w „Projekcie wnętrz i wyposażenia” wraz z „Księgą Pomieszczeń” rozdział 1 „Zestawienie materiałów” pkt 1.1 „Armatura i ceramika” oraz   
w pkt  1.2.1 „Wyposażenie stałe” posiadające wymagane przepisami Prawa budowlanego certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce, w standardzie określonym w Umowie i Dokumentacji projektowej, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodne z przeznaczeniem i celem, do którego mają zostać zastosowane”.

Ad. 7 Zgodnie z PPU § 1 ust. 40 wyposażenie ujęte w postępowaniu to „nowe wyposażenie przewidziane w Obiekcie, ujęte w „Projekcie wnętrz i wyposażenia” wraz z „Księgą Pomieszczeń” rozdział 1 „Zestawienie materiałów” pkt 1.1 „Armatura i ceramika” oraz w pkt 1.2.1 „Wyposażenie stałe” posiadające wymagane przepisami Prawa budowlanego certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce, w standardzie określonym w Umowie i Dokumentacji projektowej, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodne z przeznaczeniem i celem, do którego mają zostać zastosowane”

Ad. 8 W § 9 ust. 2 PPU, słowo "drukarki" zostaje zastąpione słowem "drukarkę".

Ad. 9 Odpowiadając na pytanie, Zamawiający zmienia § 1 ust. 2 pkt 5 PPU, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:.

1. wyniki inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej Obiektu (wykonanie pomiarów oraz dokumentacji rysunkowej i opisowej, w tym: wykonanie pomiarów elementów architektonicznych, tj. ścian, słupów, okien, drzwi i wysokości, wraz z wymiarowaniem, oraz wykonania obliczeń powierzchni poszczególnych pomieszczeń).

*W imieniu Zamawiającego*

Pełnomocnik Rektora ds. zamówień publicznych

mgr Piotr Skubera