Warszawa, dnia 27.10.2021 r.

DZP-361-111/2021/IG/701

**Do wszystkich zainteresowanych**

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-111/2021 na Wykonanie przez Generalnego Wykonawcę robót budowlano-montażowych dla inwestycji pn. „Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe” objętej Programem Wieloletnim pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

**Zestaw 8**

Dnia 19.10.2021 r. jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie:

Prosimy o informację czy ograniczenie mocy do 60 kW, zabezpieczenie kabla zasilającego 125 A, wskazane w § 6 ust. 11 Umowy dotyczy tylko zasilenia budowy czy zasilenia budowy i zaplecza budowy?

Odpowiedź:

Łączne ograniczenie mocy do 60 kW dotyczy poboru energii na potrzeby Generalnego Wykonawcy w tym placu budowy i zaplecza budowy. Zakazuje się korzystania z wewnętrznej instalacji budynku na potrzeby budowy.

*W imieniu Zamawiającego*

Pełnomocnik Rektora ds. zamówień publicznych

mgr Piotr Skubera