Warszawa, dnia 09.11.2021 r.

DZP-361-111/2021/IG/743

**Do wszystkich pobierających SWZ**

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-111/2021 na Wykonanie przez Generalnego Wykonawcę robót budowlano-montażowych dla inwestycji pn. „Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe” objętej Programem Wieloletnim pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

**Zestaw 9**

Dnia 19.10.2021 r. jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytania:

1. W zamieszczonym przedmiarze znajdują są oprawy oznaczone jako żyrandol ,,C”, nie ma ich na rysunkach, brak jest do nich opisu. Prosimy o wyjaśnienie.
2. W projekcie elektrycznym (rys. E-02\_InstOsw\_20210524) i projekcie architektury (rys.20201209\_2075\_A PW\_sufity-A.6.03) znajdują się inne rodzaje opraw. W projekcie elektrycznym widoczne są jedynie oprawy liniowe. Prosimy o wyjaśnienie.
3. Prosimy o informację, jakie systemy teletechniczne znajdują się już na obiekcie, jest to konieczne do prawidłowej wyceny.
4. Prosimy o wskazanie producenta windy działającej na obiekcie.
5. Prosimy o informację, czy w wycenie należy uwzględnić rzutniki.

Odpowiedzi:

Ad. 1 Projekt nie zakłada wykonywania żyrandoli C.

Poprawiony przedmiar Zamawiający przekazuje w załączniku do odpowiedzi.

Ad. 2 Skorygowano na rysunkach – obowiązujące są oprawy z projektu elektrycznego. Poprawiony projekt Zamawiający przekazuje w załączniku do odpowiedzi.

Ad. 3 Są systemy SSP, SSWiN.

Ad. 4 Dźwig osobowy hydrauliczny, Udźwig 1000 kg / 13 osób, Wytwórca SURSUM sp. z o.o.,   
Nr fabryczny S-079 , Nr ewid. UDT 3127013950, Rok zainstalowania 2007

Ad. 5 Zgodnie z Projektowanymi postanowieniami umowy § 1 ust. 40 wyposażenie ujęte w postępowaniu to „nowe wyposażenie przewidziane w Obiekcie, ujęte w „Projekcie wnętrz i wyposażenia” wraz z „Księgą Pomieszczeń” rozdział 1 „Zestawienie materiałów” pkt 1.1 „Armatura i ceramika” oraz w pkt 1.2.1 „Wyposażenie stałe” posiadające wymagane przepisami Prawa budowlanego certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce, w standardzie określonym w Umowie i Dokumentacji projektowej, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodne z przeznaczeniem i celem, do którego mają zostać zastosowane”.

*W imieniu Zamawiającego*

Pełnomocnik Rektora ds. zamówień publicznych

mgr Piotr Skubera