Warszawa, dnia 09.11.2021 r.

DZP-361-111/2021/IG/741

**Do wszystkich zainteresowanych**

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-111/2021 na Wykonanie przez Generalnego Wykonawcę robót budowlano-montażowych dla inwestycji pn. „Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe” objętej Programem Wieloletnim pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

Zamawiający, odpowiadając na pytanie 5 z zestawu 1, poinformował, że odpowiedź na to pytanie zostanie udzielona w późniejszym terminie (pismo Zamawiającego nr DZP-361-111/2021/IG/695 z dnia 27.10.2021 r.). Wobec tego Zamawiający udziela odpowiedzi.

Zestaw 1 - pytanie 5:

„Przypominamy, że zgodnie z przepisami prawa (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych) rozdz. 15 § 216 „Przebywanie  osób  na  górnych  płaszczyznach  ścian,  belek,  słupów,  ram  lub kratownic oraz  na  dwóch  niższych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na której są prowadzone roboty montażowe, jest zabronione” oraz rozdz. 18  § 242 „W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione”. Zakres robót objętych postępowaniem obejmuje zarówno roboty rozbiórkowe jak i montażowe wielkogabarytowych konstrukcji stalowych, a także inne roboty konstrukcyjne, które będą zagrażać osobom przebywającym na niższych kondygnacjach (m.in. wzmacnianie stropów), a które będą trwały przez pierwszych kilka miesięcy realizacji. Czy Zamawiający uwzględnił powyższe przepisy przy planowaniu inwestycji?”

Odpowiedź:

Zamawiający uwzględnił przy planowaniu inwestycji wszystkie obowiązujące przepisy, w tym przywołane w pytaniu rozporządzenie. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż to na Generalnym Wykonawcy spoczywa obowiązek i odpowiedzialność przeprowadzenia prac z zachowaniem wszelkich obowiązujących przepisów. Ze swojej strony Zamawiający deklaruje pełną współpracę z Generalnym Wykonawcą na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji. Dodatkowo, w załączeniu do odpowiedzi Zamawiający przekazuje uzupełnioną Informację Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

*W imieniu Zamawiającego*

Pełnomocnik Rektora ds. zamówień publicznych

mgr Piotr Skubera