Warszawa, 17.02.2022 r.

DZP-361/151/2021/MK/217

**Do wszystkich zainteresowanych**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr DZP-361/151/2021 pn.: Wykonanie przez Generalnego Wykonawcę robót rozbiórkowych oraz budowlano-montażowych dla inwestycji pn. „Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec)” objętej Programem Wieloletnim pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2027”.

**Zestaw IX**

W związku z art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający poniżej przedstawia treść otrzymanych zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytania:

1. Pragniemy zwrócić uwagę, że po rozmowach z wieloma firmami zajmującymi się drewnianymi wiązarami dachowymi, dowiedzieliśmy się, że nie ma możliwości osiągnięcia odporności ogniowej R30 dla przyjętych w projekcie przekrojów konstrukcji drewnianej dachu. Prosimy o zmianę przekrojów konstrukcji bądź o odstąpienie od wymogu osiągnięcia odporności R30 dla konstrukcji drewnianej dachu.
2. Prosimy o sprecyzowanie koloru pokrycia dachowego z blachy tytan cynk.

Odpowiedzi:

Ad 1.

Całość konstrukcji drewnianej należy zabezpieczyć do R30, np. poprzez zabezpieczenie za pomocą odpowiedniego preparatu.

Ad 2.

Odpowiedzi udzielono przy pytaniu nr 3 z Zestawu nr V.

Kolor pokrycia dachowego ma być zbliżony do RAL 7037. Blacha tytanowo-cynkowa w naturalnym kolorze - do potwierdzenia przez Projektanta, Inwestora i Konserwatora Zabytków na etapie realizacji robót budowlanych na konkretnych próbkach materiałowych

*W imieniu Zamawiającego*

Pełnomocnik Rektora ds. zamówień publicznych

mgr Piotr Skubera