Warszawa, 17.02.2022 r.

DZP-361/151/2021/MK/214

**Do wszystkich zainteresowanych**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr DZP-361/151/2021 pn.: Wykonanie przez Generalnego Wykonawcę robót rozbiórkowych oraz budowlano-montażowych dla inwestycji pn. „Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec)” objętej Programem Wieloletnim pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2027”.

**Zestaw VI**

W związku z art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający poniżej przedstawia treść otrzymanego zapytania wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie:

Wg projektu instalacji elektrycznych, punkty elektryczno-logiczne mają być w wykonaniu ściennym (natynkowe). Prosimy o podanie sposobu prowadzenia instalacji do tych punktów (podtynkowo czy w kanałach instalacyjnych).

Odpowiedź:

Instalację należy prowadzić podtynkowo.

*W imieniu Zamawiającego*

Pełnomocnik Rektora ds. zamówień publicznych

mgr Piotr Skubera