Warszawa, 17.02.2022 r.

DZP-361/151/2021/MK/216

**Do wszystkich zainteresowanych**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr DZP-361/151/2021 pn.: Wykonanie przez Generalnego Wykonawcę robót rozbiórkowych oraz budowlano-montażowych dla inwestycji pn. „Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec)” objętej Programem Wieloletnim pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2027”.

**Zestaw VIII**

W związku z art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający poniżej przedstawia treść otrzymanych zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytania:

1. Na rys. DZUW-PW\_IS-WK-2.00 „Schemat kanalizacji sanitarnej” są narysowane i zaznaczone przewody wentylacyjne kanalizacji, natomiast na rzutach instalacji nie ma tych przewodów, co uniemożliwia obliczenie ich długości w poziomie. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji rysunkowej lub specyfikacji materiałów o brakujące elementy w celu przygotowania prawidłowej wyceny.
2. Dotyczy systemu BMS. Prosimy o udostępnienie rysunków DZUW-PW-MV-AUT-HC oraz DZUW-PW-MV-AUT-VAV wymienionych na rysunku DZUW-PW-HC-9.03. W udostępnionej dokumentacji brak jest ww. rysunków.

Odpowiedzi:

Ad 1.

Przewody odpowietrzające pokazane są na poprawionym rysunku DZUW-PW-IS-WK-1.-1.
W załączeniu zaznaczona trasa rurociągów. ZAŁĄCZNIK.

Ad 2.

Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytanie w późniejszym terminie.

*W imieniu Zamawiającego*

Pełnomocnik Rektora ds. zamówień publicznych

mgr Piotr Skubera