Warszawa, 17.02.2022 r.

DZP-361/151/2021/MK/219

**Do wszystkich zainteresowanych**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr DZP-361/151/2021 pn.: Wykonanie przez Generalnego Wykonawcę robót rozbiórkowych oraz budowlano-montażowych dla inwestycji pn. „Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec)” objętej Programem Wieloletnim pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2027”.

**Zestaw XI**

W związku z art. 135 ust. 2 i 6 oraz art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający poniżej przedstawia treść otrzymanych zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmianą treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytania:

1. PW A. PZT + BUDYNEK 9 - HVAC - zwracamy się o udostępnienie poprawionego przedmiaru obejmującego pełny zakres robót, zgodnego z w/w dokumentacją, gdyż wg naszej analizy przedmiar nie obejmuje instalacji wody lodowej.
2. PW A. PZT + BUDYNEK 9 - HVAC - zwracamy się o udostępnienie poprawionego przedmiaru obejmującego pełny zakres robót, zgodnego z w/w dokumentacją, gdyż wg naszej analizy w instalacji wentylacji mechanicznej brakuje m.in.:
* Klap rewizyjnych do kanałów wentylacyjnych okrągłych – 146 szt.
* Klap rewizyjnych do kanałów wentylacyjnych prostokątnych – 115 szt.
* Przewodów elastycznych fi 125 – 21 m
* Przewodów elastycznych fi 200 – 82,5 m
* Przewodów elastycznych fi 315 – 13,5 m
* Izolacji termicznej z kauczuku syntetycznego, samoprzylepnej, przystosowanej do malowania gr.40 mm – 900 m2 (w przedmiarze mylnie przyjęto izolację z wełny mineralnej)
* Izolacji termicznej z kauczuku syntetycznego, samoprzylepnej, przystosowanej do malowania gr.50 mm – 600 m2 (w przedmiarze mylnie przyjęto izolację z wełny mineralnej)
* Nagrzewnic kanałowych wodnych – 2 kpl
* Chłodnic kanałowych wodnych – 2 kpl
* Nawilżacza rezystancyjnego HUM-02 z kompletem akcesoriów i automatyki – 1 kpl
* Regulatorów zmiennego przepływu VAV – 24 szt.
* Regulatorów stałego przepływu CAV – 3 szt.
* Przepustnic prostokątnych wielopłaszczyznowych – 7 szt.
* Przepustnic okrągłych – 59 szt.
* Klap odcinających p.poż – 24 szt.
* Tłumików akustycznych okrągłych – 10 szt.
* Tłumików akustycznych prostokątnych – 8 szt.
* Zaworów wentylacyjnych nawiewnych – 26 szt.
* Zaworów wentylacyjnych wywiewnych – 27 szt.
* Klap rewizyjnych izolowanych termicznie do kanałów wentylacyjnych prostokątnych – 70 szt.
* Klap rewizyjnych izolowanych termicznie do kanałów wentylacyjnych okrągłych – 81 szt.
1. PW A. PZT + BUDYNEK 9 - HVAC - zwracamy się o udostępnienie poprawionego przedmiaru obejmującego pełny zakres robót, zgodnego z w/w dokumentacją, gdyż wg naszej analizy w instalacji ciepła technologicznego brakuje m.in.:
* Kurtyny powietrznej KP1 – 1 szt.
* Zaworów odpowietrzających automatycznych – 3 szt.
* Manometrów – 5 szt.
* Termometrów – 6 szt.
* Zaworów spustowych Dn20 z końcówką do węża – 5 szt.

4. PW A. PZT + BUDYNEK 8 – Instalacje sanitarne - zwracamy się o udostępnienie poprawionego przedmiaru obejmującego pełny zakres robót, zgodnego z w/w dokumentacją, gdyż wg naszej analizy w instalacji odprowadzenia skroplin brakuje m.in.:

* Rur PP kanalizacyjnych dn32 – 43,5 m
* Rur PP kanalizacyjnych dn40 – 20 m
* Rur PP kanalizacyjnych dn50 – 27,1 m
* Suchych syfonów – 2 szt.

Odpowiedzi:

Ad 1.

Wszelkie prace objęte zakresem zostały uwzględnione w przedmiarze poz. 88-332 (poprawiono nazwę działu 6.) ZAŁĄCZNIK.

Ad 2.

Wszelkie prace objęte zakresem zostały uwzględnione w przedmiarze poz. 333-474 (dz. 7) ZAŁĄCZNIK.

Ad 3.

Wszelkie prace objęte zakresem zostały uwzględnione w przedmiarze poz. 88-332 (dz. 6) ZAŁĄCZNIK.

Ad 4.

Wszelkie prace objęte zakresem zostały uwzględnione w przedmiarze poz. 51-66 (dz. 3) ZAŁĄCZNIK.

*W imieniu Zamawiającego*

Pełnomocnik Rektora ds. zamówień publicznych

mgr Piotr Skubera