Warszawa,18.02.2022 r.

DZP-361/151/2021/MK/230

**Do wszystkich zainteresowanych**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr DZP-361/151/2021 pn.: Wykonanie przez Generalnego Wykonawcę robót rozbiórkowych oraz budowlano-montażowych dla inwestycji pn. „Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec)” objętej Programem Wieloletnim pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2027”.

**Zestaw XII – odpowiedź na pyt. nr 1**

W związku z art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający poniżej przedstawia treść otrzymanego zapytania wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie:

1. Prosimy o podanie zestawienia materiałów instalacji SSP. Występują różnice pomiędzy schematem blokowym, a rzutami kondygnacji. Sygnalizatory: schemat 12 szt., rzuty 13 szt.; ROP: schemat 10 szt., rzuty 11 szt.; Wskaźnik zadziałania: schemat 15 szt., rzuty 14 szt.; EKS 2wej/2wyj: schemat 11 szt., rzuty 9 szt.; EKS 4wej/4wyj: schemat 28 szt., rzuty 26 szt.

Treść pozostałych pytań – nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 wraz z odpowiedziami została przekazana w odrębnym piśmie.

Odpowiedź:

Ad 1.

Ilości elementów należy przyjąć zgodnie z rzutami poszczególnych kondygnacji.

*W imieniu Zamawiającego*

Pełnomocnik Rektora ds. zamówień publicznych

mgr Piotr Skubera