Warszawa, 18.02.2022 r.

DZP-361/151/2021/MK/229.

**Do wszystkich zainteresowanych**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr DZP-361/151/2021 pn.: Wykonanie przez Generalnego Wykonawcę robót rozbiórkowych oraz budowlano-montażowych dla inwestycji pn. „Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec)” objętej Programem Wieloletnim pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2027”.

**Zestaw VIII – odpowiedź na pyt. nr 2**

W związku z art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający poniżej przedstawia treść otrzymanych zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytania:

1. Na rys. DZUW-PW\_IS-WK-2.00 „Schemat kanalizacji sanitarnej” są narysowane i zaznaczone przewody wentylacyjne kanalizacji, natomiast na rzutach instalacji nie ma tych przewodów, co uniemożliwia obliczenie ich długości w poziomie. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji rysunkowej lub specyfikacji materiałów o brakujące elementy w celu przygotowania prawidłowej wyceny.
2. Dotyczy systemu BMS. Prosimy o udostępnienie rysunków DZUW-PW-MV-AUT-HC oraz DZUW-PW-MV-AUT-VAV wymienionych na rysunku DZUW-PW-HC-9.03. W udostępnionej dokumentacji brak jest ww. rysunków.

Odpowiedzi:

Ad 1. Odpowiedź została udzielona w odrębnym piśmie.

Ad 2.

Rys. *DZUW-PWHC-9.03* zawiera odniesienie do błędnych nazw rysunków - rys. pn. *DZUW-PW-MV-AUT-HC* w Dokumentacji projektowej funkcjonuje jako *DZUW-PW-HC-9.02 Schemat maszynowni grzewczo - chłodniczej*, a rys. pn. *DZUW-PW-MV-AUT-VAV* w Dokumentacji projektowej odnaleźć można jako *DZUW-PW-HC-9.01 Schemat instalacji wentylacyjnej z regulatorami VAV*.

*W imieniu Zamawiającego*

Pełnomocnik Rektora ds. zamówień publicznych

mgr Piotr Skubera