Warszawa, dnia 28.02.2022 r.

DZP-361/170/2021/AZ/260

**Do wszystkich zainteresowanych**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym   
nr DZP-361/170/2021 na: „Dostawę i montaż komputerowej sieci logicznej (LAN) do budynków Uniwersytetu Warszawskiego”

W związku z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający poniżej przedstawia treść otrzymanych zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Czy jest możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Postępowanie dotyczy wszystkich budynków UW dlatego Zamawiający nie przewiduje prowadzenia wizji lokalnych na etapie postępowania.

Pytanie nr 2

Czy wraz z ofertą należy złożyć karty katalogowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy, jeżeli Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, Wykonawca składa je wraz z ofertą.

Pytanie nr 3

W OPZ jest zapis „Kabel kategorii nie niższej niż 6 zgodnie z normą ISO 11801 oraz zgodny z Unijną Klasyfikacją CPR – min. Euro Class  Dca” Zamawiający określił klasę kabla na Dca. Proszę o informację co w przypadku, kiedy będzie konieczność stosować kabel w klasie B2ca. Czy będzie dodatkowe rozliczenie. Kable Dca i B2ca różnią się ceną. Czy nie lepiej od razu przyjąć kable w klasie B2ca?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zastosowania kabli nie gorszych parametrami niż te które zostały opisane w OPZ.

Pytanie nr 4

W OPZ jest zapis o „B.13.  Kable dostarczone w ramach zamówienia muszą być w tym samym kolorze”. Czy dotyczy to koloru tylko jednego typu kabla np. wszystkie UTP mają być w tym samym kolorze, a FTP może być w innym. Czy może Zamawiający ma na myśli, iż FTP i UTP ma być tym samym kolorze? Czy zamawiający dopuszcza rozróżnienie kolorów na kable FTP i UTP.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby kolor kabli był ujednolicony w ramach tego samego zamówienia i w jednym standardzie FTP lub UTP. Zamawiający nie przewiduje łączenia standardów w jednym zamówieniu.

*W imieniu Zamawiającego*

Pełnomocnik Rektora ds. zamówień publicznych

mgr Piotr Skubera