Warszawa, dnia 03.03.2022 r.

DZP-361/170/2021/AZ/271

**Do wszystkich zainteresowanych**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym   
nr DZP-361/170/2021 na: „Dostawę i montaż komputerowej sieci logicznej (LAN) do budynków Uniwersytetu Warszawskiego”

W związku z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), Zamawiający poniżej przedstawia treść otrzymanych zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 5

Na jakiej podstawie wyliczono 20 200 m kabli na 6 000 modułów keystone i 400 wtyczek RJ45? Średnia ilość kabli dla 1 linii przy tym założeniu wychodzi ok 6 m co jest raczej niewykonalne. Również liczba pomiarów 4 000 szt. nie daje odniesienia. Prosimy o doprecyzowanie ilości kabla.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ilości podane w formularzu cenowym są ilościami szacunkowymi, Zamawiający nie zna ilości, które zostaną zamówione podczas realizacji poszczególnych projektów. Zamawiane ilości będą rozliczane na podstawie zamówienia szczegółowego określonego na podstawie projektu wykonawczego osobno dla każdego remontowanego budynku.

*W imieniu Zamawiającego*

Pełnomocnik Rektora ds. zamówień publicznych

mgr Piotr Skubera