OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

Wykonanie usługi konserwacji urządzeń i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego w okresie 48 miesięcy.

- Przedmiotem zamówienia objęte są:

Konserwacja węzłów centralnego ogrzewania i c.w. wraz z automatyką oraz wskazaniu 
i zabezpieczeniu miejsca awarii z oceną przyczyn jej powstania w ramach całodobowego w:

- Dom Studenta nr 3, ul. Kickiego nr 12, 04-397 Warszawa

- Dom Studenta nr 4, ul. Zamenhofa 10A, 00-187 Warszawa

- Dom Studenta nr 5, ul. Smyczkowa 5/7, 02-678 Warszawa

- Dom Pracownika Naukowego, ul. Smyczkowa nr 9 i nr 11, 02-678 Warszawa

- Obiekt świadczący usługi hotelarskie HERA, ul. Belwederska 26/30, 00-594 Warszawa

- Obiekt świadczący usługi hotelarskie SOKRATES, ul. Smyczkowa 9, 02-678 Warszawa

Konserwacja urządzeń i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania (bez węzłów cieplnych) oraz wskazaniu i zabezpieczeniu miejsca awarii z oceną przyczyn jej powstania w ramach całodobowego serwisu w:

  - Obiekt świadczący usługi hotelarskie HERA, ul. Belwederska 26/30, 00-594 Warszawa

  - Obiekt świadczący usługi hotelarskie SOKRATES, ul. Smyczkowa 9, 02-927 Warszawa

  - Dom Studenta nr 4, ul. Zamenhofa 10A, 00-187 Warszawa

Przeglądy i konserwacja zestawów pomp obsługujących instalację hydrantową oraz wskazaniu i zabezpieczeniu miejsca awarii z oceną przyczyn jej powstania w ramach całodobowego serwisu w:

- Dom Studenta nr 2, ul. Żwirki i Wigury 95/97, 02-089 Warszawa

- Dom Studenta nr 3, ul. Kickiego nr 12 i nr 9, 04-397 i 04-373 Warszawa

- Dom Studenta nr 4, ul. Zamenhofa 10A, 00-187 Warszawa

- Dom Studenta nr 6, ul. Radomska 11, 02-323 Warszawa

- Dom Pracownika Naukowego, ul. Smyczkowa nr 9 i nr 11, 02-678 Warszawa

- Obiekt świadczący usługi hotelarskie HERA, ul. Belwederska 26/30, 00-594 Warszawa

- Obiekt świadczący usługi hotelarskie SOKRATES, ul. Smyczkowa 9, 02-678 Warszawa

- Zakres czynności konserwacyjnych – załącznik nr 1 – stanowi integralną część Opisu Przedmiotu Zamówienia.

- Zleceniobiorca musi posiadać sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia oraz dysponować pracownikami posiadającymi przeszkolenie i doświadczenie w zakresie konserwacji, serwisowania, przeprowadzenia czynności naprawczych instalacji 
i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu konserwacji w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia związane z remontem obiektu, wymianą instalacji, bądź wyłączeniem z użytkowani obiektu. Zamawiający powiadomi Zleceniobiorcę z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem o wyłączeniu danego systemu lub obiektu z konserwacji, co zostanie ujęte w aneksie do umowy, który skoryguje wysokość wynagrodzenia za przedmiot zamówienia.

- Zleceniobiorca zobowiązany jest pozostawić każdorazowo urządzenia po przeprowadzonych czynnościach konserwacyjnych i naprawczych w stanie sprawności technicznej oraz pełnego bezpieczeństwa dla użytkownika i jego mienia.  Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za straty i szkody powstałe w mieniu Zamawiającego na skutek nieprawidłowego przeprowadzenia konserwacji powodujące niewłaściwe funkcjonowanie instalacji i urządzeń w przypadku pożaru, zalania lub innych zdarzeń i zobowiązany jest w przypadku ich wystąpienia do naprawy ich w naturze.

- Koszt konserwacji urządzeń i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz węzłów cieplnych rozliczany będzie co miesiąc na każdy z obiektów oddzielnie. Koszt przeglądów i konserwacji zestawów pomp obsługujących instalację hydrantową rozliczany będzie co 3 miesiące na każdy z obiektów oddzielnie.

- Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscach realizacji przedmiotu zamówienia 
w celu uzyskania niezbędnych informacji do poprawnego i kompletnego przygotowania oferty. Terminy wizji lokalnej należy ustalić telefonicznie z kierownikami obiektów.

- Zleceniodawca przewiduje udzielenie zamówienia podobnego. Zakres prac konserwacyjnych dotyczyć będzie obsługi dodatkowego węzła centralnego ogrzewania i c.w. wraz z automatyką oraz dodatkowej pompy obsługującej instalację hydrantową Domu Studenta nr 5.