## CENT
Tabela 1
Zestawienie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń znajdujących się w budynku CENT I
CENT I | Ilość urządzeń | Numer części | Opis | Łączna ilość mat. eksploatacyjnych zalecanych do wymiany w okresie umownym j.m. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6(100%+7)=8 | 5x6=9 | 5x8=10
Szafa klimatyzacji precyzyjnej Emerson | 14 | HPM M77UC 210469 | FILTER G4 HIMOD M1-2 U | 56 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | HPM M77UC 141092 | HUMIDIF.CYL.CAREL 13 KG/H 400 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | HPM M77UC 183242 | VALVE DISCHARGE CAREL | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | HPM M77UC 183240 | CHARGE VALVE HUMIDIF. CAREL 24 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
| 7 | HPM L90UC 210212 | FILTER G4 CART. | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | HPM L90UC 141092 | HUMIDIF.CYL.CAREL 13 KG/H 400 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | HPM L90UC 183242 | VALVE DISCHARGE CAREL | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | HPM L90UC 183240 | CHARGE VALVE HUMIDIF. CAREL 24 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
| 5 | HPM L10UC 210212 | FILTER G4 CART. | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | HPM L10UC 141092 | HUMIDIF.CYL.CAREL 13 KG/H 400 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | HPM L10UC 183242 | VALVE DISCHARGE CAREL | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | HPM L10UC 183240 | CHARGE VALVE HUMIDIF. CAREL 24 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1 | HPM M44DC 210469 | FILTER G4 HIMOD M1-2 U | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | HPM M44DC 141092 | HUMIDIF.CYL.CAREL 13 KG/H 400 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | HPM M44DC 183242 | VALVE DISCHARGE CAREL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | HPM M44DC 183240 | CHARGE VALVE HUMIDIF. CAREL 24 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1 | HPM S29UC 210464 | FILTER G4 OVER /13-29U | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | HPM S29UC 141092 | HUMIDIF.CYL.CAREL 13 KG/H 400 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | HPM S29UC 183242 | VALVE DISCHARGE CAREL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | HPM S29UC 183240 | CHARGE VALVE HUMIDIF. CAREL 24 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0 | 0
Tabela 2
Zestawienie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń znajdujących się w budynku CENT I
CENT I | Ilość urządzeń | Numer części | Opis | Łączna ilość mat. eksploatacyjnych zalecanych do wymiany w okresie umownym j.m. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6(100%+7)=8 | 5x6=9 | 5x8=10
Szafa klimatyzacji precyzyjnej PWU 110 Aermec | 7 | 30177714 | CYLINDER PAROWY | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 30193661 | FILTR POWIETRZA | 28 |  |  | 0 | 0 | 0
Szafa klimatyzacji precyzyjnej PWO 10 Aermec | 1 | 30177715 | CYLINDER PAROWY | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 301775278 | FILTR POWIETRZA | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0 | 0
Tabela 3
Zestawienie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń znajdujących się w budynku CENT I
CENT I | Ilość urządzeń | Numer części | Opis | Łączna ilość mat. eksploatacyjnych zalecanych do wymiany w okresie umownym j.m. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6(100%+7)=8 | 5x6=9 | 5x8=10
Agregaty wody lodowej Carrier | 5 | H48 | FILTR OSUSZACZ | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 00PPG000012800B | FILTR OLEJU | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 75201000 | TESTER OLEJU | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | R 134 A | FREON 134 A | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0 | 0
Tabela 4
Zestawienie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń znajdujących się w budynku CENT I
CENT I | Ilość urządzeń | Numer części | Opis | Łączna ilość mat. eksploatacyjnych zalecanych do wymiany w okresie umownym j.m. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6(100%+7)=8 | 5x6=9 | 5x8=10
Centrale wentylacyjne Frapol | 20 | filtry kasetowe rama metalowa, jednostronnie siatka i pojedyńczy pręt. Filtry kieszeniowe rama metalowa | G4 592x592x360 | 64 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | G4 592x287x360 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | G4 287x592x360 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | G4 592x592x100 | 96 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | G4 287x592x100 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | F9 592x592x600 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | F9 592x287x600 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | F9 287x592x600 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | F9 287x287x600 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | F9 490x592x600 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | F7 592x592x600 | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | F7 592x287x600 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | F7 287x592x600 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | F7 287x287x600 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | F7 490x592x600 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | F5 592x592x600 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | F5 287x592x600 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | F5 490x592x600 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0 | 0
Tabela 5
Zestawienie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń znajdujących się w CENT I
CENT I | Ilość urządzeń | Numer części | Opis | Łączna ilość mat. eksploatacyjnych zalecanych do wymiany w okresie umownym j.m. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6(100%+7)=8 | 5x6=9 | 5x8=10
Centrala klimatyzacyjna SWEGON | 1 | TBFZ-2-05-008-7 | F7 885x407x130 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0 | 0
Tabela 6
Zestawienie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń znajdujących się w budynku CENT I
| Ilość urządzeń | Numer części | Opis | Łączna ilość mat. eksploatacyjnych zalecanych do wymiany w okresie umownym j.m. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6(100%+7)=8 | 5x6=9 | 5x8=10
Fancoil Trane | 331 | - | G2 1390x256 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | G2 1390x215 | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | G2 1095x215 | 44 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | G2 945x215 | 52 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | G2 790x215 | 180 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | G2 560x210 | 166 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | G2 1264x210 | 86 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | G2 1065x210 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | G2 663x210 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | G2 465x210 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0 | 0
Tabela 7
Zestawienie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń znajdujących się w budynku CENT I
CENT I | Ilość urządzeń | Numer części | Opis | Łączna ilość mat. eksploatacyjnych zalecanych do wymiany w okresie umownym j.m. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6(100%+7)=8 | 5x6=9 | 5x8=10
Filtry Hepa | 104 | FA-13/50 | H13 610x610x69 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | H13 915x610x69 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | H14 405x405x80 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | H13 457x457x69 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | H13 435x435x78 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | H13 1135x535x78 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | H13 535x535x78 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0 | 0
Tabela 8
Zestawienie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń znajdujących się w budynku CENT I
CENT I | Ilość urządzeń | Numer części | Opis | Łączna ilość mat. eksploatacyjnych zalecanych do wymiany w okresie umownym j.m. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6(100%+7)=8 | 5x6=9 | 5x8=10
Agregaty prądotwórcze EPS | 2 | SE 429B/4 | FILTR PALIWA | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SS 111B | FILTR OLEJU [szt] | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SEV 551N | FILTR POWIETRZA | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - | FILTR WODY | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 15W40 | OLEJ SILNIKOWY | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 50% glikol etylowy zgodnie z normą ASTM D5345 lub ASTM D 4985 | PŁYN CHŁODZĄCY | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0 | 0
Tabela 9
Zestawienie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń znajdujących się w budynku CENT I
CENT I | Ilość urządzeń | Numer części | Opis | Łączna ilość mat. eksploatacyjnych zalecanych do wymiany w okresie umownym j.m. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6(100%+7)=8 | 5x6=9 | 5x8=10
Nawilżacze Nordmann | 80 | AT4-534 (534A) | Cylinder | 59 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | AT4-834 (834A) | Cylinder | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | AT4-1534 (1534A) | Cylinder | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | AT4-2364 (2364A) | Cylinder | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | AT4-9064 (4564A) | Cylinder | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | AT4-13064 (6564A) | Cylinder | 22 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | AT4 | Zawór napełniający | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - | Zawór spustowy kompletny | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0 | 0
Tabela 10
Zestawienie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń znajdujących się w budynku CENT I
CENT I | Ilość urządzeń | Numer części | Opis | Łączna ilość mat. eksploatacyjnych zalecanych do wymiany w okresie umownym j.m. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6(100%+7)=8 | 5x6=9 | 5x8=10
Nawilzacz parowy CP3Pro5 Swegon | 21 | 1115780 | komplet elektrod E363 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 5020036 | cylinder parowy D363 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 1115788 | uszczelka pokrywy cylindra | 21 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 1115784 | przesłona rozdzielająca elektrody | 21 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 1106695 | filtr siatkowy typ D | 21 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 2530206 | króciec wylotowy parowy | 21 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 2530448 | króciec podłączeniowy parowy | 21 |  |  | 0 | 0 | 0
Nawilzacz parowy CP3Pro8 Swegon | 1 | 1115780 | komplet elektrod E363 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 5020036 | cylinder parowy D363 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 1115788 | uszczelka pokrywy cylindra | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 1115784 | przesłona rozdzielająca elektrody | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 1106695 | filtr siatkowy typ D | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 2530206 | króciec wylotowy parowy | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 2530448 | króciec podłączeniowy parowy | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Nawilzacz parowy CP3Pro10 Swegon | 1 | 1115781 | komplet elektrod E444 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 5020038 | cylinder parowy D464 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 1115788 | uszczelka pokrywy cylindra | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 1115785 | przesłona rozdzielająca elektrody | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 1106695 | filtr siatkowy typ D | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 2530207 | króciec wylotowy parowy | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 2530449 | króciec podłączeniowy parowy | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Nawilzacz parowy CP3Pro52 Swegon | 1 | 1115782 | komplet elektrod E444 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 5020041 | cylinder parowy D664 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 1115789 | uszczelka pokrywy cylindra | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 1115786 | przesłona rozdzielająca elektrody | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 1106695 | filtr siatkowy typ D | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 2530208 | króciec wylotowy parowy | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 2530450 | króciec podłączeniowy parowy | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0 | 0
[7 empty] | CAŁKOWITA WARTOŚĆ OFERTY | Wartość netto: 0 zł | Wartość brutto: 0 zł