Warszawa, dnia 26.09.2022 r.

DZP-361/128/2022/PC/1083

**Do wszystkich zainteresowanych**

**Odpowiedzi na pytania i zmiana SWZ**

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym nr **DZP-361/128/2022** na „Wymiana czujek systemu oddymiania i wyprowadzenie czujnika awarii pompy ppoż. i przycisku odpowietrzającego do pomieszczenia portierni w budynku domu studenta nr 3 Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Kickiego 12 w Warszawie”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 w związku z 286 ust. 1ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.) Zamawiający poniżej przedstawia treść otrzymanych zapytań wraz z wyjaśnieniami.

W czasie wizji lokalnej stwierdzono, że większość gniazd G40 czujek pożarowych na korytarzach jest zabudowana tzn. po zamontowaniu ww. gniazda sufit został przykryty dodatkową warstwą tynku co spowodowało że gniazdo jest zamontowane podtynkowo. Zdarza się, że czasami nawet częściowo czujki zostały przykryte dodatkową warstwą tynku. Nie widać gniazd czujek. Żeby wymienić gniazdo czujki na nowe trzeba będzie przy gnieździe uszkodzić sufit.

**Pytanie nr 1:**

Czy w zakresie jest wyrównanie sufitu po demontażu starego gniazda?

**Odpowiedź:**

Tak. W zakresie jest wyrównanie sufitu po demontażu starego gniazda.

**Pytanie nr 2:**

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia punkt IV.2

„W obszarze prac instalacyjnych wymagane jest doprowadzenie powierzchni ścian i sufitów do stanu niepogorszonego. W tym ewentualne wykonanie napraw po instalacyjnych na całej powierzchni sufitów i ścian z wykonaniem tynków i malowaniem.” W związku z powyższym zapisem oraz stanem istniejącym czy należy malować całe sufity na wszystkich korytarzach? Jeżeli kolor sufitu i ścian jest taki sam to czy należ malować całe sufity i całe ściany?

**Odpowiedź:**

W zeszłym roku, ściany i sufity korytarzy były malowane. Zamawiający przewiduje malowanie jedynie w obrębie prowadzonych prac naprawczych poinstalacyjnych. Nie należy uwzględniać w ofercie malowania całych powierzchni ścian i sufitów. Zamawiający dysponuje numeracją kolorystyczną oraz kartami materiałowymi użytych farb, które przekaże potencjalnemu wykonawcy podczas realizacji zadania.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy w związku z pytaniami złożonymi w postępowaniu i czasem potrzebnym na przygotowanie odpowiedzi, zmienia termin składania i otwarcia ofert. Wobec powyższego:

- termin składania ofert ulega przesunięciu z dnia **27.09.2022 r.** godz. **10:00** na dzień **30.09.2022 r.** o godz. **10:00**,

- termin otwarcia ofert ulega przesunięciu z dnia **27.09.2022 r.** godz. **10:15**  na dzień **30.09.2022 r.** o godz. o godz. **10:15.**

Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

W konsekwencji Zamawiający zmienia termin związania ofertą określony w art. 8 ust. 1 specyfikacji warunków zamówienia: z dnia **26.10.2022 r.,** **r.** na dzień **29.10.2022** **r.**

*W imieniu Zamawiającego*

Pełnomocnik Rektora ds. zamówień publicznych

mgr Piotr Skubera