

Warszawa, dnia 14.09.2022 r.

DZP-361/67/2022/IG/1047

**Do wszystkich zainteresowanych**

Dotyczy: postępowania nr DZP-361/67/2022 pn.: „Wykonanie robót budowlanych rozbiórkowych budynku pawilonu NCBJ przy ul. Hożej 69 w Warszawie”

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

W związku z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający poniżej przedstawia treść otrzymanych zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Czy nasadzenia typu krzewy będą przesadzone przez Inwestora? – niemożliwe jest ich zachowanie w czasie robót rozbiórkowych części podziemnej.

Odpowiedź:

Krzewy w wewnętrznym patio zostaną przesadzone przez Zamawiającego. Krzewy przy ogrodzeniu działki do zabezpieczenia i w miarę możliwości do zachowania.

Pytanie 2:

Czy Inwestor ma wiedzę na temat istniejących czerpni i komór zlokalizowanych na działce w pobliżu budynku przy ogrodzeniu od ul. Hożej? Czy te obiekty podlegają rozbiórce? Na PZT nie są te elementy opisane.

Odpowiedź:

Czerpnie i komory podlegają rozbiórce.

Pytanie 3:

Czy zasypka  niecki powstałej po rozbiórce budynku powyżej fundamentów też podlega zagęszczeniu do stopnia 0,95?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 4:

Jaką część terenu Inwestor przewiduje udostępnić Wykonawcy na organizację placu składowania i sortowania odpadów?

Odpowiedź:

Część terenu zostanie udostępniona Wykonawcy na tymczasowy plac składowania. Teren Wykonawca powinien ogrodzić i zabezpieczyć.

Wielkość terenu składowania zostanie ustalona z Administracją budynku po rozstrzygnięciu postępowania.

Pytanie 5:

Czy oferent powinien uwzględnić w ofercie wykonanie dodatkowej nawierzchni typu z płyt MON na istniejących ciągach komunikacyjnych na terenie działki?

Odpowiedź:

Jeśli Wykonawca przewiduje na ciągach komunikacyjnych ruch ciężkiego sprzętu na podwoziu gąsienicowym, to tak. Teren zabezpieczenia do ustalenia z Administracją budynku po rozstrzygnięciu postępowania.

Pytanie 6:

Czy media dochodzące do budynku są trwale odcięte czy ten obowiązek spoczywa na Oferencie wraz z procedurami administracyjnymi?

Odpowiedź:

Media do budynku są trwale odcięte.

Pytanie 7:

Czy inwestor posiada dokumentacje ppoż, z której wynika ilość radioaktywnych czujek które należy zutylizować? Podczas wizji lokalnej stwierdzono ich obecność w obiekcie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada dokumentacji p.poż.

*W imieniu Zamawiającego*

Pełnomocnik Rektora ds. zamówień publicznych

mgr Piotr Skubera