Załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTY

wraz z załączonymi formularzami

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nr WG/ZP/13/08/2022 na: „Sprzedaż i dostarczenie Porozymetru rtęciowego do wyznaczania porowatości efektywnej, przepuszczalności, całkowitej objętości porów, rozkładu wielkości porów oraz gęstości objętościowej i pozornej, próbek geologicznych, wraz z dygestorium w formie komory nastołowej oraz niezbędnym oprogramowaniem dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego”

......................................................................................................................................................

/pełna nazwa firmy/imię i nazwisko Wykonawcy/

Należy wpisać informacje dotyczące wszystkich członków konsorcjum, określając kto pełni rolę pełnomocnika  (jeżeli dotyczy)

posiadając/ego/a siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy

......................................................................................................................................................

/ulica nr domu kod pocztowy miejscowość/

......................................................................................................................................................

/województwo powiat/

......................................................................................................................................................

/telefon

.............................................................. . pl. ...........................@..................................................

Internet: http:/ e-mail

nr identyfikacyjny NIP ................................................., REGON ...............................................

konto nr : ……………………………………………………………….

reprezentowana przez: .........................................................................................................................

będący płatnikiem podatku VAT, po zapoznaniu się ze Specyfikacją warunków zamówienia oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

Cena brutto ( netto + obowiązujący podatek VAT): ............................zł

Cena netto ......................................................................................zł.

Należny podatek VAT …..% tj. ..........................................zł.

- Cena ofertowa uwzględnia wykonanie dostaw urządzeń o standardach nie niższych niż określone                    w Specyfikacji technicznej.

- Oferta zawiera propozycje wynagrodzenia  ze wszystkimi  jego składnikami i dopłatami – koszty związane z całościowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, obejmujące transport, dostarczenie na wskazane miejsce w budynkach, instalacje i uruchomienie.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oświadczamy* (wypełnia Wykonawca, oświadczenie art. 9 § 2 ust. 3 SWZ):

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

*Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni ust. 4 Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania                                   u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

- Wymagany termin (okres) wykonania przedmiotu zamówienia:

……..  dni od daty podpisania umowy;

(należy wpisać termin nie dłuższy niż wymagany przez Zamawiającego – maksymalnie  126 dni od daty podpisania  umowy).

- Po zapoznaniu się ze Specyfikacją warunków zamówienia oraz warunkami umownymi zawartymi w przekazanym wzorze umowy, oświadczamy, że przyjmujemy wszystkie warunki Zamawiającego bez zastrzeżeń.

- Udzielimy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres:……. miesięcy

- liczony od daty protokolarnego odbioru przez obydwie strony przedmiotu zamówienia (należy wpisać termin nie krótszy niż wymagany przez Zamawiającego – minimalnie  36 miesięcy)

8.  Udzielimy rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy – liczony od daty pisemnego odbioru przedmiotu zamówienia przez obydwie strony.

- Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert - zgodnie z art. 8 ust. 1 SWZ.

- W przypadku zatrudnienia podwykonawców, oświadczamy że ponosimy całkowitą odpowiedzialność za działanie lub zaniechania wszystkich podwykonawców.

- Nr konta bankowego (rachunku) Wykonawcy, na które ma zostać dokonana zapłata za fakturę: ………………………………..…………………………………

- Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, iż wszystkie informacje zamieszczone                       w naszej ofercie i załącznikach do oferty są prawdziwe.

- W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

14. Informujemy, że jesteśmy:

a) mikroprzedsiębiorstwem	 TAK

b) małym przedsiębiorstwem	 TAK

c) średnim przedsiębiorstwem TAK

Proszę zaznaczyć

<dokument należy sporządzić w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy>

Formularz nr 1 do SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr WG/ZP/13/08/2022 p.n. Sprzedaż i dostarczenie Porozymetru rtęciowego do wyznaczania porowatości efektywnej, przepuszczalności, całkowitej objętości porów, rozkładu wielkości porów oraz gęstości objętościowej i pozornej, próbek geologicznych, wraz z dygestorium w formie komory nastołowej oraz niezbędnym oprogramowaniem dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego

OŚWIADCZENIE

Szczegółowy opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia

Oświadczamy, iż oferowane przez nas urządzenie spełnia wszystkie wymagane parametry zawarte w załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia „Opis przedmiotu zamówienia”.

W załączeniu przedstawiamy:

- specyfikację techniczną proponowanego sprzętu (należy podać nazwę i/lub symbol oferowanego sprzętu oraz szczegółową konfigurację parametrów technicznych wraz  z wymienionymi nazwami poszczególnych podzespołów);

      - nazwę firmy producenta oferowanego urządzenia: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….

      - oznaczenia identyfikacyjne określające oferowane urządzenie w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, w tym: marka, typ, symbol, model urządzenia (jeśli występują): ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

      - parametry techniczne wymagane dla oferowanego przedmiotu zamówienia:

| Porozymetr rtęciowy do wyznaczania porowatości efektywnej, przepuszczalności, całkowitej objętości porów, rozkładu wielkości porów oraz gęstości objętościowej i pozornej, próbek geologicznych, wraz z dygestorium w formie komory nastołowej oraz niezbędnym oprogramowaniem | Spełnia/ nie spełnia * - niepotrzebne skreślić |
| --- | --- |
| 1. Przyrząd powinien umożliwiać pomiar: średnicy, dystrybucji makroporów i mezoporów w próbkach stałych i sproszkowanych, przepuszczalności, porowatości efektywnej, objętości porów z zastosowaniem intruzji i ekstruzji rtęci, pomiar krętości porów oraz rozmiaru cząstki w oparciu o model Mayer-Stove`a | Spełnia/ nie spełnia * |
| 2. Zakres pomiarowy aparatu, co najmniej od 1100 µm do 0,0036 µm | Spełnia/ nie spełnia * |
| 3. Zakres ciśnienia pracy, co najmniej od 0,2 psia do 60 000 psi | Spełnia/ nie spełnia * |
| 4. Objętościowa dokładność pomiarowa dla intruzji rtęci +/-1% objętości słupa celi pomiarowej | Spełnia/ nie spełnia * |
| 5. Wymagana rozdzielczość odczytu objętości nie gorsza niż +/- 0,0001ml | Spełnia/ nie spełnia * |
| 6. Urządzenia powinno zawierać, co najmniej 3 przetworniki ciśnienia w zakresie: - co najmniej od 0.2 psi do 50 psi - co najmniej od 20 psi do 1500 psi - co najmniej od 20 psi do 60 000 psi | Spełnia/ nie spełnia * |
| 7. Wymagana rozdzielczość odczytu ciśnienia nie gorsza niż 7,5 x 10-4psi | Spełnia/ nie spełnia * |
| 8. Co najmniej dwa porty niskociśnieniowe i co najmniej jeden port wysokociśnieniowy | Spełnia/ nie spełnia * |
| 9. Porty nisko i wysokociśnieniowe rozdzielone i znajdujące się w tym samym urządzeniu | Spełnia/ nie spełnia * |
| 10. Porty niskociśnieniowe mogą pracować jednocześnie z portami wysokociśnieniowymi w celu uzyskania maksymalnej wydajności | Spełnia/ nie spełnia * |
| 11. Pomiary w stacjach niskiego ciśnienia powinny być wykonywane w pozycji poziomej penetrometru, aby zminimalizować naturalne ciśnienie w słupie kolumny z ciekłą rtęcią | Spełnia/ nie spełnia * |
| 12.Porty niskiego ciśnienia powinny być schowane całkowicie wraz z trzonem przyłączeniowym w celu zmniejszenia narażenia na ew. wyciek oparów rtęci podczas wymiany próbek | Spełnia/ nie spełnia * |
| 13. Zwiększanie ciśnienia można prowadzić w urządzeniu w trybie ciągłego skanowania lub w trybie krokowym. | Spełnia/ nie spełnia * |
| 14. Urządzenie powinno posiadać możliwość odczytu wartości ciśnienia przynajmniej na portach niskiego ciśnienia bez użycia komputera. | Spełnia/ nie spełnia * |
| 15. Wymagana jest pompa próżniowa dostarczana razem z aparatem pomiarowym z możliwością montażu poza obudową. | Spełnia/ nie spełnia * |
| 16. Urządzenie powinno posiadać możliwość filtracji i recyrkulacji oleju w celu zmniejszenia jego zużycia i utylizacji. | Spełnia/ nie spełnia * |
| 17. Urządzenie powinno być wyposażone w następujące systemy bezpieczeństwa: - zimna pułapka zapobiegająca uwalnianiu się oparów rtęci do środowiska laboratoryjnego i zabezpieczająca układ próżniowy - przycisk awaryjnego zatrzymania dla komory wysokiego ciśnienia (niezależny od sterowania komputerem) | Spełnia/ nie spełnia * |
| 18. Penetrometry na próbkę używane w urządzeniu powinny być wykonane z przezroczystego szkła, aby umożliwić łatwą obserwację trzonu naczynia w celu potwierdzenia prawidłowego wypełnienia rtęcią przestrzeni wewnętrznej i braku zanieczyszczania. | Spełnia/ nie spełnia * |
| 19. Wymagana zamknięta konstrukcja stołowa porozymetru spełniająca wymagania BHP przy pracy z rtęcią, która pozwala na instalację urządzenia wewnątrz zamykanej komory na-stołowej, na blacie roboczym o wysokości standadowej szafki laboratoryjnej, utrzymywanej w wentylowanym środowisku. | Spełnia/ nie spełnia * |
| 20. Stacje pomiarowe w aparacie po zainstalowaniu urządzenia w komorze na blacie nie powinny być wyżej jak 140cm od powierzchni podłogi. | Spełnia/ nie spełnia * |
| 21.Wymagane urządzenie o wadze do 200kg i poniżej 1,1m wysokości, przystosowane do instalacji w komorze nastołowej lub dygestorium | Spełnia/ nie spełnia * |
| 22. Wraz z aparatem wymagane jest dostarczenie odpowiedniej komory na-stołowej z pasującym do niej blatem i odpowiednim stelażem na podwyższeniu w zakresie 70-90cm od ziemi. | Spełnia/ nie spełnia * |
| 23. Powierzchnia blatu roboczego, na którym można ustawić aparat pomiarowy i przygotować próbkę powinna znajdować pod wentylowaną komorą. Stacje pomiarowe w w urządzeniu po zainstalowaniu go w komorze na blacie nie powinny znajdować się wyżej jak 130cm od poziomu podłogi. | Spełnia/ nie spełnia * |
| 24. Nośność blatu wraz ze stelażem na którym powinien zostać zamotnowany blat musi dopuszczać wagę urządzenia + co najmniej 25kg. | Spełnia/ nie spełnia * |
| 25. Komora wentylowana powinna posiadać przesuwne drzwi na przodzie otwierane ku górze, zapewniające swobodny dostęp do aparatu jak w standardowym dygestorium. Komora powinna być wyposażona w czujnik przepływu i wentylator dla zapewniania odprowadzenia możliwych oparów rtęci z otoczenia aparatu. | Spełnia/ nie spełnia * |
| 26. Urządzenie powinno zostać wyposażone kanał serwisowy typu rynienka lub kratka odpływowa, dającym możliwość usunięcia zanieczyszczeń rtęci podczas demontażu próbek. | Spełnia/ nie spełnia * |
| 27. Aparat powinien zapewniać możliwość użycia różnych naczyń pomiarowych możliwych do zamówienia u oferenta (dedykowanych dla próbek stałych i próbek sypkich), o różnej średnicy kapilary i różnej objętości głowicy pomiarowej celem pełnego wykorzystania rozdzielczości pomiarowej aparatu w całym jego zakresie pracy. | Spełnia/ nie spełnia * |
| 28. Zestaw dedykowanych szklanych penetrometrów ze szkła przezroczystego (co najmniej 6 sztuk) do pomiarów porowatości materiałów sypkich, granulowanych oraz brył. | Spełnia/ nie spełnia * |
| 29. Co najmniej 2 wzorce porowatości dla zakresu mezoporów i makroporów. | Spełnia/ nie spełnia * |
| 30. Oprogramowanie do sterowania aparatem zapisujące wyniki analityczne z portów nisko i wysokociśnieniowego. | Spełnia/ nie spełnia * |
| 31. Licencja wielostanowiskowa z możliwością instalacji na nieograniczonej liczbie komputerów. |  |
| 32. Oprogramowanie umożliwiające obróbkę i zbieranie danych pomiarowych pracujące w środowisku Windows, umożliwiające eksport danych. | Spełnia/ nie spełnia * |
| 33. Oprogramowanie umożliwiające obliczanie, gęstości objętościowej i rtęciowej materiałów. | Spełnia/ nie spełnia * |
| 34. Oprogramowanie aparatu umożliwiające nakładanie krzywych porozymetrycznych z różnych eksperymentów, w celu porównania wyników i określania trendu. | Spełnia/ nie spełnia * |
| 35. Komputer sterujący typu PC z monitorem co najmniej 24 cale, o parametrach min. 16GB ram, Dysk SSD min. 256GB oraz procesor co najmniej Intel core i5, wraz z systemem operacyjnym MS Windows 10 (64 bit) | Spełnia/ nie spełnia * |
| 36. Urządzenie powinno posiadać certyfikat CE i być fabrycznie nowe, nie demonstrowane wcześniej w żadnych laboratoriach lub na pokazach (rok produkcji 2022) | Spełnia/ nie spełnia * |
| 37. Wymagany w komplecie reduktor butlowy 2-stopniowy do gazów niekorozyjnych o wysokiej dokładności wraz z kapilarą przyłączeniową. | Spełnia/ nie spełnia * |
| 38. Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim | Spełnia/ nie spełnia * |
| 39. Dostawca zapewnia dostawę do laboratorium Zamawiającego, instalację, szkolenie z obsługi urządzenia. | Spełnia/ nie spełnia * |

<dokument należy sporządzić w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy>

Formularz nr 2 do SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr WG/ZP/13/08/2022 p.n. Sprzedaż i dostarczenie Porozymetru rtęciowego do wyznaczania porowatości efektywnej, przepuszczalności, całkowitej objętości porów, rozkładu wielkości porów oraz gęstości objętościowej i pozornej, próbek geologicznych, wraz z dygestorium w formie komory nastołowej oraz niezbędnym oprogramowaniem dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego

INFORMACJA O CZĘŚCIACH  ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH  WYKONANIE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM LUB WYKONANIU ZAMÓWIENIA SIŁAMI WŁASNYMI

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr WG/ZP/13/08/2022 informuję, że (odpowiednie zaznaczyć):

- Wykonamy całe zamówienie siłami własnymi.

- Przy pomocy podwykonawców wykonamy następujące części zamówienia:

| l.p. | Opis części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom | Nazwa podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

W przypadku zatrudnienia podwykonawców Wykonawca wypełnia niniejsza tabelą

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: …………..................

W przypadku zatrudnienia podwykonawców, oświadczamy że ponosimy całkowitą odpowiedzialność za działanie lub zaniechania wszystkich podwykonawców.

<dokument należy sporządzić w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy>

Formularz nr 3 do SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr WG/ZP/13/08/2022 p.n. Sprzedaż i dostarczenie Porozymetru rtęciowego do wyznaczania porowatości efektywnej, przepuszczalności, całkowitej objętości porów, rozkładu wielkości porów oraz gęstości objętościowej i pozornej, próbek geologicznych, wraz z dygestorium w formie komory nastołowej oraz niezbędnym oprogramowaniem dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
WG/ZP/13/08/2022 p.n. Sprzedaż i dostarczenie Porozymetru rtęciowego do wyznaczania porowatości efektywnej, przepuszczalności, całkowitej objętości porów, rozkładu wielkości porów oraz gęstości objętościowej i pozornej, próbek geologicznych, wraz z dygestorium w formie komory nastołowej oraz niezbędnym oprogramowaniem dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzonego przez Uniwersytet Warszawski, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

<dokument należy sporządzić w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy>\

Formularz nr 4 do SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr WG/ZP/13/08/2022 p.n. Sprzedaż i dostarczenie Porozymetru rtęciowego do wyznaczania porowatości efektywnej, przepuszczalności, całkowitej objętości porów, rozkładu wielkości porów oraz gęstości objętościowej i pozornej, próbek geologicznych, wraz z dygestorium w formie komory nastołowej oraz niezbędnym oprogramowaniem dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego

OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

W związku z ubieganiem się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego oświadczam/y, że:*

1) nie należę/nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy p.z.p. z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w przedmiotowym postępowaniu

2) należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy p.z.p. z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w przedmiotowym postępowaniu

Do tej samej grupy kapitałowej należą następujące podmioty:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

*odpowiednie zaznaczyć / wypełnić; Wykonawca musi wybrać pkt 1 lub pkt 2.

UWAGA:

a. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze Oświadczenie składa każdy z Wykonawców lub wspólników spółki cywilnej.

b. W przypadku, jeśli zastosowanie ma pkt. 2, Wykonawca składa dokumenty lub informacje  potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy, należącego do tej samej grupy kapitałowej.

<dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy>

Formularz nr 5 do SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr WG/ZP/13/08/2022 p.n. Sprzedaż i dostarczenie Porozymetru rtęciowego do wyznaczania porowatości efektywnej, przepuszczalności, całkowitej objętości porów, rozkładu wielkości porów oraz gęstości objętościowej i pozornej, próbek geologicznych, wraz z dygestorium w formie komory nastołowej oraz niezbędnym oprogramowaniem dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego

WYKAZ DOSTAW (zrealizowanych/realizowanych)

Składając ofertę w postępowaniu WG/ZP/13/08/2022 p.n. Sprzedaż i dostarczenie Porozymetru rtęciowego do wyznaczania porowatości efektywnej, przepuszczalności, całkowitej objętości porów, rozkładu wielkości porów oraz gęstości objętościowej i pozornej, próbek geologicznych, wraz z dygestorium w formie komory nastołowej oraz niezbędnym oprogramowaniem dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego oświadczamy, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowałem/zrealizowaliśmy następujące dostawy:

| L.p. | Informacja o przedmiocie dostawy | Wartość dostawy | Data wykonania dostawy | Nazwa i adres podmiotu/zamawiającego, na rzecz którego realizowana była dostawa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Do niniejszego wykazu załączamy dowody, określające, czy dostawy wskazane w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy

Formularz nr 6 do SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego WG/ZP/13/08/2022 p.n. Sprzedaż i dostarczenie Porozymetru rtęciowego do wyznaczania porowatości efektywnej, przepuszczalności, całkowitej objętości porów, rozkładu wielkości porów oraz gęstości objętościowej i pozornej, próbek geologicznych, wraz z dygestorium w formie komory nastołowej oraz niezbędnym oprogramowaniem dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego

Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ) oraz o aktualności informacji zawartych w Formularzu nr 1, złożonymi wraz z ofertą

Na potrzeby przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że w dalszym ciągu są aktualne oświadczenia złożone w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ) oraz w Formularzu nr 1 złożonymi wraz z ofertą.

<dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji w imieniu Wykonawcy lub Podmiotu udostępniającego zasób>

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.