## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Remont pomieszczeń i pokoi studenckich w budynkach domu studenta nr 3 Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Kickiego 9 i ul. Kickiego 12 w Warszawie.”

Szczegółowy zakres wskazano w przedmiarach stanowiących załącznik do niniejszego opisu.

I. Remont korytarza na parterze w wymianą lamp (malowanie ścian)  Domu Studenta nr 3 ul. Kickiego 12 w Warszawie.

Nazwa przedmiaru: Remont korytarza na parterze w budynku DS.3 UW.

- Roboty demontażowe i przygotowawcze, rozbiórkowe.

- Roboty, tynkarskie, malarskie, elektryczne.

- Roboty transportowe, sprawdzenie instalacji, pomiary.

II. Malowanie i naprawa posadzki w pokojach studenckich budynku ul. Kickiego 9 w Warszawie.

Nazwa przedmiaru: Reperacja posadzki w typowym pokoju studenckim w DS.3 - przedmiar należy pomnożyć przez 3

Remont malarski typowego pokoju studenckiego – przedmiar należy pomnożyć przez 2

- Roboty demontażowe i przygotowawcze, rozbiórkowe.

- Roboty, tynkarskie, posadzkarskie.

- Roboty transportowe, sprawdzenie instalacji, pomiary.

III. Remont recepcji w budynku ul. Kickiego 12 w Warszawie.

Nazwa przedmiaru: Remont pomieszczenia portierni w DS.3.

- Roboty demontażowe i przygotowawcze, rozbiórkowe, murarskie.

- Roboty, tynkarskie, malarskie, elektryczne, posadzkarskie, izolacyjne.

- Roboty okładzinowe, licowanie ścian i podłóg, instalacje wodno-kanalizacyjne.

- Roboty dekoratorskie.

- Roboty transportowe, sprawdzenie instalacji, pomiary.

IV. Naprawa poszycia dachu w budynku ul. Kickiego 12 w Warszawie.

Nazwa przedmiaru: Przegląd, konserwacja i naprawa pokrycia dachu budynku akademika , wraz z usunięciem przecieków.

- Roboty demontażowe i przygotowawcze, rozbiórkowe, murarskie.

- Roboty dekarskie, izolacyjne, tynkarskie.

- Roboty transportowe.

V. Remont łazienek ogólnodostępnych (5 pomieszczeń) w budynku ul. Kickiego 12 w Warszawie.

Nazwa przedmiaru: Remont łazienki na parterze w budynku DS.3.

Remont typowej łazienki środkowej w budynku DS.3  - przedmiar należy pomnożyć przez 2

- Roboty demontażowe i przygotowawcze, rozbiórkowe, murarskie.

- Roboty, tynkarskie, malarskie, elektryczne, posadzkarskie, izolacyjne.

- Roboty okładzinowe, licowanie ścian i podłóg, instalacje wodno-kanalizacyjne, sanitarne.

- Roboty dekoratorskie.

- Roboty transportowe, sprawdzenie instalacji, pomiary.

VI. Adaptacja pomieszczeń po magazynie na pokoje mieszkalne z aneksem kuchennym i łazienką na parterze budynku.

Adaptację należy wykonać na podstawie załączonego projektu.

ROBOTY PODOBNE

II. Malowanie i naprawa posadzki w pokojach studenckich budynku ul. Kickiego 9 w Warszawie.

Nazwa przedmiaru: Reperacja posadzki w typowym pokoju studenckim w DS.3.

Remont malarski typowego pokoju studenckiego

1.	Roboty demontażowe i przygotowawcze, rozbiórkowe.

2.	Roboty, tynkarskie, posadzkarskie.

3.	Roboty transportowe, sprawdzenie instalacji, pomiary.

Przewidywane 10 pomieszczeń

V. Remont łazienek ogólnodostępnych (5 pomieszczeń) w budynku ul. Kickiego 12 w Warszawie.

Nazwa przedmiaru: Remont typowej łazienki środkowej w budynku DS.3.

Przewidywane  2 pomieszczenia.

Prace wykonywane będą w czynnym budynku, nie ma możliwości zamknięcia wszystkich pomieszczeń, dlatego prace należy wykonywać etapami podzielonymi na pomieszczenia. Prace mogą być wykonywane wyłącznie w godz. 9- 18 w dniu robocze. Prace w zakresie adaptacji pomieszczeń będą przeprowadzane po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Wizja lokalna w dni robocze między 10- 12 po wcześniejszym umówieniu tel. 22 55 30 011 Agnieszka Ilczuk. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykonania przedmiotowego remontu lub wykonania części. Prace będą wykonywane w okresie do 3 lat od dnia podpisania umowy na zamówienie podstawowe na podstawie odrębnej umowy zawartej z Wykonawcą. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykonania robót podobnych.