## część I koncówki
zzz
CeNT-361-23/2022 Sukcesywna dostawa specjalistycznych materiałów laboratoryjnych dla CeNT UW - postępowanie 2 Załącznik do SIWZ - Formularz cenowy"
część I
część I | Macherey Nagel
Lp. | nazwa produktu | opis produktu | Wielkość opakowania (j.m.) | Liczba opakowań | Cena jednostkowa netto (PLN) | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6(100%+7)=8 | 5x6=9 | 5x8=10
1 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówki o pojemności 10μl, bezbarwne, niesterylne, dostarczone w worku foliowym z zapięciem strunowym | 2000 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówki o pojemności 10μl, bezbarwne, niesterylne, dostarczone w worku foliowym z zapięciem strunowym | 1000 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówki o pojemności 10μl dostarczone w pudełkach, bezbarwne, niesterykne | 10 x 96 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówki o pojemności 10μl sterylne dostarczone w pudełkach, bezbarwne | 10 x 96 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówki o pjemności 10μl z filtrem, sterylne, dostarczone w pudełkach, bezbarwne | 10 x 96 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówki o pojemności 10μl, bezbarwne, niesterylne, sposób pakowania stos czyli wkład (tacka) uzupełniający do pudełka | 10 x 96 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówki o pojemności 10μ dostarczone w pudełkach typu Fastrack - pudełko z przykrywką z płaską tacką z optanemowanym systemem przenoszenia, bezbarwne, niesterylne | 10 x 96 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówki o pojemności 10μl, sposób pakowania- starter Fastrack czyli zestaw startowy zawierający pudełko z 96 końcówkami i dodatkowa stos tacek wymiennych 2/5 (w zależności od pojemności końcówki) z 96 końcówkami każda tacka, bezbarwne, niesterylne | 6 x 96 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówki o pojemności 10μl, bezbarwne, niesterylne, sposób pakowania: stos do pudełek typu Fastrack (stos 10 płaskich tacek z 96 końcówkami każda, stosowany jako wkład uzupełniający do pudełka fastrack) | 10 x 96 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | końcówki do pipet automatycnych | Puste pudełka typu Fastrack z przykrywką z płąską tacką z opatentowanym system przenoszenia, do końcówek o pojemności 10μl, kolor bezbrawny, niesterylne | 10 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | końcówki do pipet automatycnych | Puste pudełka z wieczkiem zawiasowym, z głęboką tacką, do końcówek o pojemności 10μl, niesterylne | 10 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówki o pojemności 100μl z filtrem, sterylne dostarczone w pudełkach z wieczkiem zawiasowym z głęboką tacką, bezbarwne | 10 x 96 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówki o pojemności 200μl, bezbarwne, niesterylne, dostarczone w worku foliowym z zapięciem strunowym | 1000 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówki o pojemności 200μl, żółte, niesterylne, dostarczone w worku foliowym z zapięciem strunowym | 1000 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówkio pojemności 200μl, dostarczone w pudełkach z wieczkiem zawiasowym z głęboką tacką, bezbarwne, niesterylne | 10 x 96 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówki o pojemności 200μl, sterylne, dostarczone w pudełkach z wieczkiem zawiasowym z głęboką tacką, bezbarwne | 10 x 96 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówki o pojemności 200μl z filtrem, sterylne, dostarczone w pudełkach z wieczkiem zawiasowym z głęboką tacką, bezbarwne | 10 x 96 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówkio pojemności 200μl, bezbarwne, niesterylne, sposób pakowania: stos -10 głębokich tacek z 96 końcówkami każda, stosowany jako wkład uzupełniający do pudełka | 10 x 96 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówki o pojemności 200μl w pudełkach typu Fastrack, czyli pudełko z przykrywką z płaską taclą z opatentowym systemem przenoszenia, kolor żółty, nieterylne | 10 x 96 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówki o pojemności 200μl, sposób pakowania - starter Fastrack - zestaw zawierający pudełko z 96 końcówkami i dodatkowo stos tacek wymiennych 2/5 (w zależności od pojemności końcówki) z 96 końcówkami każda tacka, kolor żółty, niesterylne | 6 x 96 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówki o pojemnności 200μl, żółte, typ pakowania: stos do pudełek typu Fastrack (stos 10 płaskich tacek z 96 końcówkami każda, stosowany jako wkład uzupełniający), niesterylne | 10 x 96 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | końcówki do pipet automatycnych | Puste pudełka typu Fastrack - pudełko z przykrywką z płaską tacką z opatentowanym systemem przenoszenia, do końcówek o pojemności 200μl, niesterylne | 10 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | końcówki do pipet automatycnych | Puste pudełka z wieczkiem zawiasowym z głęboką tacką, do końcówek o pojemności 200μl, niesterylne | 10 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówki o pojemności 300μl, bezbarwne, niesterylne, dostarczone w worku foliowym z zapięciem strunowym | 1000 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówki o pojemności 300μl, dostarczone w pudełkach z wieczkiem zawiasowym z głęboką tacką, bezbarwne, niesterylne | 10 x 96 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówki o pojemności 300μl, sterylne w pudełkach z wieczkiem zawiasowym z głęboką tacką, bezbarwne | 10 x 96 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówkio pojemności 300μl, bezbarwne, typ pakowania: stos (10 głębokich tacek z 96 końcówkami każda, stosowany jako wkład uzupełniający do pudełka) | 10 x 96 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówki o pojemności 300μl pakowane w pudełkach typu Fastrack-pudełko z przykrywką z płaską tacką z opatentowanym systemem przenoszenia, bezbarwne, niesterylne | 10 x 96 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówki o pojemności 300μl - typ pakowania: starter Fastrack - zestaw startowy zawierający pudełko fastrack z 96 końcówkami i dodatkowo stos tacek wymiennych 2/5 (w zależności od pojemności końcówki) z 96 końcówkami każda tacka, bezbarwne | 6 x 96 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówki o pojemności 300μl, bezbarwne, typ pakowania: stos do pudełek typu Fastrack - stos 10 płaskich tacek z 96 końcówkami każda, stosowany jako wkład uzupełniający do pudełka, niesterylne | 10 x 96 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
31 | końcówki do pipet automatycnych | Puste pudełka typu Fastrack - pudełko z przykrywką z płaską tacką z opatentowanym systemem przenoszenia, do końcówek o pojemności 300μl, bezbarwne | 10 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | końcówki do pipet automatycnych | Puste pudełka z wieczkiem zawiasowym z głęboką tacką, do końcówek o pojemności 300μl, bezbarwne | 10 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
33 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówki o pojemności 1200μl, bezbarwne, niesterylne, dostarczone w worku foliowym z zapięciem strunowym | 250 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
34 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówki o pojemności 1200μl, niebieskie, niesterylne, dostarczone w worku foliowym z zapięciem strunowym | 250 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
35 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówki o pojemności 1200μl, bezbarwne, niesterylne, dostarczone w pudełkach z wieczkiem zawiasowym z głęboką tacką | 5 x 96 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
36 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówki o pojemności 1200μl sterylne, bezbarwne, dostarczone w pudełkach z wieczkiem zawiasowym z głęboką tacką | 5 x 96 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
37 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówki o pojemności 1000μl z filtrem, sterylne, bezbarwne, dostarczone w pudełkach z wieczkiem zawiasowym z głęboką tacką | 5 x 96 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
38 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówki o pojemności 1200μl, bezbarwne, niesterylne, forma pakowania stos: 10 głębokich tacek z 96 końcówkami każda, stosowany jako wkład uzupełniający do pudełka | 5 x 96 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
39 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówkio o pojemności 1200μl, niesterylne, niebieskie, dostarczone w pudełkach typu Fastrack - pudełko z przykrywką z płaską tacką z opatentowanym systemem przenoszenia | 5 x 96 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
40 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówki o pojemności 1200μl, niesterylne, niebieskie, dostarczone w pudełkach typu Fastrack - pudełko z przykrywką z płaską tacką z opatentowanym systemem przenoszenia | 3 x 96 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
41 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówki o pojemności 1200μl, niesterylne, niebieskie, dostarczone w pudełkach typu Fastrack - pudełko z przykrywką z płaską tacką z opatentowanym systemem przenoszenia | 6x 96 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
42 | końcówki do pipet automatycnych | Puste pudełka typu Fastrack (pudełko z przykrywką z płaską tacką z opatentowanym systemem przenoszenia) do końcówek o pojemności 1200μl, niesterylne | 5 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
43 | końcówki do pipet automatycnych | Puste pudełka z wieczkiem zawiasowym z głęboką tacką, do końcówek o pojemności 1200μl, niesterylne | 5 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
44 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówko pojemności 20μl z filtrem, sterylne w pudełkach, bezbarwne, | 10 x 96 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
45 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówki o pojemności 50μl z filtrem, sterylne, bezbarwne, dostarczone w pudełkach z wieczkiem zawiasowym z głęboką tacką | 10 x 96 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
46 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówki o pojemności 10μl, niesterylne, z elastycznym kształtem kołnierza umożliwiającym prawidłowe uszczelnianie się końcówki na trzonach pipet różnych producentów, z wydłużonym kształtem i wysoce przezroczystymi ścianami,z ultra gładkimi, hydrofobowymi ściankami, dostarczone w worku | 1000 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
47 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówki o pojemności 10μl, z elastycznym kształtem kołnierza umożliwiającym prawidłowe uszczelnianie się końcówki na trzonach pipet różnych producentów, z wydłużonym kształtem i wysoce przezroczystymi ścianami,z ultra gładkimi, hydrofobowymi ściankami, dostarczone w pudełkach | 10 x 96 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
48 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówki o pojemnosci 10μl sterylne, z elastycznym kształtem kołnierza umożliwiającym prawidłowe uszczelnianie się końcówki na trzonach pipet różnych producentów, z wydłużonym kształtem i wysoce przezroczystymi ścianami,z ultra gładkimi, hydrofobowymi ściankami, dostarczone w pudełkach | 10 x 96 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
49 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówki o pojemności 10μl z filtrem, sterylne, z elastycznym kształtem kołnierza umożliwiającym prawidłowe uszczelnianie się końcówki na trzonach pipet różnych producentów, z wydłużonym kształtem i wysoce przezroczystymi ścianami,z ultra gładkimi, hydrofobowymi ściankami, dostarczone w pudełkach | 10 x 96 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
50 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówki o pojemności 10μl długie, z elastycznym kształtem kołnierza umożliwiającym prawidłowe uszczelnianie się końcówki na trzonach pipet różnych producentów, z wydłużonym kształtem i wysoce przezroczystymi ścianami,z ultra gładkimi, hydrofobowymi ściankami, dostarczone w worku | 1000 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
51 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówkio pojemności 10μl długie, z elastycznym kształtem kołnierza umożliwiającym prawidłowe uszczelnianie się końcówki na trzonach pipet różnych producentów, z wydłużonym kształtem i wysoce przezroczystymi ścianami,z ultra gładkimi, hydrofobowymi ściankami, dostarczone w pudełkach | 10 x 96 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
52 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówki o pojemności 10μl długie sterylne, z elastycznym kształtem kołnierza umożliwiającym prawidłowe uszczelnianie się końcówki na trzonach pipet różnych producentów, z wydłużonym kształtem i wysoce przezroczystymi ścianami,z ultra gładkimi, hydrofobowymi ściankami, dostarczone w pudełkach | 10 x 96 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
53 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówki o pojemności 10μl długie z filtrem, sterylne, z elastycznym kształtem kołnierza umożliwiającym prawidłowe uszczelnianie się końcówki na trzonach pipet różnych producentów, z wydłużonym kształtem i wysoce przezroczystymi ścianami,z ultra gładkimi, hydrofobowymi ściankami, dostarczone w pudełkach | 10 x 96 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
54 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówki o pojemności 20μl z filtrem, sterylne, z elastycznym kształtem kołnierza umożliwiającym prawidłowe uszczelnianie się końcówki na trzonach pipet różnych producentów, z wydłużonym kształtem i wysoce przezroczystymi ścianami,z ultra gładkimi, hydrofobowymi ściankami, dostarczone w pudełkach | 10 x 96 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
55 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówki o pojemności 100μl z filtrem, sterylne, z elastycznym kształtem kołnierza umożliwiającym prawidłowe uszczelnianie się końcówki na trzonach pipet różnych producentów, z wydłużonym kształtem i wysoce przezroczystymi ścianami,z ultra gładkimi, hydrofobowymi ściankami, dostarczone w pudełkach | 10 x 96 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
56 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówki o pojemność 200μl, niesterylne, z elastycznym kształtem kołnierza umożliwiającym prawidłowe uszczelnianie się końcówki na trzonach pipet różnych producentów, z wydłużonym kształtem i wysoce przezroczystymi ścianami,z ultra gładkimi, hydrofobowymi ściankami, dostarczone w worku | 1000 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
57 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówki o pojemności 200μl, z elastycznym kształtem kołnierza umożliwiającym prawidłowe uszczelnianie się końcówki na trzonach pipet różnych producentów, z wydłużonym kształtem i wysoce przezroczystymi ścianami,z ultra gładkimi, hydrofobowymi ściankami, dostarczone w pudełkach | 10 x 96 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
58 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówkio pojemności 200μl sterylne, z elastycznym kształtem kołnierza umożliwiającym prawidłowe uszczelnianie się końcówki na trzonach pipet różnych producentów, z wydłużonym kształtem i wysoce przezroczystymi ścianami,z ultra gładkimi, hydrofobowymi ściankami, dostarczone w pudełkach | 10 x 96 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
59 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówki o pojemności 200μl ze znacznikiem, z elastycznym kształtem kołnierza umożliwiającym prawidłowe uszczelnianie się końcówki na trzonach pipet różnych producentów, z wydłużonym kształtem i wysoce przezroczystymi ścianami,z ultra gładkimi, hydrofobowymi ściankami, dostarczone w worku | 1000 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
60 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówki o pojemności 200μl ze znacznikiem, sterylne, z elastycznym kształtem kołnierza umożliwiającym prawidłowe uszczelnianie się końcówki na trzonach pipet różnych producentów, z wydłużonym kształtem i wysoce przezroczystymi ścianami,z ultra gładkimi, hydrofobowymi ściankami, dostarczone w pudełkach | 10 x 96 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
61 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówki o pojemności 200μl, bezbarwne, niesterylne, z elastycznym kształtem kołnierza umożliwiającym prawidłowe uszczelnianie się końcówki na trzonach pipet różnych producentów, z wydłużonym kształtem i wysoce przezroczystymi ścianami,z ultra gładkimi, hydrofobowymi ściankami, sposób pakowania: zestaw wymiennych tacek | 96 szt. x 2 x 5 tacek | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
62 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówki o pojemności 200μl z filtrem, sterylne, z elastycznym kształtem kołnierza umożliwiającym prawidłowe uszczelnianie się końcówki na trzonach pipet różnych producentów, z wydłużonym kształtem i wysoce przezroczystymi ścianami,z ultra gładkimi, hydrofobowymi ściankami, dostarczone w pudełkach | 10 x 96 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
63 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówki o pojemności 300μl, z elastycznym kształtem kołnierza umożliwiającym prawidłowe uszczelnianie się końcówki na trzonach pipet różnych producentów, z wydłużonym kształtem i wysoce przezroczystymi ścianami,z ultra gładkimi, hydrofobowymi ściankami, dostarczone w worku | 1000 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
64 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówkio pojemności 300μl, bezbarwne, niesterylne, z elastycznym kształtem kołnierza umożliwiającym prawidłowe uszczelnianie się końcówki na trzonach pipet różnych producentów, z wydłużonym kształtem i wysoce przezroczystymi ścianami,z ultra gładkimi, hydrofobowymi ściankami, dostarczone w pudełkach | 10 x 96 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
65 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówkio pojemności 300μl z filtrem, sterylne, z elastycznym kształtem kołnierza umożliwiającym prawidłowe uszczelnianie się końcówki na trzonach pipet różnych producentów, z wydłużonym kształtem i wysoce przezroczystymi ścianami,z ultra gładkimi, hydrofobowymi ściankami, dostarczone w pudełkach | 10 x 96 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
66 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówki o pojemności 1000μl, z elastycznym kształtem kołnierza umożliwiającym prawidłowe uszczelnianie się końcówki na trzonach pipet różnych producentów, z wydłużonym kształtem i wysoce przezroczystymi ścianami,z ultra gładkimi, hydrofobowymi ściankami, dostarczone w worku | 1000 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
67 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówki o pojemności 1000μl, bezbarwne, niesterylne, z elastycznym kształtem kołnierza umożliwiającym prawidłowe uszczelnianie się końcówki na trzonach pipet różnych producentów, z wydłużonym kształtem i wysoce przezroczystymi ścianami,z ultra gładkimi, hydrofobowymi ściankami, dostarczone w pudełkach | 10 x 100 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
68 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówkio pojemności 1000μl sterylne, z elastycznym kształtem kołnierza umożliwiającym prawidłowe uszczelnianie się końcówki na trzonach pipet różnych producentów, z wydłużonym kształtem i wysoce przezroczystymi ścianami,z ultra gładkimi, hydrofobowymi ściankami, dostarczone w pudełkach | 10 x 100 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
69 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówki o pojemności 1000μl z filtrem, sterylne, z elastycznym kształtem kołnierza umożliwiającym prawidłowe uszczelnianie się końcówki na trzonach pipet różnych producentów, z wydłużonym kształtem i wysoce przezroczystymi ścianami,z ultra gładkimi, hydrofobowymi ściankami, dostarczone w pudełkach | 10 x 100 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
70 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówki o pojemności 5000μl, z elastycznym kształtem kołnierza umożliwiającym prawidłowe uszczelnianie się końcówki na trzonach pipet różnych producentów, z wydłużonym kształtem i wysoce przezroczystymi ścianami,z ultra gładkimi, hydrofobowymi ściankami, dostarczone w worku | 250 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
71 | końcówki do pipet automatycnych | Końcówki o pojemności 10ml, z elastycznym kształtem kołnierza umożliwiającym prawidłowe uszczelnianie się końcówki na trzonach pipet różnych producentów, z wydłużonym kształtem i wysoce przezroczystymi ścianami,z ultra gładkimi, hydrofobowymi ściankami, dostarczone w worku | 200 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | suma kontrolna: 0 | suma kontrolna: 0 | suma kontrolna: 0 | Całkowita wartość netto: 0 zł | Całkowita wartość brutto: 0 zł
[dokument należy sporządzić w formie elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy]

## część II
zzz
CeNT-361-23/2022 Sukcesywna dostawa specjalistycznych materiałów laboratoryjnych dla CeNT UW - postępowanie 2 Załącznik do SIWZ - Formularz cenowy"
część II
część II | Active Motif | CeNT-361-19/2020
Lp. | nazwa produktu | opis produktu | Wielkość opakowania (j.m.) | Liczba opakowań | Cena jednostkowa netto (PLN) | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6(100%+7)=8 | 5x6=9 | 5x8=10
1 | 6-dołkowe płytki | Sterylne 6-dołkowe płytki TC do hodowli adherentnej typ F, indywidualnie pakowane | 50 szt. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 12-dołkowe płytki | Sterylne 12-dołkowe płytki TC do hodowli adherentnej typ F, indywidualnie pakowane | 50 szt. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 24-dołkowe płytki | Sterylne 24-dołkowe płytki TC do hodowli adherentnej typ F, indywidualnie pakowane | 50 szt. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 48-dołkowe płytki | Sterylne 48-dołkowe płytki TC do hodowli adherentnej typ F, indywidualnie pakowane | 50 szt. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 96-dołkowe płytki | Sterylne 96-dołkowe płytki TC do hodowli adherentnej typ F, indywidualnie pakowane | 100 szt. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | pipety serologiczne | Sterylne pipety serologiczne 5ml, indywidualnie pakowane | 200 szt. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | pipety serologiczne | Sterylne pipety serologiczne 10ml, indywidualnie pakowane | 200 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | pipety serologiczne | Sterylne pipety serologiczne 25ml, indywidualnie pakowane | 200 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | pipety serologiczne | Sterylne pipety serologiczne 50ml, indywidualnie pakowane | 100 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | butelki do hodowli | Sterylne butelki 50ml/25cm2 do hodowli adherentnej TC, z zakrętką z filtrem | 200 szt. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | butelki do hodowli | Sterylne butelki 250ml/75cm2 do hodowli adherentnej TC, z zakrętką z filtrem | 100 szt. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | butelki do hodowli | Sterylne butelki 750ml/175cm2 do hodowli adherentnej TC, z zakrętką z filtrem | 40 szt. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | szalki do hodowli | Sterylne szalki śr. 35mm TC do hodowli adherentnej | 500 szt. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | szalki do hodowli | Sterylne szalki śr.60mm TC do hodowli adherentnej | 500 szt. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | szalki do hodowli | Sterylne szalki śr.100mm TC do hodowli adherentnej | 300 szt. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | szalki do hodowli | Sterylne szalki śr.150mm TC do hodowli adherentnej | 100 szt. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | skrobaki do komórek | Sterylne, indywidualnie pakowane skrobaki 180mm, szerokość ostrza 18mm | 100 szt. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | skrobaki do komórek | Sterylne, indywidualnie pakowane skrobaki 250mm, szerokość ostrza 18mm | 200 szt. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | skrobaki do komórek | Sterylne, indywidualnie pakowane skrobaki do kultur komórkowych o długości 180/20mm | 100 szt. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | zestaw do filtracji | Zestawy do filtracji próżniowej z membraną PES 0.22um, 500ml, sterylne | 12 szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | filtry strzykawkowe | Sterylne filtry strzykawkowe PES średn.porów 0.22/średn.filtra 25mm | 100 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | pudełko na probówki | Kartonowe CRYO pudełko 81-miejscowe, kolorowe: różowe, zielone, białe, niebieskie, żółte, wytrzymałe na temperatury z zakresu: -196°C do 121°C | 5 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | pudełko na probówki | Kartonowe CRYO pudełko 100-miejscowe, kolorowe: różowe, zielone, białe, niebieskie, żółte, wytrzymałe na temperatury z zakresu: -196°C do 121°C | 5 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | pudełko na probówki | Kartonowe kriopudełko 2" Plasti Coat TM na krioprobówki i probówki Eppendorf 100x1.5ml/2.0ml, wytrzymałe na temperatury z zakresu: -196°C to 121°C | 1 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | pudełko na probówki | Kartonowe kriopudełko 2" Plasti CoatTM na krioprobówki i probówki Eppendorf 81x1.5ml/2.0ml, wytrzymałe na temperatury z zakresu: -196°C to 121°C | 1 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | pudełko na probówki | CRYO pudełko z PP na krioprobówki i probówki Eppendorf 81x1.5ml/2.0ml,wytrzymałe na temperatury z zakresu: -90°C to 121°C | 1 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | pudełko na probówki | CRYO pudełko z PP, na krioprobówki i probówki Eppendorf 100x1.5ml/2.0ml,wytrzymałe na temperatury z zakresu: -90°C do 121°C | 1 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | pudełko na probówki | CRYO pudełko z PP, na krioprobówki i probówki Eppendorf 25x1.5ml/2.0ml, wytrzymałe na temperatury z zakresu: -90°C to 121°C | 30 szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | pudełko na probówki | CRYO pudełko z PC (poliweglanowe) na krioprobówki i probówki typu Eppendorf 100x1.5ml/2.0ml, wytrzymałe na temperatury z zakresu:-196°C to 121°C | 20 szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | pudełko na probówki | CRYO pudełko z PC (poliweglanowe) na krioprobówki i probówki typu Eppendorf 81x1.5ml/2.0ml, wytrzymałe na temperatury z zakresu: -196°C to 121°C | 20 szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
31 | pudełko na probówki | CRYO pudełko z PC (poliweglanowe) na krioprobówki i probówki typu Eppendorf 25x1.5ml/2.0ml, wytrzymałe na temperatury z zakresu: -196°C to 121°C | 30 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | pudełko na probówki | Kartonowe kriopudełko Superior White Coated na FALKONY 15ml 36x15ml, wytrzymałe na temperatury z zakresu: -196°C to 121°C | 1 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
33 | pudełko na probówki | Kartonowe kriopudełko Superior White Coated na FALKONY 50ml 16x50ml, wytrzymałe na temperatury z zakresu: -196°C to 121°C | 1 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
34 | statyw na probówki | Jednostronny statyw na probówki typu Eppendorf 80x1.5ml/2.0ml | 1 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
35 | statyw na probówki | Statyw plastikowy na probówki Falcon 15ml | 1 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
36 | statyw na probówki | Statyw plastikowy na probówki Falcon 50ml | 1 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
37 | statyw na probówki | Statyw PCR na probówki 0.2ml, 96x0,2ml, przykrywką z poliwęglanu PC, wytrzymałe na temperatury z zakresu: -80°C do +121°C | 1 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
38 | ezy | Sterylne ezy z oczkiem 1μl, z PS, NIEBIESKIE, Evan's Blue Dye Method Certificat | 1000 szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
39 | ezy | Sterylne ezy z oczkiem 10μl, z PS, POMARAŃCZOWE, Evan's Blue Dye Method Certificat | 1000 szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
40 | głaszczki | Sterylne głaszczki L-kształtne, z PS, indywidualnie pakowane | 500 szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
41 | głaszczki | Sterylne głaszczki L-kształtne, z PS, pakowane po 10szt | 500 szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
42 | rynienki | Sterylne rynienki płuczące o poj. 25ml, PS, białe, indywidualnie pakowane | 100 szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
43 | rynienki | Sterylne rynienki płuczące o poj. 55ml, z PS, białe, indywidualnie pakowane | 100 szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
44 | rynienki | Sterylne rynienki płuczące o poj. 100ml, PS, białe, indywidualnie pakowane | 50 szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
45 | rynienki | Rynienki płuczące, 12-Channel Flip-SideTM, z PP, niesterylne | 5 szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
46 | rynienki | Rynienki płuczące, PC o pojemności 55ml, niesterylne, bezbarwne | 100 szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
47 | szalki Petriego | Sterylne szalki Petriego śr.60mm, z wentylacją | 1005 szt. | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
48 | szalki Petriego | Sterylne szalki Petriego Ø60mm, bez wentylacji | 1005 szt. | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
49 | szalki Petriego | Sterylne szalki Petriego Ø90mm, bez wentylacji | 600 szt. | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
50 | szalki Petriego | Sterylne szalki Petriego śr.90mm, z wentylacją | 600 szt.. | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
51 | probówki wirówkowe | Probówki wirówkowe 0.6ml typu Eppendorf, z zamknięciem Lock up, do 30000g, wytrzymałe na temperatury z zakresu: -80°C do 121°C, endotoksyny: 0.1EU, USP VI, Grade, dostarczone w worku | 1000 szt. | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
52 | probówki wirówkowe | Probówki wirówkowe 1.5ml typu Eppendorf, z zamknięciem Lock up, do 30000g, wytrzymałe na temperatury z zakresu: -80°C do 121°C, endotoksyny: 0.1EU, USP VI Grade, dostarczone w worku | 500 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
53 | probówki wirówkowe | Probówki wirówkowe 2.0ml typu Eppendorf, z zamknięciem Lock up, do 30000g, wytrzymałe na temperatury z zakresu: -80°C do 121°C, endotoksyny: 0.1EU, USP VI Grade, dostarczone w worku | 500 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
54 | probówki wirówkowe | Probówki wirówkowe typu Eppendorf 1,5 ml, wolne od Dnaz i Rnaz, zakres wirowania do 23000g, dostarczone w worku | 500 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
55 | probówki wirówkowe | Sterylne probówki wirówkowe 0.6ml typu Eppendorf, Safe Lock, dostarczone w worku | 750 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
56 | probówki wirówkowe | Sterylne probówki wirówkowe 1.5ml typu Eppendorf z zamknięciem Lock up, do 30000g, endotoksyny: 0.1EU, USP VI Grade, dostarczone w worku | 400 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
57 | probówki wirówkowe | Sterylne probówki wirówkowe 2.0ml, typu Eppendorf, zamknięcie Lock up, do 30000g, ednotoksyny: 0.1 EU, USP VI Grade, dostarczone w worku | 400 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
58 | krioprobówki | Sterylne, wolne od Dnaz i Rnaz, endotoksyn, krioprobówki 2,0ml z PP | 500 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
59 | krioprobówki | Sterylne krioprobówki 2.0ml, wolnostojące, nisko adhezyjne, z gwintem wewnętrznym, dostarczone w worku | 100 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
60 | krioprobówki | Sterylne krioprobówki 2.0ml, wolnostojące, nisko adhezyjne, z gwintem zewnętrznym,dostarczone w worku | 100 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
61 | probówki wirówkowe | Sterylne probówki wirówkowe 5.0ml, typu Eppendorf, nisko adhezyjne, dostarczone w worku | 200 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
62 | probówki wirówkowe | Sterylne probówki wirówkowe zakręcane 5.0ml, typu Eppendorf SCREW CAP, nisko adhezyjne, dostarczone w worku | 200 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
63 | pipety Pasteura | Sterylne pipety Pasteura 3ml, 162mm, indywidualnie pakowane | 500 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
64 | pipety Pasteura | Pipety Pasteura 3ml pakowane zbiorczo | 500 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
65 | probówki do PCR | Probówki 0.2ml do PCR, szczelne zamkniecie (utrata w stopniu mniejszym niż 0.2%), ednotoksyny: 0.1 EU, USP VI Grade, w worku 1000szt | 1000 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
66 | probówki do PCR | Probówki 0.2ml do PCR typu strip, z indywidualnie zamykanymi płaskimi wieczkami | 960 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
67 | płytki do PCR | Płytki do PCR 96-dołkowe 0.2ml, bez kołnierza, bezbarwne, ścięty narożnik H1 | 100 szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
68 | płytki do PCR | Płytki do PCR 96-dołkowe 0.2ml, z pół kołnierzem, bezbarwne, ścięty narożnik A12, | 100 szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
69 | płytki do PCR | Płytki do PCR 96-dołkowe 0.2ml, z pół kołnierzem, bezbarwne, ścięty narożnik A12 | 100 szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
70 | płytki do PCR | 96 dołkowe białe płytki do PCR 0.1ml z pół kołnierzem do użytku na termocyklerze Light Cycler 480 (Roche), Light Cycler 480 II i Light Cycler 96 | 50 szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
71 | folia do płytek | Folia do płytek qPCR optical | 100 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
72 | folia do płytek | Folia do płytek PCR | 100 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
73 | probówki do PCR | Probówki 0,2ml do PCR typu strip, bezbarwne, wysoki profil | 1000 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
74 | paski do probówek | Paski zamykające do probówek 0.1ml/0.2ml 8-strip, płaskie wieczka | 1000 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
75 | mikroprobówki PCR 0.1ml | Mikroprobówki do PCR 0.1ml 8-Strip, BIAŁE | 1000 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
76 | sita komórkowe 40um | Sterylne sita komórkowe 40um, nylonowe, FIOLETOWE | 100 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
77 | sita komórkowe 70um | Sterylne sita komórkowe 70um, nylonowe, POMARAŃCZOWE | 100 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
78 | sita komórkowe 100um | Sterylne sita komórkowe 100um, nylonowe, ZIELONE | 100 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
79 | etui na szkiełka | Etui na szkiełka, tekturowe, 20-miejscowe | 40 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
80 | etui na szkiełka | Etui na szkiełka, piankowe, 25-miejscowe | 20 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
81 | etui na szkiełka | Etui na szkiełka o wymiarach 25x75mm, piankowe, 100-miejscowe | 5 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
82 | etui na szkiełka | Etui na szkiełka, korkowe, 25-miejscowe, | 20 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
83 | etui na szkiełka | Etui na szkiełka o wymiarach 25x75mm, korkowe, 100-miejscowe | 5 szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
84 | końcówki do pipet | 50 μL Automation Conductive Filter Tips for Tecan, Pre-sterilized | 2304 szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
85 | końcówki do pipet | 200 μL Automation Conductive Filter Tips for Tecan, Pre-sterilized | 2304 szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
86 | końcówki do pipet | 1000 μL Automation Conductive Filter Tips for Tecan, Pre-sterilized | 2304 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
87 | falkony | Sterylne probówki typu Falcon 15ml, STANDARD, do 10000g, w workach | 500 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
88 | falkony | Sterylne probówki typu Falcon 50ml, STANDARD, do 12500g, w workach | 500 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
89 | końcówki do pipet | Sterylne, NISKO ADHEZYJNE mikrokońcówki z filtrem 10µl LONG TIPS,, z PP, uniwersalne, bezbarwne, w pudełkach | 960 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
90 | końcówki do pipet | Sterylne, NISKO ADHEZYJNE końcówki z filtrem 20µl, z PP, uniwersalne, bezbarwne, w pudełkach | 960 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
91 | końcówki do pipet | Sterylne, NISKO ADHEZYJNE mikrokońcówki z filtrem 100µl, z PP, uniwersalne, bezbarwne, w pudełkach | 960 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
92 | końcówki do pipet | Sterylne, NISKO ADHEZYJNE końcówki z filtrem 200µl, z PP, uniwersalne, bezbarwne, w pudełkach | 960 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
93 | końcówki do pipet | Sterylne, NISKO ADHEZYJNE końcówki z filtrem 1000µl, z PP, uniwersalne, bezbarwne, w pudełkach | 960 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
94 | końcówki do pipet | Sterylne, NISKO ADHEZYJNE mikrokońcówki bez filtra 10µl wydłużone końcówki, z PP, uniwersalne, bezbarwne, w pudełkach | 960 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
95 | końcówki do pipet | Sterylne, NISKO ADHEZYJNE mikrokońcówki bez filtra 200µl, z PP, uniwersalne, bezbarwne, w pudełkach | 960 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
96 | końcówki do pipet | Sterylne, NISKO ADHEZYJNE mikrokońcówki bez filtra 1000µl, z PP, uniwersalne, bezbarwne, w pudełkach | 960 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
97 | końcówki do pipet | NISKO ADHEZYJNE końcówki 10µl, LONG TIPS, uniwersalne, bezbarwne, w workach | 1000 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
98 | końcówki do pipet | NISKO ADHEZYJNE końcówki 200µl, uniwersalne, żółte, w workach | 1000 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
99 | końcówki do pipet | NISKO ADHEZYJNE końcówki 1000µl,uniwersalne, bezbarwne, w workach | 1000 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
100 | maseczki | Certyfikowane maseczki jednorazowe medyczne Typ IIR, trójwarstwowe, Certyfikat CE i Badania BFE 99 | 50 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
101 | wymazówki | Sterylne wymazówki do pobierania prób z jamy nosowo-gardłowej, indywidualnie pakowane | 100 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
102 | rękawice lateksowe | Rękawice lateksowe bezpudrowe, diagnostyczne, rozmiar S | 100 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
103 | rękawice lateksowe | Rękawice lateksowe, bezpudrowe, diagnostyczne rozmiar M | 100 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
104 | rękawice lateksowe | Rękawice lateksowe, bezpudrowe, diagnostyczne rozmiar L | 100 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
105 | rękawice nitrylowe | Rękawice nitrylowe bezpudrowe, diagnostyczne, rozm. XL | 100 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
106 | rękawice nitrylowe | Rękawice nitrylowe bezpudrowe, diagnostyczne, rozm. L | 100 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
107 | rękawice nitrylowe | Rękawice nitrylowe bezpudrowe, diagnostyczne, rozm. M | 100 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
108 | rękawice nitrylowe | Rękawice nitrylowe bezpudrowe, diagnostyczne, rozm. S | 100 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
109 | rękawice nitrylowe | Rękawice nitrylowe bezpudrowe, diagnostyczne, rozm. XS | 100 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
110 | komory do hodowli | Sterylne szklane komory do hodowli komórkowych, 1-komorowe, 2.5-5 ml. | 12 szt.. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
111 | komory do hodowli | Sterylne szklane komory do hodowli komórkowych, 2-komorowe, 1.20-2.5 ml. | 12 szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
112 | komory do hodowli | Sterylne szklane komory do hodowli komórkowych, 4-komorowe, 0.5-1.30 ml. | 12 szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
113 | komory do hodowli | Sterylne szklane komory do hodowli komórkowych, 8-komorowe, 0.20-0.60 ml. | 12 szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
114 | płytki do hodowli | Sterylne 96-dołkowe płytki do hodowli w zawiesinie typ F, indywidualnie pakowane | 100 szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
115 | płytki do hodowli | Sterylne, 96-dołkowe płytki do hodowli w zawiesinie typ U, indywidualnie pakowane | 100 szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
116 | probówki do PCR | Cienkościenne probówki do PCR typu STRIP o pojemności 0,2ml, Googlab Scientific, o wysokiej przezroczystości, bezbarwne | 1000 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
117 | wieczka w stripie | Płaskie wieczka w stripie o wysokiej przezroczystości, bezbarwne, Googlab Scientific, do probówek o pojemności 0,2ml w stripie, | 1000 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
118 | probówki do PCR | Cienkościenne probówki do PCR o pojemności 0,2ml z płaskim wieczkiem, Googlab Scientific, o wysokiej przezroczystości, bezbarwne | 1000 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
119 | płytki do PCR | Płytki 96-dołkowe do PCR, Googlab Scientific, z kołnierzem do połowy wysokości, ścięty brzeg, przezroczyste | 50 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
120 | krioprobówki | Sterylne krioprobówki 2,0ml do ciekłego azotu, gwint zewnętrzny | 1000 sztuk. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
121 | krioprobówki | Sterylne krioprobówki 2,0ml do ciekłego azotu, gwint wewnętrzny | 1000 sztuk. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
122 | skrobaki do komórek | Sterylne skrobaczki 220mm, handle 13mm, indywidualnie pakowane, ruchoma łopatka skrobaczka, miękkie ostrze, dedykowane do T-25&T-75, oraz szalek 60mm, materiał HIPS/PP | 100 szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
123 | skrobaki do komórek | Sterylne skrobaczki 280mm, handle 20mm, indywidualnie pakowane, ruchoma łopatka skrobaczka, miękkie ostrze, dedykowane do T-75/T-150/T-175, oraz szalek 100 i 150mm, materiał HIPS/PP | 100 szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
124 | butelki do hodowli | Sterylne butelki 50ml/25cm2 do hodowli w zawiesinie, z zakrętką z filtrem | 200 szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
125 | butelki do hodowli | Sterylne butelki 250ml/75cm2 do hodowli w zawiesinie, z zakrętką z filtrem | 100 szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
126 | butelki do hodowli | Sterylne butelki 750ml/175cm2 do hodowli w zawiesinie, z zakrętką z filtrem | 40 szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[dokument należy sporządzić w formie elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy]

## część III
zzz
CeNT-361-23/2022 Sukcesywna dostawa specjalistycznych materiałów laboratoryjnych dla CeNT UW - postępowanie 2 Załącznik do SIWZ - Formularz cenowy"
część II
część II | BioLegend
Lp. | nazwa produktu | opis produktu | Wielkość opakowania (j.m.) | Liczba opakowań | Cena jednostkowa netto (PLN) | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6(100%+7)=8 | 5x6=9 | 5x8=10
1 | paski wskaźnikowe | Uniwersalne paski wskaźnikowe pH-Fix, zakres pomiaru 4,5 - 10,0 pH, podziałka co 1,0 pH | 100 szt/op | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | rynienki | Rynienki na odczynniki wykonane z PS, sterylne o pojemności 25 ml | 50 szt/op | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | parafilm | Parafilm do uszczelniania szalek, szerokość 100mm, długość rolki 38m | 1 szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | igły | Igły jednorazowe, sterylne, z nasadką typu Luer rozmiar średnicax długość: 0,80 x 120 mm | 100 szt/op | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | ezy | Eza ze stali szlachetnej pętla o średnicy 3 mm | 1 szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | uchwyt na ezy | Uchwyt na ezy | 1 szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | nożyczki mikroskopowe | Nożyczki mikroskopowe, dł. 80 mm, proste | 1 szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | pinceta | Pinceta ze stali nierdzewnej prosta , końce zaokrąglone, długość 145 mm | 1 szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | pincety | Zestaw pincet antystatycznych | 10 szt/op | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | ostrza do skalpela | Ostrza do skalpela, sterylne, wykonane ze stali węglowej,rozmiar 11 | 12 szt/op | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | trzonek do skalpela | Trzonek do skalpela, dł. 130 mm | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | ostrza do skalpela | Ostrza do skalpela, sterylne, wykonane ze stali węglowej,rozmiar 22 | 12 szt/op | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | naboje do palników | Naboje gazowe CV 470, wymiary 112x142 mm | 2 szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | skrobaczki do komórek | Skrobaczki z PE do kultur komórkowych, pakowane indywidualnie, długość 18 cm, sterylne | 100 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | fiolki | Fiolki szklane z nakrętką 5ml, średnica szyjki: 18 mm, wysokość x średnica: 41 x20 mm | 100 szt./op | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | fiolki | Fiolki szklane z nakrętką 10ml, średnica szyjki: 18 mm, wysokość x średnica: 55 x20 mm | 100 szt/op | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | woreczki | Czarne woreczki strunowe na próbki wykonane z PE, z polem do opisu, szerokość x długość: 70 x 100 mm | 100 szt./op | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | pudełka | Pudełka z pokrywką do przechowywania, wymiary: 120 x 92 x 17 mm | 10 szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | szkiełka mikroskopowe | Szkiełka nakrywkowe Menzel, wymiary: 24 x 50 mm | 100 szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | szkiełka mikroskopowe | Szkiełka nakrywkowe, okrągłe, srednica 18 mm - klasa grubości 1 | 100 szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | zamknięcia do worków | Zamknięcia szybkołączące do worków do autoklawowania, długość 33 mm, średnica 13-16,5 mm | 100 szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | worki do autoklawowania | Worki czerwone Biohazard - wym. 70 x 130 cm - obj. ok. 120 l - 100 szt. | 100 szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | szkiełka mikroskopowe | Szkiełka mikroskopowe podstawowe z polem opisowym, krawędzie szlifowwane, wymiary: | 50 szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | igły | Igły jednorazowe - sterylne - z nasadką typu Luer rozmiar Specjalny, 0,80 x 120 mm | 100 szt/op | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | fiolki z gwintem | Fiolki z gwintem krótkim ND9 Szkło przeźroczyste, ze zintegrowanym mikrowkładem, z polem na opis i oznaczeniem poziomu napełnienia | 100 szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | strzykawki | strzykawki jednorazowe o pojemności 2 ml, dwuczęsciowe, końcówka typu Luer | 100 szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | igły jednorazowe | Igły jednorazowe - sterylne - z nasadką typu Luer rozmiar Specjalny, 0,80 x 120 mm | 100 szt/op | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | igły jednorazowe | Igły jednorazowe, 0,90 x 40 mm,sterylne z nasadką typu Luer wykonane z PP, szlif lancetowaty | 100 szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | płytki 96-dołkowe | Płytki mikrotitracyjne BRANDplates® 96-dołkowe - pureGradeTM S - PS - sterylne - z pokrywkami - czarne - z przezroczystym, płaskim dnem - 330 ul - 50 szt. | 50 szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | błony uszczelniające | Błony uszczelniające do płytek do PCR - sterylne - z aluminium - 2 x 25 szt. | 50 szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
31 | folie do płytek | Folie uszczelniające SealPlate® na płytki do mikrotestów , grubość 50 um, sterylne | 100 szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | szkiełka adhezyjne | Szkiełka adhezyjne, Polysine®, wysokiej jakości, z krawędziami szlifowanymi pod kątem 90°, posiadające białe pole do opisu | 72 szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
33 | szkiełka adhezyjne | Szkiełka adhezyjne, wysokiej jakości, SuperFrost® Plus, 75×25 mm,z krawędziami szlifowanymi pod kątem 90°, posiadające białe pole do opisu | Biały | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
34 | mata | Ultrachłonny, jednostronnie powleczony polietylenem papier, szerokość 60 cm | rolka 50 m | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
35 | szalki | Szalki z PS do hodowli komórkowych - wym. zew. 93 x 20 mm - wym. wew. 86,2 x 17,7 mm - pow. 57,50 cm2 - poj. rob. 12,5 ml - sterylne | 200 szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
36 | fiolki | Szklane fiolki scyntylacyjne WHEATON 20 ml, uszczelka z folią metalową - zakrętki z tworzywa mocznikowego - 100 szt. | 100 szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
37 | taśma | taśma samporzylepna w różnych kolorach (zielony, ciemnoróżowy, niebieski, biały, żółty). | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
38 | zakrętki | Zakrętki czarne z PP, bez otworu. | 100 szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
39 | worki do autoklawowania | Worki czerwone Biohazard - wym. 70 x 130 cm - obj. ok. 120 l - 100 szt. | 100 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
40 | szalki | Szalki z PS do hodowli komórkowych - wym. zew. 93 x 20 mm - wym. wew. 86,2 x 17,7 mm - pow. 57,50 cm2 - poj. rob. 12,5 ml - sterylne | 200 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
41 | szalki | Szalki z PS do hodowli komórkowych - wym. zew. 58 x 15 mm - wym. wew. 52,8 x 12,8 mm - pow. 21,50 cm2 - poj. rob. 5,0 ml - sterylne - 50 x 10 szt. = 500 szt. | 1000 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
42 | szalki | Szalki Petriego z PS - wym. 55 x 14,2 mm, bez żeber wentylacyjnych, sterylne. | 1005 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
43 | szalki | Szalki z PS do hodowli komórkowych - wym. zew. 58 x 15 mm - wym. wew. 52,8 x 12,8 mm - pow. 21,50 cm2 - poj. rob. 5,0 ml, sterylne | 1000 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
44 | szalki | Szalki z PS do hodowli komórkowych - wym. zew. 93 x 20 mm - wym. wew. 86,2 x 17,7 mm - pow. 57,50 cm2 - poj. rob. 12,5 ml, sterylne | 200 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
45 | krążki do znakowania krioprobówek | Kolorowe krążki do znakowania krioprobówek, różnokolorowe, wykonane z polipropylenu | 500szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
46 | kuweta | Kuweta ze szkła kwarcowego Hellma 110-QS do pomiarów absorpcji - okrągła zatyczka z PTFE - 2 polerowane ścianki - droga opt. 1 mm - wys. 52 mm - szer. 12,5 mm - dł. 3,5 mm - poj. 350 | 1 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
47 | fiolki gwintowane | Fiolki gwintowane ND13, przeźroczyste, 4 ml | 100 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
48 | drut platynowy | Drut platynowy (10 mm) - śr. 0,5 mm | 10 cm | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
49 | zakrętki | Zakrętki gwintowane ND18 z PP, bez otworu, czarne, bez septy | 100 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
50 | płytki | Płytki mikrotitracyjne BRANDplates® 96-dołkowe - pureGradeTM S - PS - sterylne - z pokrywkami - czarne - z przezroczystym, płaskim dnem - 330 ul - 50 szt. | 50 szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
51 | butelki | Butelki kwadratowe z PETG na pożywki o pojemności 250 ml - wym. 58 x 58 x 147 mm, sterylne | 24 szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
52 | pipety Pasteura | Szklane pipety Pasteura - bez zatyczki - dł. 150 mm | 250 szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
53 | skrobaczki do komórek | Skrobaczki wykonane z PE do kultur komórkowych, pakowane indywidualnie | 100 szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | suma kontrolna: 0 | suma kontrolna: 0 | suma kontrolna: 0 | Całkowita wartość netto: 0 zł | Całkowita wartość brutto: 0 zł
[dokument należy sporządzić w formie elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy]

## część IV
CeNT-361-23/2022 Sukcesywna dostawa specjalistycznych materiałów laboratoryjnych dla CeNT UW - postępowanie 2 Załącznik do SIWZ - Formularz cenowy"
część III
część III | Corning Life Sciences
Lp. | nazwa produktu | opis produktu | Wielkość opakowania (j.m.) | Liczba opakowań | Cena jednostkowa netto (PLN) | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6(100%+7)=8 | 5x6=9 | 5x8=10
1 | membrana chromatograficzna | membrana chromatograficzna, długość x szerokość: 35 cm × 45 cm, gramatura: 185 g/m2 | 100 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | folia do płytek | folia do płytek z polietylenu, sterylna, szer. × dł. 8.26 cm × 15.24 cm | 100 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | kuweta do elektorporacji | kuweta do elektorporacji ze szczeliną 1 cm | 50 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | probówki do NMR | probówki do NMR, szkło borokrzemowe, średnica 5 mm, grubość ścianki 0.43 mm, wygięcie 102 μm | 100 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | naczynka wagowe | naczynka wagowe, o pojemności 100 ml, czarne, wykonane z polistyrenu, dł. × szer. × wys.119 mm × 90 mm × 19 mm | 500 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | folia do płytek 96 dołkowych | folie do zamykania płytek 96 dołkowych, wykonane z polipropylenu, szer. × dł. 7.94 cm × 13.78 cm | 100 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | rurki do dializy z membraną | rurki do dializy z membraną, średnica 33 mm | 100 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | probówki z membraną | probówki z membraną o pojemności 0,5 ml, membrana z regenerowanej celulozy | 96 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | membrana chromatograficzna | membrana chromatograficzna Immobilon-P wykonana z PVDF, hydrofobowa, dł. × szerkość: 26.5 cm x 3.75 m, rozmiar porów: 0.45 µm | 1 rolka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | torba rękwicowa | torba rękawicowa polietylenowa z wbudowanymi rękawiczkami rozmiar M, rodzaj zamknięcia zamek błyskawiczny | 1 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | uszczelka próżniowa | uszczelka próżniowa typu VS-26 do parownika | 1 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | pojemnik do zamrażania | poliwęglanowy pojemnik do zamrażania, wys. × śr. 86 mm × 117 mm, | 1 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | tłuczek i szklana rurka | tłuczek z PTFE w zestawie ze szklaną rurką o pojemności roboczej 8 ml, możliwość autoklawowania, probówka dł. całkowita × śr. zewn. 150 mm × 19 mm | 1 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | folia uszczelniająca | folia uszczelniająca do płytek, sterylna, szer. × dł. 8.26 cm × 14.29 cm do zastosowania w hodowlach komórkowych | 50 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | pierścień ołowiany | powlekany zamknięty pierścień ołowiany, kompatybilny z kolbami o pojemności 125-500 ml, o średnicy wew, 43 mm | 1 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | membrana nylonowa | Mikroporowata membrana nylonowa na nośniku poliestrowym, przenosząca dodatnio naładowane (pH 3-10) czwartorzędowe grupy amoniowe, rozmiar porów: 0.45μm, do stosowania w hybrydyzacji, rolka szer. × dł. 0.3 m × 3 m | 20 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | silikonowe izolatory | silikonowe izolatory, zewnętrzne dł. × szer. 25 mm × 25 mm, do izolowania komórek na szalkach lub próbek na szkiełkach mikroskopowych. | 25 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | rtorba rękawicowa | torba rękawicowa polietylenowa z wbudowanymi rękawiczkami rozmiar L, rodzaj zamknięcia zamek błyskawiczny | 1 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | membrana chromatograficzna | membrana chromatograficzna Immobilon-FL wykonana z PVDF, hydrofobowa, dł. × szerkość: 26.5 cm x 3.75 m, rozmiar porów: 0.45 µm | 1 rolka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | pisak barierowy | wodoodporny pisak barierowy zapobiega marnowaniu cennych odczynników, utrzymując płyn w postaci małej kropelki, nierozpuszczalny w etanolu, acetonie i wodzie, szerokość końcówki 5 mm | 1 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | pisak barierowy | wodoodporny pisak barierowy zapobiega marnowaniu cennych odczynników, utrzymując płyn w postaci małej kropelki, nierozpuszczalny w etanolu, acetonie i wodzie, szerokość końcówki 2 mm | 1 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | parafilm | parafilm (folia termoplastyczna) do uszczelniania szalek, płytek, itp. szer. × dł. 10 cm × 76 m | 1 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | uchwyt filtra | Uchwyt filtra z polipropylenu, śr. filtra 25 mm, powierzchnia filtracyjna: 3.4 cm2 | 12 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | szkiełka nakrywkowe | szkiełka nakrywkowe, rozmiar 22 X 22 MM, grubość: 0.13-0.16 mm | 1 opak. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | folia do płytek | folia do płytek z aluminium, sterylna, szer. × dł. 8.15 cm × 13.26 cm, rozmiar: 50 μm | 50 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | membrana | membrana Immobilon®-PSQ wykonana z PVDF, wielkość porów: 0,2 μm, filtr dł. × szer. 7 cm × 8.4 cm | 1 rolka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | filtr butelkowy | filtr butelkowy o pojemności 500 ml z gwintem 45 mm na wierzchu butelki z membraną z polieterosulfonu (PES) o wielkości porów 0,22 µm, wys. 148 mm | 12 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | kolumna do HPLC | kolumna do HPLC, dł. × śr. wewn. 25 cm × 4.6 mm, pokrycie powierzchni 3.2 μmol/m2, macierz z żelu krzemionkowego | 1 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | filtry odśrodkowe | filtry odśrodkowe, objętość próbki max. 500 µl, powierzchnia filtracji 1 cm², prędkość maks. (×g) 15000 | 96 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | filtry nylonowe | filtry nylonowe, rozmiar porów: 10.0 um, średnica 25 mm | 100 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
31 | filtry nylonowe | filtry nylonowe, rozmiar porów: 30.0 um, średnica 25 mm | 100 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | filtry nylonowe | filtry nylonowe, rozmiar porów: 60.0 um,średnica 25 mm | 100 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
33 | filtry nylonowe | filtry nylonower,rozmiar porów: 100.0 um,średnica 25 mm | 100 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
34 | statyw | statyw utrzymujący zimną temperaturę, 6 miejscowy na probówki o pojemności 1,5 lub 2 ml, dł. × szer. × wys. 6.0 cm × 4.3 cm × 3.8 cm | 1 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
35 | statyw | statyw utrzymujący zimną temperaturę, 96 miejscowy, na probówki o pojemności 1,5 lub 2 ml, dł. × szer. × wys. 26.8 cm × 11.2 cm × 3.8 cm | 1 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
36 | filtry wirówkowe | filtry wirówkowe, rozmiar: 0.22um, długość 45mm, średnica 10,6 mm | 250 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
37 | filtry wirówkowe | filtry wirówkowe, rozmiar: 0.1um, długość 45mm, średnica 10,6 mm | 100 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
38 | filtry butelkowe | filtr butelkowy o pojemności 500 ml z membraną z polieterosulfonu (PES) o wielkości porów 0,22 µm, wys. 263 mm | 12 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
39 | szklana płytka | szklana płytka pokryta żele, krzemionkowym ze wskaźnikiem fluorescencyjnym F254, rozmiar 20 cmx20 cm | 20 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
40 | folia tytanowa | folia tytanowa, grubość 0.127 mm, próba zawierająca śladowe ilości metali 99.7% | 1 ea | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
41 | probówki do NMR | szklane probówki kwarcowe 5 mm do NMR, średnica 5 mm, grubość ścianki 0.77 mm | 5 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
42 | wirówkowe jednostki filtracyjne | wirówkowe jednostki filtracyjne, powierchnia filtracji 3 cm², prędkość maks. (×g): 5000, objętość próbki: 4000 µl | 24 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
43 | adapter do filtracji | adapter do filtracji, połączenie ST/NS29/32, śr. wewn. Kołnierza: 31 mm | 1 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
44 | wkładka do probówek NMR | wkładka do probówek NRM o średnicy 5 mm, dostarczona z zaślepką, do eksperymentów w zmiennej temperaturze | 1 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
45 | dyski filtracyjne | dyski filtracyjne z membraną z polifluorku winylidenu,rozmiar: 0.22um, hydrofilowe, średnica filtra: 47mm | 100 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
46 | filtry wirówkowe | filtry wirówkowe, powierchnia filtracji: 1 cm², prędkość maks. (×g): 15000, objętość próbki: max. 500 µl | 24 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
47 | komory do hodowli | 8-dołkowe komory ze szkiełkami do hodowli, utrwalania czy barwienia próbek | 16 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
48 | płytka filtracyjna | płytka filtracyjna, rozmiar porów: 0.45 µm, zawierająca membranę PVDF, maksymalna pojemność dołka 300 µl | 10 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
49 | filtry strzykawkowe | filtry strzykawkowe, rozmiar porów: 0.22 µm, membrana z mieszaniny estrów celulozy, wys.27 mm, średnica 3.3 cm | 250szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
50 | płytka filtracyjna | płytka filtracyjna, rozmiar porów: 0.4 µm, zawierająca membranę PVDF, maksymalna pojemność dołka 300 µl | 10 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
51 | filtry wirówkowe | filtry wirówkowe, membrana z celulozy, pojemność próbki 15 ml, powierzchnia filtracyjna min. powierzchnia filtracyjna: 7.6 cm2 | 24 szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
52 | filtry strzykawkowe | filtry strzykawkowe rozmiar porów: 0.45 µm porów, średnica: 13 mm, zawierające hydrofobową membranę | 100 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
53 | krioprobówki | krioprobówki, pojemność: 1,2 ml, odpowiednie do przechowywania do -180 °C, sterylne, wolne od RNaz i DNaz | 400 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | suma kontrolna: 0 | suma kontrolna: 0 | suma kontrolna: 0 | Całkowita wartość netto: 0 zł | Całkowita wartość brutto: 0 zł
[dokument należy sporządzić w formie elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy]

## część V
zzz
CeNT-361-23/2022 Sukcesywna dostawa specjalistycznych materiałów laboratoryjnych dla CeNT UW - postępowanie 2 Załącznik do SIWZ - Formularz cenowy"
część V
część V | Epicentre/Lucigen
Lp. | nazwa produktu | opis produktu | Wielkość opakowania (j.m.) | Liczba opakowań | Cena jednostkowa netto (PLN) | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6(100%+7)=8 | 5x6=9 | 5x8=10
1 | komory do liczenia komórek | komory do liczenia komórek, wymiary: 75 mm x 25 mm x 1.8 mm; głębokość dołka 100 µm | 50 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | membrana | membrana do Western Blotting, 2.5-mm grubość, wymiary: 20 x 20 cm | 50 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | folie do płytek do qPCR | folie do płytek do qPCR | 50 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | płytki do PCR | 96 dołkowe płytki do PCR, non-skirted, maksymalna objętość dołka 0,3 ml. Kompatybilne z większością modeli termocyklerów | 25 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | membrana | membrana wykonana z PVDF , do transferu w technice Western Blotiing grubość 0.45 &mu;m, wymiary: 26.5 cm x 3.75 m | rolka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | płytki 24-dołkowe | płytki 24-dołkowe, sterylne (promieniowanie gamma), nie pirogeniczne, o płaskim dnie umożliwiającym ułożenie w stos | 75 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | szalki Petriego | szalki Petriego o wymiarach 60x15mm, sterylne, z odpowietrznikami | 400 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | butelki do hodowli | butelki do hodowli, obszar hodowlany: 25 cm2, pakowane po 10 szt., sterylne, zakrętka z filtrem | 200 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | butelki do hodowli | butelki do hodowli, obszar hodowlany: 75 cm2, pakowane po 10 szt., sterylne, zakrętka z filtrem | 100 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | butelki do hodowli | butelki do hodowli, obszar hodowlany: 175 cm2, pakowane po 10 szt., sterylne, zakrętka z filtrem | 30 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | folie do płytek do PCR | folie optyczne do płytek do PCR kompatybline z płytkami 96 i 384 dołkowymi | 25 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | płytka 384-dołkowa | płytka 384-dołkowa, kolor zielony, kompatybilna z termocyklerami marki Applied Biosystems, wolna od DNA i RNAz | 25 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | kasety do dializy | kasety do dializy z membraną z celulozy, 10K MWCO, pojemność próbki 3 mL | 10 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | kasety do dializy | kasety do dializy z membraną z celulozy, 10K MWCO, pojemność próbki 15 mL | 8 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | kasety do dializy | kasety do dializy z membraną z celulozy, 3.5K MWCO, pojemność próbki 3 mL | 10 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | kasety do dializy | kasety do dializy z membraną z celulozy, 3.5K MWCO, pojemność próbki 15 mL | 8 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | komora do hodowli | komora do hodowli w zestawie ze szkiełkiem specjalnie przygotowanym do hodowli adherentnej | 16 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | komora do hodowli | komora do hodowli w zestawie ze szkiełkiem specjalnie przygotowanym do hodowli adherentnej | 96 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | szalki Petriego | szalki Petriego o wymiarach 60x15mm, sterylne, z wentylacją, z kratką | 400 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | szalki Petriego | szalki Petriego o wymiarach 35x10mm, sterylne, z wentylacją, o średnicy 40 mm | 500 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | szalki Petriego | szalki Petriego o wymiarach 100x15mm Dish, sterylne, o średnicy 150 mm, z wentylacją | 150 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | szalki Petriego | szalki Petriego o wymiarach 60x15mm, sterylne, z z wentylacją | 400 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | płytka 96-dołkowa | 96-dołkowa płytka reakcyjna z kodem kreskowym i nasadkami optycznymi | 20 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | probówki w paskach | polipropylenowe probówki w paskach (stripy), objętość 0.2 mL, wolne od DNAz i RNAz | 125 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | wieczka do probówek | polipropylenowe wieczka do probówek w paskach (stripy), objętość 0.2 mL, wolne od DNAz i RNAz | 300 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | płytki 24 dołkowe | polisterynowe płytki 24 dołkowe, objętość dołka 1 ml | 75 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | gotowe żele poliakrylamidowe | gotowe żele poliakrylamidowe do NativePAGE™ od 3 do 12%, Bis-Tris, grubość: 1.0 mm, 10 dołkowe, pojemność dołka do 25 µL, wymiary 8 cm x8 cm, zakres rozdziału: 30 do 10,000 kd | 10 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | probówki do rozdziału faz | probówki do rozdziału faz zawierające gęsty ciekły polimer, który oddziela i całkowicie izoluje górną fazę wodną mieszaniny TRIzol® Reagent od fazy organicznej | 100 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | probówki do fluorometru | cienkościenne probówki polipropylenowe o pojemności 500 µl do użytku z fluorometrem Qubit | 500 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | butelki do hodowli | sterylne butelki do hodowli, obszar hodowlany: 225 cm2, pakowane po 5 szt., sterylne, zakrętka z filtrem | 200 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
31 | butelki do hodowli | sterylne butelki do hodowli, obszar hodowlany: 75 cm2, pakowane po 5szt., sterylne, zakrętka z filtrem | 100 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[dokument należy sporządzić w formie elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy]

## część VI
zzz
CeNT-361-23/2022 Sukcesywna dostawa specjalistycznych materiałów laboratoryjnych dla CeNT UW - postępowanie 2 Załącznik do SIWZ - Formularz cenowy"
część VI
część VI | EURx
Lp. | nazwa produktu | opis produktu | Wielkość opakowania (j.m.) | Liczba opakowań | Cena jednostkowa netto (PLN) | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6(100%+7)=8 | 5x6=9 | 5x8=10
1 | rękawiczki nitrylowe | rękawice nitrylowe diagnostyczne, jednorazowe, bezpudrowe - powder free, rozmiar S, oburęczne - pasują na lewą i prawą dłoń, prodowane z kauczu butadienowo-nitrylowego (NBR), właściwości użytkowe jak elastyczność, rozciągliwość, dopasowanie do dłoni, zbliżone do rękawic wykonanych z naturalnego lateksu, brak białek alergizujących polecane są dla alergików typu I, teksturowane (szrstkowane) końcówki palców, produkt spełnia wymagania dyrektywy 93/42/EWG, CE Class 1, norma EN 455 1,2,3,4, szczelność / Jakość - AQL 1,5, siła na rozrywanie 6N, okres przechowywania: 3 lata, zakres temperatur od 10C do 30C | 200 | 500 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | rękawiczki nitrylowe | rękawice nitrylowe diagnostyczne, jednorazowe, bezpudrowe - powder free, rozmiar M, oburęczne - pasują na lewą i prawą dłoń, prodowane z kauczu butadienowo-nitrylowego (NBR), właściwości użytkowe jak elastyczność, rozciągliwość, dopasowanie do dłoni, zbliżone do rękawic wykonanych z naturalnego lateksu, brak białek alergizujących polecane są dla alergików typu I, teksturowane (szrstkowane) końcówki palców, produkt spełnia wymagania dyrektywy 93/42/EWG, CE Class 1, norma EN 455 1,2,3,4, szczelność / Jakość - AQL 1,5, siła na rozrywanie 6N, okres przechowywania: 3 lata, zakres temperatur od 10C do 30C | 200 | 500 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | rękawiczki nitrylowe | rękawice nitrylowe diagnostyczne, jednorazowe, bezpudrowe - powder free, rozmiar L, oburęczne - pasują na lewą i prawą dłoń, prodowane z kauczu butadienowo-nitrylowego (NBR), właściwości użytkowe jak elastyczność, rozciągliwość, dopasowanie do dłoni, zbliżone do rękawic wykonanych z naturalnego lateksu, brak białek alergizujących polecane są dla alergików typu I, teksturowane (szrstkowane) końcówki palców, produkt spełnia wymagania dyrektywy 93/42/EWG, CE Class 1, norma EN 455 1,2,3,4, szczelność / Jakość - AQL 1,5, siła na rozrywanie 6N, okres przechowywania: 3 lata, zakres temperatur od 10C do 30C | 200 | 500 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | rękawiczki nitrylowe | rękawice nitrylowe diagnostyczne, jednorazowe, bezpudrowe - powder free, rozmiar XL, oburęczne - pasują na lewą i prawą dłoń, prodowane z kauczu butadienowo-nitrylowego (NBR), właściwości użytkowe jak elastyczność, rozciągliwość, dopasowanie do dłoni, zbliżone do rękawic wykonanych z naturalnego lateksu, brak białek alergizujących polecane są dla alergików typu I, teksturowane (szrstkowane) końcówki palców, produkt spełnia wymagania dyrektywy 93/42/EWG, CE Class 1, norma EN 455 1,2,3,4, szczelność / Jakość - AQL 1,5, siła na rozrywanie 6N, okres przechowywania: 3 lata, zakres temperatur od 10C do 30C | 200 | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[dokument należy sporządzić w formie elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy]

## część VII
zzz
CeNT-361-23/2022 Sukcesywna dostawa specjalistycznych materiałów laboratoryjnych dla CeNT UW - postępowanie 2 Załącznik do SIWZ - Formularz cenowy"
część VII
część VII | GeneTex
Lp. | nazwa produktu | opis produktu | Wielkość opakowania (j.m.) | Liczba opakowań | Cena jednostkowa netto (PLN) | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6(100%+7)=8 | 5x6=9 | 5x8=10
1 | kapilary | kapilary do termoforezy mikroskalowej kompatybilne z aparatem Monolith NT.115, poddane obróbce fizycznej w ceku uzyskania wysokiej jakości powierzchni | 1000 szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | kapilary | kapilary do termoforezy mikroskalowej kompatybilne z apartem Monolith NT.115, powierzchnia kapilar powleczona polimerem zapobiegającym adsorpcji molekuł | 1000 szt. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | suma kontrolna: 0 | suma kontrolna: 0 | suma kontrolna: 0 | Całkowita wartość netto: 0 zł | Całkowita wartość brutto: 0 zł
[dokument należy sporządzić w formie elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy]