Załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTY

wraz z załączonymi formularzami

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nr WG/ZP/13/07/2022 na: „Sprzedaż i dostarczenie zintegrowanej platformy mikroskopowej SEM-Raman do korelacyjnej, zaawansowanej charakterystyki materiałów i obrazowania w wysokiej rozdzielczości w ramach projektu: „Combined SEM-Raman microscopy platform for correlative advanced material characterization and high-resolution imaging” dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego”

......................................................................................................................................................

/pełna nazwa firmy/imię i nazwisko Wykonawcy/

Należy wpisać informacje dotyczące wszystkich członków konsorcjum, określając kto pełni rolę pełnomocnika (jeżeli dotyczy)

posiadając/ego/a siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy

......................................................................................................................................................

/ulica nr domu kod pocztowy miejscowość/

......................................................................................................................................................

/województwo powiat/

......................................................................................................................................................

/telefon

.............................................................. . pl. ...........................@..................................................

Internet: http:/ e-mail

nr identyfikacyjny NIP ................................................., REGON ...............................................

reprezentowana przez: .........................................................................................................................

będący płatnikiem podatku VAT, po zapoznaniu się ze Specyfikacją warunków zamówienia oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

Cena brutto ( netto + obowiązujący podatek VAT): ............................zł

Cena netto ......................................................................................zł.

Należny podatek VAT …..% tj. ..........................................zł.

W tym:

1)	 Dostawa i instalacja spektrometru ramanowskiego wraz z mikroskopem konfokalnym

Cena brutto ( netto + obowiązujący podatek VAT): ............................zł

Cena netto ......................................................................................zł.

Należny podatek VAT …..% tj. ..........................................zł.

2)	 Szkolenie w siedzibie Zamawiającego (spektrometr ramanowski wraz z mikroskopem konfokalnym)

Cena brutto ( netto + obowiązujący podatek VAT): ............................zł

Cena netto ......................................................................................zł.

Należny podatek VAT …..% tj. ..........................................zł.

3)	 Dostawa i instalacja mikroskopu SEM

Cena brutto ( netto + obowiązujący podatek VAT): ............................zł

Cena netto ......................................................................................zł.

Należny podatek VAT …..% tj. ..........................................zł.

4)	 Szkolenie w siedzibie Zamawiającego (mikroskop SEM)

Cena brutto ( netto + obowiązujący podatek VAT): ............................zł

Cena netto ......................................................................................zł.

Należny podatek VAT …..% tj. ..........................................zł.

5)	 Integracja urządzeń - spektrometru ramanowskiego i mikroskopu SEM

Cena brutto ( netto + obowiązujący podatek VAT): ............................zł

Cena netto ......................................................................................zł.

Należny podatek VAT …..% tj. ..........................................zł.

6)	 Szkolenie w siedzibie Zamawiającego (zintegrowanej platformy urządzeń: spektrometr ramanowski oraz SEM)

Cena brutto ( netto + obowiązujący podatek VAT): ............................zł

Cena netto ......................................................................................zł.

Należny podatek VAT …..% tj. ..........................................zł.

- Cena ofertowa uwzględnia wykonanie dostaw urządzeń o standardach nie niższych niż określone                    w Specyfikacji technicznej.

- Oferta zawiera propozycje wynagrodzenia ze wszystkimi jego składnikami i dopłatami – koszty związane z całościowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, obejmujące transport, dostarczenie na wskazane miejsce w budynkach, instalacje i uruchomienie.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oświadczamy* (wypełnia Wykonawca, oświadczenie art. 9 § 2 ust. 3 SWZ):

.………………………………………………………………………………………………………

*Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni ust. 4 Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania                                   u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

- Wymagany termin (okres) wykonania przedmiotu zamówienia:

……..  dni od daty podpisania umowy;

(należy wpisać termin nie dłuższy niż wymagany przez Zamawiającego – maksymalnie 240 dni od daty podpisania  umowy).

W tym:

- Dostawa i instalacja spektrometru ramanowskiego wraz z mikroskopem konfokalnym……..  dni od daty podpisania umowy;

- Szkolenie w siedzibie Zamawiającego (spektrometr ramanowski wraz z mikroskopem konfokalnym) ……..  dni od daty podpisania umowy;

- Dostawa i instalacja mikroskopu SEM ……..  dni od daty podpisania umowy;

- Szkolenie w siedzibie Zamawiającego (mikroskop SEM) ……..  dni od daty podpisania umowy;

- Integracja urządzeń - spektrometru ramanowskiego i mikroskopu SEM ……..  dni od daty podpisania umowy;

- Szkolenie w siedzibie Zamawiającego (zintegrowanej platformy urządzeń: spektrometr ramanowski oraz SEM) ……..  dni od daty podpisania umowy;

- Po zapoznaniu się ze Specyfikacją warunków zamówienia oraz warunkami umownymi zawartymi w przekazanym wzorze umowy, oświadczamy, że przyjmujemy wszystkie warunki Zamawiającego bez zastrzeżeń.

- Udzielimy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres:

- ………….  miesięcy dla spektrometru ramanowskiego

- …………. miesięcy dla mikroskopu elektronowego SEM

- liczony od daty protokolarnego odbioru przez obydwie strony przedmiotu zamówienia (należy wpisać termin nie krótszy niż wymagany przez Zamawiającego – minimalnie 36 miesięcy)

8.	Udzielimy rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy – liczony od daty pisemnego odbioru przedmiotu zamówienia przez obydwie strony.

- Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert - zgodnie z art. 8 ust. 1 SWZ.

- W przypadku zatrudnienia podwykonawców, oświadczamy że ponosimy całkowitą odpowiedzialność za działanie lub zaniechania wszystkich podwykonawców.

- Oferujemy następujące dodatkowe parametry techniczne (opis dodatkowych parametrów technicznych i ich ocenianych wartości znajduje się art. 10 SWZ):

| l.p. | Nazwa parametru | Wartość oferowanego parametru |
| --- | --- | --- |
| D1 | Górna granica zakresu ciśnienia w komorze mikroskopu SEM dla pracy w trybie niskiej próżni (poziom bazowy zdefiniowany w części B, pkt. 1b – w głównych wymaganiach specyfikacji) |  |
| D2 | Liczba gazów dostępnych dla pracy w trybie niskiej próżni w komorze mikroskopu SEM |  |
| D3 | Więcej niż jeden (1) detektor umieszczony w kolumnie elektronowej mikroskopu SEM (wewnątrz soczewkowe, tzw. in-lens; (poziom bazowy zdefiniowany w części B, pkt. 7a – w głównych wymaganiach specyfikacji). |  |
| D4 | Działanie wszystkich dostępnych detektorów wewnątrz soczewkowych (in-lens) podczas pracy w trybie niskiej próżni w komorze mikroskopu SEM |  |
| D5 | Funkcja oprogramowania mikroskopu SEM dająca możliwość zachowywania i przywoływania gotowych ustawień procedury skanowania (obejmujących takie parametry jak: czas postoju wiązki w punkcie, tryb skanowania, rozdzielczość obrazu itp.). |  |
| D6 | Poszerzenie możliwości oprogramowania mikroskopu SEM do automatycznego mozaikowania dowolnych obszarów (poziom bazowy zdefiniowany w części B, pkt. 10e – w głównych wymaganiach specyfikacji). |  |
| D7 | Rozbudowana programistyczna kontrola mikroskopu SEM (poziom bazowy zdefiniowany w części B, pkt. 10d – w głównych wymaganiach specyfikacji), zgodna z interpretatorem języka programowania Python |  |
| D8 | Interoperatybilność uzyskanych hiperwidm/mappingów EDS z bezpłatnym oprogramowaniem z otwartego źródła, zagwarantowana przez dostęp do danych oraz pełnych metadanych, w tym macierzy żywych czasów1 (live-time) akwizycji (Poziom bazowy dostępu systemu EDS do wszystkich metadanych stanu mikroskopu zdefiniowano w części B, pkt. 7c – w głównych wymaganiach specyfikacji). |  |

dostęp do oddzielnej macierzy nie jest wymagany przypadku kiedy żywy czas detektora jest mierzony metodą iniekcji sztucznego sygnału o znanej częstotliwości i zliczenia jest umieszczone w każdym widmie (np. w pozycji na 0 keV) oraz częstotliwość jest dostępna w metadanych.

- Nr konta bankowego (rachunku) Wykonawcy, na które ma zostać dokonana zapłata za fakturę: ………………………………..…………………………………

- Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, iż wszystkie informacje zamieszczone                       w naszej ofercie i załącznikach do oferty są prawdziwe.

- W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

14. Informujemy, że jesteśmy:

a) mikroprzedsiębiorstwem	( TAK

b) małym przedsiębiorstwem	( TAK

c) średnim przedsiębiorstwem( TAK

Proszę zaznaczyć

<dokument należy sporządzić w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy>

Formularz nr 1 do SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr WG/ZP/13/07/2022 na: „Sprzedaż i dostarczenie zintegrowanej platformy mikroskopowej SEM-Raman do korelacyjnej, zaawansowanej charakterystyki materiałów i obrazowania w wysokiej rozdzielczości w ramach projektu: „Combined SEM-Raman microscopy platform for correlative advanced material characterization and high-resolution imaging” dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego”

OŚWIADCZENIE

1.	Oświadczamy, iż oferowany przez nas sprzęt spełnia wszystkie wymagane parametry zawarte                         w załączniku nr 2 do Specyfikacji warunków zamówienia „Specyfikacja techniczna”

2.	W załączeniu przedstawiamy:

- specyfikację techniczną proponowanego sprzętu (należy podać nazwę i/lub symbol oferowanego sprzętu oraz szczegółową konfigurację parametrów technicznych wraz  z wymienionymi nazwami poszczególnych podzespołów);

<dokument należy sporządzić w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy>

Formularz nr 2 do SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr WG/ZP/13/07/2022 na: „Sprzedaż i dostarczenie zintegrowanej platformy mikroskopowej SEM-Raman do korelacyjnej, zaawansowanej charakterystyki materiałów i obrazowania w wysokiej rozdzielczości w ramach projektu: „Combined SEM-Raman microscopy platform for correlative advanced material characterization and high-resolution imaging” dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego”

INFORMACJA O CZĘŚCIACH  ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH  WYKONANIE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM LUB WYKONANIU ZAMÓWIENIA SIŁAMI WŁASNYMI

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr WG/ZP/13/07/2022 informuję, że (odpowiednie zaznaczyć):

- Wykonamy całe zamówienie siłami własnymi.

- Przy pomocy podwykonawców wykonamy następujące części zamówienia:

| l.p. | Opis części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom | Nazwa podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

W przypadku zatrudnienia podwykonawców Wykonawca wypełnia niniejsza tabelą

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: …………..................

W przypadku zatrudnienia podwykonawców, oświadczamy że ponosimy całkowitą odpowiedzialność za działanie lub zaniechania wszystkich podwykonawców.

<dokument należy sporządzić w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy>

Formularz nr 3 do SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr WG/ZP/13/07/2022 na: „Sprzedaż i dostarczenie zintegrowanej platformy mikroskopowej SEM-Raman do korelacyjnej, zaawansowanej charakterystyki materiałów i obrazowania w wysokiej rozdzielczości w ramach projektu: „Combined SEM-Raman microscopy platform for correlative advanced material characterization and high-resolution imaging” dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego”

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. Sprzedaż i dostarczenie zintegrowanej platformy mikroskopowej SEM-Raman do korelacyjnej, zaawansowanej charakterystyki materiałów i obrazowania w wysokiej rozdzielczości w ramach projektu: „Combined SEM-Raman microscopy platform for correlative advanced material characterization and high-resolution imaging” dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego nr WG/ZP/13/07/2022, prowadzonego przez Uniwersytet Warszawski, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

<dokument należy sporządzić w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy>\

Formularz nr 4 do SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr WG/ZP/13/07/2022 na: „Sprzedaż i dostarczenie zintegrowanej platformy mikroskopowej SEM-Raman do korelacyjnej, zaawansowanej charakterystyki materiałów i obrazowania w wysokiej rozdzielczości w ramach projektu: „Combined SEM-Raman microscopy platform for correlative advanced material characterization and high-resolution imaging” dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego”

OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

W związku z ubieganiem się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego oświadczam/y, że:*

1) nie należę/nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy p.z.p. z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w przedmiotowym postępowaniu

2) należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy p.z.p. z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w przedmiotowym postępowaniu

Do tej samej grupy kapitałowej należą następujące podmioty:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

*odpowiednie zaznaczyć / wypełnić; Wykonawca musi wybrać pkt 1 lub pkt 2.

UWAGA:

a. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze Oświadczenie składa każdy z Wykonawców lub wspólników spółki cywilnej.

b. W przypadku, jeśli zastosowanie ma pkt. 2, Wykonawca składa dokumenty lub informacje  potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy, należącego do tej samej grupy kapitałowej.

<dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy>

Formularz nr 5 do SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr WG/ZP/13/07/2022 na: „Sprzedaż i dostarczenie zintegrowanej platformy mikroskopowej SEM-Raman do korelacyjnej, zaawansowanej charakterystyki materiałów i obrazowania w wysokiej rozdzielczości w ramach projektu: „Combined SEM-Raman microscopy platform for correlative advanced material characterization and high-resolution imaging” dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego”

WYKAZ DOSTAW (zrealizowanych/realizowanych)

Składając ofertę w postępowaniu nr WG/ZP/13/07/2022 p.n. Sprzedaż i dostarczenie zintegrowanej platformy mikroskopowej SEM-Raman do korelacyjnej, zaawansowanej charakterystyki materiałów i obrazowania w wysokiej rozdzielczości w ramach projektu: „Combined SEM-Raman microscopy platform for correlative advanced material characterization and high-resolution imaging” dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, oświadczamy, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowałem/zrealizowaliśmy następujące dostawy:

| L.p. | Informacja o przedmiocie dostawy | Wartość dostawy | Data wykonania dostawy | Nazwa i adres podmiotu/zamawiającego, na rzecz którego realizowana była dostawa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Do niniejszego wykazu załączamy dowody, określające, czy dostawy wskazane w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

Formularz nr 6 do SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr WG/ZP/13/07/2022 na: „Sprzedaż i dostarczenie zintegrowanej platformy mikroskopowej SEM-Raman do korelacyjnej, zaawansowanej charakterystyki materiałów i obrazowania w wysokiej rozdzielczości w ramach projektu: „Combined SEM-Raman microscopy platform for correlative advanced material characterization and high-resolution imaging” dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego”

Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ) oraz o aktualności informacji zawartych w Formularzu nr 1, złożonymi wraz z ofertą

Na potrzeby przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że w dalszym ciągu są aktualne oświadczenia złożone w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ) oraz w Formularzu nr 1 złożonymi wraz z ofertą.

<dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji w imieniu Wykonawcy lub Podmiotu udostępniającego zasób>

# Footnotes

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.