Warszawa, dnia 03.11.2022 r.

WB-372/W-001/2022/A

**Do wszystkich zainteresowanych**

**Odpowiedzi na pytania do SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **nr WB-372/W-001/2022/A** pn: „Zakup i dostawa wirówek; Miernika Fluorescencji modulowanej – fluorymetr przenośny z podziałem na części dla jednostek Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego”.

Wykonawca drogą elektroniczną zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (zwaną dalej SWZ).

Zamawiający Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii, ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm), zwaną dalej także ustawą, przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami oraz informacjami o zmianach.

**Dotyczy części 2:**

**Pytanie nr 1 z dnia 31.10.2022**

Czy Zamawiający dopuści wirówkę mini o prędkości max. 13 500 rpm?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 2 z dnia 31.10.2022**

Czy Zamawiający dopuści wirówkę o rotorze 4 x pasek PCR?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 3 z dnia 31.10.2022**

Czy Zamawiający dopuści wirówkę o czasie wirowania 30 minut lub funkcji pracy ciagłej?

**Odpowiedź:**

Czas wirowania koniecznie regulowany, może być w zakresie 0-30 minut.

**Zatwierdził**

**Dziekan Wydziału Biologii**

**dr hab. Łukasz Drewniak**