Załącznik nr 2 do OPZ

Wytyczne do specyfikacji technicznej wyposażenia meblowego oraz montażu

na potrzeby inwestycji:

„Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe”,

objętej programem wieloletnim pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2027”

Przedmiotem zadania jest zakup, magazynowanie, dostawa oraz montaż wyposażenia meblowego w ramach inwestycji pn. „Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe”, objętej programem wieloletnim pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2027”.

- Wszystkie elementy dostarczanego wyposażenia meblowego powinny odpowiadać, co do jakości, wymaganiom specyfikacji technicznej oraz co do ilości szczegółowemu zestawieniu wyposażenia meblowego i pozostałych elementów dla poszczególnych pomieszczeń.

Wszystkie elementy dostarczanego wyposażenia meblowego i pozostałych elementów wyposażenia powinny spełniać poniższe wymagania:

- być fabrycznie nowe

- być kompletne i przeznaczone do zastosowania zgodnie z wymaganiami

- posiadać wszelkie parametry techniczne i funkcje niezbędne do korzystania zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej

- spełniać warunki zgodności wynikające z normy CE

- spełniać wymagania pod względem BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie

- być dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach Unii Europejskiej w tym w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi

- posiadać instrukcję montażu, obsługi i konserwacji napisaną w języku polskim

- nie być przedmiotem jakichkolwiek ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na rzecz osób trzecich, jak również nie są przedmiotem jakichkolwiek postępowań sądowych, administracyjnych itp.

- Wszystkie wymienione elementy wyposażenia meblowego powinny być zgodnie z projektem aranżacji wnętrz, dostarczone do wskazanych pomieszczeń i tam zamontowane.

- Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace i dostarczone wyposażenie – zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Szczegółowe warunki gwarancji określa Umowa.