Warszawa, dnia 27.10.2022 r.

WB-372/W-001/2022/A

**Do wszystkich Wykonawców**

W związku pytaniem do części 2 z dnia 31.10.2022 dotyczącą wymagań mini wirówki na 12 probówek Zamawiający modyfikuje **załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia** dodając zapisy w takim brzmieniu:

2. Prędkość maksymalna: 12100 x g (13500rpm)

10. Czas wirowania regulowany w zakresie 0-30 minut lub funkcja pracy ciągłej.

oraz Zamawiający modyfikuje **załącznik nr 9 Szczegółowa specyfikacja techniczna** dodając zapisy w takim brzmieniu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **UWAGA należy wpisać****odpowiedź TAK lub NIE** |
| 2. | Prędkość maksymalna: 12100 x g (13500rpm) |  |
| 10. | Czas wirowania regulowany w zakresie 0-30 minut lub funkcja pracy ciągłej |  |

**Zatwierdził**

**Dziekan Wydziału Biologii**

**dr hab. Łukasz Drewniak**