Warszawa 02.11.2022

DZP-361/124/2022/SB/1243

**Do wszystkich zainteresowanych**

Dotyczy udzielenia zamówienia w trybie podstawowym nr DZP-361/124/2022 pn. Wymiana okien w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego,”

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ**

*W związku z art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust.1 i ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) Zamawiający poniżej przedstawia treść otrzymanego zapytania wraz z wyjaśnieniem oraz zmianą specyfikacji warunków zamówienia.*

**Pytanie:**

Czy Zamawiający przed podpisaniem umowy lub na jakimkolwiek etapie postępowania czy

realizacji będzie wymagał przedstawienia kosztorysu ofertowego, czy też przedmiary

zamieszczone przez Zamawiającego służą jako materiał pomocniczy przy wycenie prac?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie będzie wymagał przedstawiania kosztorysu ofertowego. Zamieszczone przedmiary

stanowią wyłączenie materiał pomocniczy. Wyjątkiem może być wezwanie o przedstawienie

powyższych w przypadku wyjaśniania rażąco niskiej ceny.

**Pytanie:**

Prosimy o informację, czy nowa stolarka ma być obustronnie w kolorze ciemnego brązu, czy

też jednostronnie- kolor tylko od środka.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga aby kolor brązowy był po obu stronach okien (od strony wewnętrznej i od strony zewnętrznej)

**Pytanie:**

Prosimy o informację, jakie mają być zastosowane nawiewniki- ciśnieniowe czy też

higrosterowalne. Prosimy o podanie ich parametrów technicznych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga aby nawiewniki były higrosterowalne. Strumień objętości powietrza

przepływającego przez całkowicie otwarty nawiewnik powinien być większy niż 20 m3/h

**Pytanie :**

Czy Zamawiający dopuszcza montaż okien od środka pomieszczeń?

**Odpowiedź:**

Zamawiający z uwagi na ciągłość pracy wewnątrz budynku wymaga aby montaż okien był od

zewnątrz.

**Pytanie:**

Czy wszystkie skrzydła w nowych oknach mają być , tak jak na rysunkach jedynie rozwierane,

bez funkcji RU?

**Odpowiedź :**

W związku z tym że odtwarzamy stan pierwotny (czyli przechodzimy z technologii zimnych i

nieszczelnych okien aluminiowych) na okna ciepłe Zamawiający będzie wymagał systemu

U/ RU zgodnie z dokumentacją.

Zamawiający zmienia Art. 3 § 1 pkt 10 SWZ, który otrzymuje brzmienie:

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia. Termin wizji lokalnej należy ustalić telefonicznie od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00- 14.00 z
p. Ireneuszem Mazurem , tel. 22 55 46 110 lub 22 55 46 000.

Zmiana jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców

*W imieniu Zamawiającego*

Pełnomocnik Rektora ds. zamówień publicznych

mgr Piotr Skubera