Warszawa 03.11.2022

DZP-361/124/2022/SB/1257

**Do wszystkich zainteresowanych**

Dotyczy udzielenia zamówienia w trybie podstawowym nr DZP-361/124/2022 pn. Wymiana okien w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego”

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

*W związku z art. 284 ust.2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) Zamawiający poniżej przedstawia treść otrzymanego zapytania wraz z wyjaśnieniem*

**Pytanie:**

Pytanie dotyczące okien Z30 oraz Z31. W schemacie rysunków uwzględniono kratkę. Nie ma możliwości zamontowania kratki bezpośrednio w szybie - Prosimy o informacje o sposobie zamontowania kratki w oknie, oraz wielkości ewentualnej kratki

**Odpowiedź:**

W związku z tym, że wymiana okien ma charakter odtworzeniowy, Zamawiający przekazuje 2 zdjęcia oraz schematy z dokumentacji archiwalnej, celem obejrzenia przez Wykonawców co rozumie pod pojęciem kratka.

2xJPG = Zdjęcia okien Z30 i Z31

2xJPG – Schematy zdjęć IMG\_20220217\_120106  i IMG\_20220217\_120033

**Pytanie :**

Pytanie o informacje dot. nawietrzaków okiennych – jakie to mają być nawietrzaki – higrosterowalne czy zwykłe ciśnieniowe

**Odpowiedź:**

Nawietrzak mają być higrosterowalne.

**Pytanie:**

Jaki kolor stolarki mamy przyjąć – ciemny brąz z strukturze drewna zbliżony do kolory RAL 8022 – czy okna mają być dwustronne w kolorze ciemny brąz – czy zewnętrznie ciemny brąz, wewnętrznie białe

**Odpowiedź:**

Kolor okien : Okna w kolorze ciemny brąz dwustronne

*W imieniu Zamawiającego*

Pełnomocnik Rektora ds. zamówień publicznych

mgr Piotr Skubera