## Arkusz1
zzz
CeNT 361-28/2022 - Załącznik do SWZ - Formularz cenowy Sprzedaż i dostarczenie detektorów pojedynczych fotonów dla układu do badania interfejsów światło-atomy oraz sukcesywne dostawy elementów optomechanicznych, optoelektronicznych i optycznych dla Centrum Optycznych Technologii Kwantowych CeNT UW
SKŁADAJAC OFERTĘ należy: uzupełnić kolumny 6 i 7, kolumny 8, 9 , 10 obliczą się automatycznie sprawdzić kończowy wynik obliczeń (razem brutto) wydrukować/wyeksportować pdf po czym podpisać go elektronicznie
część II
Lp. | Opis | liczba sztuk | Cena jednostkowa netto (PLN) | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN)
1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6(100%+7)=8 | 5x6=9 | 5x8=10
|  | obie cześci razem brutto: |  |  |  |  | 0
Zadanie 1 |  | RAZEM brutto: |  |  |  |  | 0
1 | Detektor fotonów, QE>85% w zakresie 1200-1600 nm, DCR<100 Hz, czas martwy max. 80 ns, jitter max. 60 ps, detektor sprzężony poprzez światłowód jednomodowy ze złączem FC/UPC, ze wzmacniaczem do poziomu >400mV, w szczególności umożliwiający wykrywanie fotonów o długości fali 1529 nm emitowanych przez pamięć kwantową w protokołach kwantowej dystrybucji klucza kryptograficznego. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 2 |  | RAZEM brutto: |  |  |  |  | 0
Lustro dielekryczne, zniekształcenie frontu falowego mniejsze niż 633nm/8, grubość najmniej 6mm
1 | wsp. odbicia przy padaniu normalnym R>99.8% w zakresach 470-490 nm, 760-800 nm, 940-980 nm, 1250-1300 nm i 1555 - 1565 nm, średnica 0.5" | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | wsp. odbicia przy padaniu normalnym R>99% w zakresie 1500-1600 nm, średnica 1" | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | wsp. odbicia przy padaniu normalnym R>99% w zakresie 750-800nm, średnica 1" | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | wsp. odbicia przy padaniu normalnym R>99% w zakresie 450-500 nm, średnica 1" | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
Wklęsłe lustro dielekryczne, zniekształcenie frontu falowego mniejsze niż 633nm/8, grubość najmniej 6mm |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | wsp. odbicia przy padaniu normalnym R>99.8% w zakresach 470-490 nm, 760-800 nm, 940-980 nm, 1250-1300 nm i 1555 - 1565 nm, średnica 0.5", promień krzywizny do wyboru w momencie zamawiania | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
Soczewka z oprawką mocowaną na gwint M4, ogniskowa określana w momencie składania zamówienia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | pokrycie AR@780-800 nm (R<0.3%) oraz 480-500 nm (R<1%), średnicy 1" ogniskowe: 30, 50, 75,100, 150, 200, 300, 500, 1000 mm | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
Patchcord światłowodowy, ze złaczami FC/APC w otulinie grubości 3 mm średnicy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | włókno typu PM780-HP, długość 2m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | włókno typu PM460-HP, długość 2m | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | włókno typu PM1550-HP, długość 2m | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | włókno typu SMF-28e, długość 2m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | włókno typu 780-HP, długość 2m | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | włókno typu PM780-HP, długość 5m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | włókno typu PM460-HP, długość 5m | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | włókno typu PM1550-HP, długość 5m | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | włókno typu SMF-28e, długość 5m | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | włókno typu 780-HP, długość 5m | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | włókno typu PM780-HP, długość 10m | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | włókno typu PM460-HP, długość 10m | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | włókno typu PM1550-HP, długość 10m | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | włókno typu SMF-28e, długość 10m | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | włókno typu 780-HP, długość 10m | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | włókno typu PM780-HP, długość 20m | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | włókno typu PM460-HP, długość 20m | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | włókno typu PM1550-HP, długość 20m | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | włókno typu SMF-28e, długość 20m | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | włókno typu 780-HP, długość 20m | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | włókno typu PM780-HP, długość 1m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | włókno typu PM460-HP, długość 1m | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | włókno typu PM1550-HP, długość 1m | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | włókno typu SMF-28e, długość 1m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
31 | włókno typu 780-HP, długość 1m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Sprzęgacz światłowodowy 2x2 ze złaczami |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
32 | FC/APC, podział 50:50, długość fali 780nm światłowód 780HP | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
33 | FC/APC, podział 50:50, długość fali 780nm, światłowód PM-780HP | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
34 | FC/APC, podział 50:50, długość fali 1550 nm, światłowód PM1550-HP | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
35 | FC/PC, podział 50:50, długość fali 780nm światłowód 780HP | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
36 | SC/APC, podział 50:50, długość fali 1550 nm, światłowód SMF28 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
akcesoria światłowodowe i optyczne |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
37 | Ferrula umożliwiająca łączenie FC/APC z FC/APC lub FC/PC z FC/PC z precyzją pozwalająca na zachowanie polaryzacji z dokładnością 20 dB przy użyciu światłowodu PM780-HP | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
38 | Narzędzie do czyszczenia konektorów FC/PC, FC/APC i SC/APC, na sucho | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
39 | Taśma wymienna do narzędzia do czyszczenia konektorów FC/PC, FC/APC i SC/APC na sucho | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
40 | Chusteczki (pudełko) bezpyłowe do czyszczenia włókien światłowodowych , min. 280 sztuk w pudełku | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
41 | Adapter umożliwiający zamocowanie światłowodu ze złączem FC/PC lub FC/APC do miernika mocy typu S132C | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
42 | Światłowodowy miernik mocy, z latarką i laserem (około 635 nm) do wykrywania uszkodzeń | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
43 | Nożyce do cięcia wzmocnień z kevlaru w patchcordach światłowodowych | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
44 | Ferrule do stabilizowania spawów światłowodów, 2.5mm fi, 45 mm długości, opak 100 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
45 | Bibuły do czyszczenia optyki, 100 szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
46 | Sprężony gaz do czyszczenia elementów optycznych z kurzu, 200 ml | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
47 | Klej utwardzalny prominiowaniem UV, przeźroczysty, 3 ml | 45 |  |  | 0 | 0 | 0
48 | Latarka UV do utwardzania w.w. kleju, pozwala na utwardzenie w czasie 30 sekund | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
49 | Pułapka absorpcyjna na wiązkę laserową, w kształcie kolanka, mocowana do patyka stalowego średnicy 12 mm bądź tulejki średnicy 10-13 mm | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
50 | Czyściwo bezpyłowe, rolka, 500 listków | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
51 | Maty podłogowe samoprzylepne do cleanroom (powierzchnia klejącą zbierającą zanieczyszczenia) rozmiar minimum 66x114mm, maksimum 70x130mm, 30 warstw w jednym zestawie mat | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
52 | Stojak na elementy optomechaniczne przymocowane do patyków stalowych o średnicy od 12 do 13 mm, 60 miejsc, nierdzewny | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
53 | Ochronne zakrycie światłowodu FC/PC lub FC/APC (czapka), przeźroczyste lub białe | 500 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolimator z soczewką asferyczną z gniazdem FC, umożliwia regulację odległości końcówka światłowodu-soczewka, zamocowany w uchwycie kinematycznym z dwiema śrubami umożliwiającym sterowanie kierunkiem wychodzącej wiązki |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
54 | ogniskowa soczewki mieści się w zakresie 4-5mm, złacze FC/PC, pokrycia AR@450-500nm | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
55 | ogniskowa soczewki mieści się w zakresie 4-5mm, złacze FC/PC, pokrycia AR@1000-1600nm | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
56 | ogniskowa soczewki mieści się w zakresie 9-12mm, złacze FC/APC, pokrycia AR@450-500nm | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
57 | ogniskowa soczewki mieści się w zakresie 9-12mm, złacze FC/APC, pokrycia AR@1000-1600nm | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolimator z soczewką asferyczną z gniazdem FC/APC, umożliwia regulację odległości końcówka światłowodu-soczewka za pomoc śruby regulującej stolik z prowadzeniem na sprężynach płaskich |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
58 | ogniskowa soczewki mieści się w zakresie 7-8mm, pokrycia AR@1550nm | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
59 | ogniskowa soczewki mieści się w zakresie 7-8mm, pokrycia AR@780nm | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Ekran fosforescencyjny do ustawiania wiązki laserowej, świecący przy naświetleniu laserem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
60 | fosfor czerwono-pomarańczowy, z samoprzylepnym tyłem, odpowiada na światło laserowe w zakresie 800-1600 nm, rozmiar 5x5 cm | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
61 | na sztywnym kartoniku, odpowiada na światło laserowe w zakresie 800-1400nm świecąc na zielono, rozmiar świecący min. 1x2 cm | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
okulary ochronne laserowe |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
62 | OD 6 w zakresie 700-900nm | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
63 | OD 6 w zakresie 450-500nm | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Elementy do obudowania układów detekcji fotonów |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
64 | Klej rozpuszczalny na gorąco, czarny, do łączenia elementów zaciemniających, wkład w formie laski 30 cm | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
65 | Czarny karton, grubość min. 4 mm, rozmiar minimum 120x120 mm, maksimum 250x250 mm | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
66 | Czarny peszel, szpula 10m, średnica 16-20 mm | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Kable RG316 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
67 | złącza SMA-BNC, długość 20 cm | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
68 | złącza SMA-SMA, długość 20 cm | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
69 | złącza BNC-BNC, długość 20 cm | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
70 | złącza BNC-IPEX1, długość 20 cm | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
71 | złącza SMA-BNC, długość 50 cm | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
72 | złącza SMA-SMA, długość 50 cm | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
73 | złącza BNC-BNC, długość 50 cm | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
74 | złącza SMA-BNC, długość 1 m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
75 | złącza SMA-SMA, długość 1 m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
76 | złącza BNC-BNC, długość 1 m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
77 | złącza SMA-BNC, długość 5 m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
78 | złącza SMA-SMA, długość 5 m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
79 | złącza BNC-BNC, długość 5 m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Przejściówki koncentryczne 50Ohm >3GHz |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
80 | SMA(F) do BNC(F) | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
81 | SMA(F) do BNC(M) | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
82 | SMA(M) do BNC(F) | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
83 | SMA(M) do BNC(M) | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Terminator koncentryczny 50Ohm |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
84 | SMA, min. 6 GHz, moc 500 mW | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
85 | SMA, min. 18 GHz, moc 500 mW | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
86 | BNC, moc 500 mW | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
87 | BNC, moc 5W | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Tłumiki 50Ohm SMA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
88 | 3dB, 500 mW | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
89 | 5dB, 500 mW | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
90 | 10dB, 500 mW | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
91 | 20dB, 500 mW | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
92 | 30dB, 500 mW | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
93 | 20dB, 5W | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Filtry koncentryczne SMA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
94 | pasmowo-przepustowy 6-18 GHz | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
95 | "DC-block", 100 kHz-18GHz | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Układy, elementy i akcesoria elektroniczne dla potrzeb optoelektroniki |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
96 | Układ generatora częstości w zakresie 100 MHz - 10 GHz, oparty na pętli stabilizacji fazy, wyjście SMA, dostępne wejście zegara (synchronizacji) SMA | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
97 | Układ generatora częstości w zakresie 100 MHz - 22 GHz, oparty na pętli stabilizacji fazy (PLL), wyjście SMA, dostępne wejście zegara (synchronizacji) SMA | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
98 | Mieszacz w. cz., złącza SMA, RF/LO w zakresie 5-1900 MHz | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
99 | Mieszacz w. cz., złącza SMA, RF/LO w zakresie 1-5 GHz | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
100 | Pianka węglowa absorbująca promieniowanie mikrofalowe, przynajmniej 20 dB tłumienia, arkusz 30x30cm | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Detektory |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
101 | Detektor fotodiodowy ze wzmacniaczem transimpedancyjnym, fotodioda Si, pasmo 50 MHz (-3 dB) | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
102 | Moduł SFP+ służący jako fotdiodowy detektor światła ze wzmacniaczem, 1x 10 Gbps LC MM, 300 m, długość fali TX/RX:850nm | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
103 | sensor temperatury (precyzja 0.01 stopnia), wilgotności (precyzja 0.1% RH) i ciśnienia (precyzja 0.1 hPa) | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Wzmacniacze |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
104 | niskoszumny, złącza SMA, pasmo 6-18 GHz, wzmocnienie 25 dB, moc P1dB>11dBm | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
105 | niskoszumny, złącza SMA, pasmo 1.8-6 GHz, wzmocnienie 28 dB, moc P1dB>13dBm | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
106 | złącza SMA, pasmo 5-20 GHz, wzmocnienie 24 dB, moc P1db>18dBm | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
107 | Bufor cyfrowy, czas reakcji maks. 100 ns, kompatibilny z napięciem cyfrowym 3.3V, dwa równoległe i niezależne kanały, zasilanie 5V | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
108 | Bufor cyfrowy, czas reakcji maks. 100 ns, kompatibilny z napięciem cyfrowym 3.3V, jedno wejście i osiem wyjść, zasilanie 5V | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Płytka elektroniczna z układem FPGA, dwoma wejściami RF oraz dwoma wyjściami RF, podłączeniem do komputera przy pomocy interfejsu USB oraz Ethernet |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
109 | z SoC Zynq-7010 lub lepszym, min 512MB RAM, min 14bit rozdzielczością ADC, min 14bit rozdzielczością DAC, próbkowaniem min 120MS/s, kompatybilne z oprogramowaniem open-source do stabilizacji laserów i interferometrów | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
110 | nakładka z syntezerem 0.5-4GHz, gniazdem na fotodiodę w formacie modułu SFP+ oraz mieszaczem mikrofalowym z podwajaniem LO, RF w zakresie 4--7GHz | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Zasilacze |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
111 | 5V, >10W, dogniazdkowy tętnienia max 60mVpp | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
112 | 12V, >12W, dogniazdkowy tętnienia max 80mVpp | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
113 | laboratoryjny, 0-30 V, 0-5A, transformatorowy, liniowy | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
114 | symetryczny +-15V 500mA, wyjście mini din 4pin 1:+15, 2-15, 3gnd | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
115 | kable minidin 4pin giętkie, 1m, min. 2x0.22mm2 + ekram miedziany, M/M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Redukcje próżniowe
116 | KF40 do KF25 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
117 | KF16 do KF25 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
118 | KF16 do KF40 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
119 | CF40 do KF25 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
120 | CF40 do KF40 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
121 | CF40 do KF16 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
122 | CF40 do CF40 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Elementy mechaniczne i optyczne układów próżniowych dla optomechanicznych układów wymagających warunków próżniowych
123 | Zawór próżniowy, złącza KF16 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
124 | Przepust elektryczny KF16, cztery przewody, min. 650V | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
125 | Trójnik, 2xKF40, 1xKF16 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Trójnik, 3xKF16 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
127 | Zaślepka, KF16 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Zaślepka, KF25 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Okienka optyczne
129 | Okrągłe, z mocowaniem typu KF40, apertura średnicy min. 15mm, transmisja >85% w zakresie 400-1600nm | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
130 | Prostokątne 20x20mm, grubość 1,5mm, z pokryciem antyrefleksyjnym (R<1.0% @ 475 - 495nm; R<0.5% @ 770 - 800nm; AOI = 0°), pyrex | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
131 | Prostokątne 20x8mm, grubość 1,5mm, z pokryciem antyrefleksyjnym (R<1.0% @ 475 - 495nm; R<0.5% @ 770 - 800nm; AOI = 0°), pyrex | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
132 | Prostokątne 44x26mm, grubość 1,5mm, z pokryciem antyrefleksyjnym (R<1.0% @ 475 - 495nm; R<0.5% @ 770 - 800nm; AOI = 0°), pyrex | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Prostokątne 26x26mm, grubość 1,5mm, z pokryciem antyrefleksyjnym (R<1.0% @ 475 - 495nm; R<0.5% @ 770 - 800nm; AOI = 0°), pyrex | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Diody laserowe
134 | Pasująca do lasera Toptica DL Pro; typu "gain chip", czyli z pokryciem antyrefleksyjnym; laseruje jedynie w kombinacji z zewnętrzną wnęką, działa na długościach fali 760-800 nm, minimalna moc w konfiguracji z zewnętrzną wnęką 75 mW | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
135 | Pasująca do wzmacniacza typu Toptica BoosTA Pro, wyjściowa moc optyczna w nasyceniu min. 2000 mW, działający w zakresie 760-800 nm, 820-850 nm lub 950-1000 nm (zakres do wyboru w momencie zamawiania) | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
136 | W formie "butterfly package", wzmocnienie na 785 nm, wyjściowa moc optyczna w nasyceniu min. 100 mW | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
137 | W formie "butterfly package", wzmocnienie na 1260 nm, wyjściowa moc optyczna w nasyceniu min. 100 mW | 2 |  |  | 0 | 0 | 0