Warszawa, dnia 03.01.2023 r.

WB-372/AP-001/2022

 **Do wszystkich zainteresowanych**

**Odpowiedzi na pytania do SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr WB-372/AP-001/2022 pn: „Dostawa aparatury laboratoryjnej dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego”.

Wykonawca drogą elektroniczną zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (zwaną dalej SWZ). Zamawiający Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii, ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm), zwaną dalej także ustawą, przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami oraz informacjami o zmianach.

**Pytania z dnia 29.12.2022 do części 2**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę z certyfikatem wystawionym przez inna niż TUV

jednostkę notyfikowaną ? Uzasadnienie : nie ma obowiązku wykonywania badań tylko przez jednostkę TUV

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający modyfikuje treść SWZ.**

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania deklarację Producenta zapewniając, ze komory sa wykonane

zgodnie z Dyrektywą 2006/95/WE, 2004/108/W oraz normą PN EN 61010-1:2011, PN EN 61326-1:2013-06

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści deklarację producenta.**

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę o wymiarach wewnętrznych : 1192 x 740 x 580 mm (s x w x g)?

**Odpowiedź: Nie**

4. Czy Zamawiający dopuści od zaoferowania komorę z szybą ustawioną pod kontem 8 stopni?

**Odpowiedź: Nie**

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wyświetlacz Led z klawiszami funkcyjnymi szybkiego wyboru ( np. wł/ wył. uv , czy wł/wył. Gniazdo elektryczne ) oraz dodatkowo diodami powiadamiającymi?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający modyfikuje treść SWZ.**

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę z przednim panelem otwieranym na siłownikach

gazowych w celu dokładnego umycia szyby ?

**Odpowiedź: Nie**

**Zatwierdził**

**Dziekan Wydziału Biologii**

**prof. dr hab. Krzysztof Spalik**