Warszawa, dnia 09.01.2023 r.

**Dot. WB-372/MW-003/2022**

**Do wszystkich zainteresowanych**

**Odpowiedzi na pytania do SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr WB-372/MW-003/2022 pn. : „ Sukcesywna dostawa odczynników, laboratoryjnych wyrobów szklanych, plastików, pipet i akcesoriów laboratoryjnych”

Wykonawcy drogą elektroniczną zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (zwaną dalej SWZ).

Zamawiający Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii, ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm), zwaną dalej także ustawą, przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami oraz informacjami o zmianach.

**Pytanie nr 1 z dnia 13.12.22**

Pytania do zestawu 17:

**Pyt. Do poz. 1**Informujemy że dostępne są 2 rodzaje opakowań: opakowanie w którym jest 10 krążków i opakowanie w którym jest 20 krążków. Prosimy o doprecyzowanie - jakie opakowanie zaproponować: 10 op. po 10 krążków? Czy też  5op. Po 20, a może chodzi o 1 op. po 10 krążków?

**Odpowiedź :
Zamawiający zgodnie z treścią załącznika nr 7 do SWZ prosi o podanie ceny za 10 opakowań . Zamawiający prosi o opakowanie, w którym znajduje się 10 krążków. Zamawiający dokonuje zmian w treści załącznika nr 1p do SWZ oraz w załączniku nr 7 do SWZ, część 17.**

**Pyt. Do poz. 11**Informujemy, że filtry są pakowane po 12 sztuk.  Czy Zamawiającemu chodzi o ilość końcową 60 sztuk, czyli 5 op. po 12 sztuk?
**Odpowiedź:
Zamawiający chodzi o 5 opakowań po 12 sztuk. Zamawiający dokonuje zmian w treści załącznika nr 1p do SWZ oraz w załączniku nr 7 do SWZ, część 17.**

**Pyt do poz 21**Czy nie doszło do omyłki,  dostępne jest opakowaniu, w którym znajduje się 400 sztuk. Czy Zamawiający akceptuje 10 op. po 400 sztuk?

**Odpowiedź:
Nie, nie doszło do omyłki. Zamawiający w formularzu ofertowym poinformował, że podane wielkości opakowań są sugerowane oczekując dostarczania sumarycznej ilości sztuk danego artykułu . Zamawiający zaakceptuje inne wielkości opakowań.**

**Pyt do poz 23**Prosimy o potwierdzenie czy odczynnik  Nitric acid 69% ma być najwyższej klasy czystości czyli  do nieorganicznej analizy śladowej?

**Odpowiedź:
Tak, ma to być odczynnik o najwyższej klasie czystości do analizy śladowej.**

**Pyt. Do poz 28**Czy nie doszło do omyłki w formularzu, jest 50l, czy powinno być 50ml?

**Odpowiedź:
Tak, doszło do omyłki pisarskiej. Zamawiający dokonuje zmian w treści załącznika nr 1p do SWZ oraz w załączniku nr 7 do SWZ, część 17.**

**Pyt. Do poz 36**Jaka klasę czystości wymaga Zamawiający – czy powinien to być odczynnik typu Bioultra, przetestowany na pierwiastki takie jak Al., Pb, P, Fe, Cu, Zn, Ca, Mg?

**Odpowiedź**: **Tak, Zamawiający wymaga  wysoką czystość odczynnika.**

**Pyt. Do poz 38**Czy Zamawiający wymaga klasę czystości DMSO odpowiednią do biologii molekularnej?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający podtrzymuje, że wymaga  wysoką czystość odczynnika > 99,9

Pyt do poz bez numeracji.**Między pozycja 38 a 39 w formularzu brakuje numeru do opisu: *Antybiotyk Blasticidin S Ready Made Solution.* Czy Zamawiający dopisze w formularzu jako ostatnią pozycję o  numerze 73 i zmieni formularz?

**Odpowiedź:
Tak**, **Zamawiający dokonuje zmian w treści załącznika nr 1p do SWZ oraz w załączniku nr 7 do SWZ, część 17.**

**Pyt do poz. 44**Informujemy ze  *Enzym Mae III enzym restrykcyjny 250 U*, w op. 250U został wycofany, dostępny jest opakowanie 50U. Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie pozycji albo na zamiennik opakowania czyli 25 op. po 50U?

**Odpowiedź:
Zamawiający zgadza się na zamiennik opakowania.**

**Pyt do poz 55**Jaką klasę czystości zaproponować, czy Zamawiający wymaga czystości do biologii molekularnej?

**Odpowiedź: Zamawiający zaakceptuje klasę czystości do biologii molekularnej.**

**Pytanie nr 2  z dnia 13.12.22**

**Pytania do załącznika nr 8 do SWZ – wzór umowy**

**Dotyczy wzoru umowy - paragraf 5 punkt 2**
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu naliczania kar umownych tj. naliczanie 0,2% lub 0,5% wartości produktu dostarczonego z opóźnieniem za każdy dzień (zamiast 50 zł za każdy dzień)? Prośbę motywujemy trudną do przewidzenia obecnie sytuacją na rynku globalnym ( szczególnie w przypadku dostaw sukcesywnych )- zaburzenia logistyczne i dynamiczne zmiany ekonomiczne mogą spowodować braki surowców.

**Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sposobu naliczania kar umownych.
Zamawiający dokonuje zmian w treści załącznika nr 8 do SWZ – wzór umowy.**

**Pytania z dnia 15.11.22**

1. **Dotyczy załącznika cenowego, część nr 22, pozycji 21,**

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga podania ceny za 1 zestaw  czy tak jak wynikałoby z podanej w kolumnie 5 jednostki miary, 16 ml produktu.

Wyspecyfikowany produkt konfekcjonowany jest w opakowaniu zawierającym 125 jednostek i ma stężenie 2U/ ul, Cały zestaw ma więc objetośc  62,5 ul , natomiast 16 ml produktu dałoby 256 opakowań.

**Odpowiedź : Zamawiający wymaga podania ceny za zestaw. Doszło do omyłki pisarskiej. Zamawiający dokonuje zmian w treści załącznika nr 1u do SWZ oraz w załączniku nr 7 do SWZ, część 22.**

1. **Dotyczy załącznika cenowego, część nr 22, pozycji 22**

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga podania ceny za 1 zestaw  czy tak jak wynikałoby z podanej w kolumnie 5 jednostki miary, 15 ml produktu.
**Odpowiedź : Zamawiający wymaga podania ceny za zestaw. Doszło do omyłki pisarskiej. Zamawiający dokonuje zmian w treści załącznika nr 1u do SWZ oraz w załączniku nr 7 do SWZ, część 22.**

1. **Dotyczy załącznika cenowego, część nr 22, pozycji 23**

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga podania ceny za 1 zestaw  czy tak jak wynikałoby z podanej w kolumnie 5 jednostki miary, 28 ml produktu.
**Odpowiedź : Zamawiający wymaga podania ceny za zestaw. Doszło do omyłki pisarskiej. Zamawiający dokonuje zmian w treści załącznika nr 1u do SWZ oraz w załączniku nr 7 do SWZ, część 22.**

1. **Dotyczy wzoru umowy, §3, ustęp 4 – część 22**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany w ramach reklamacji z 5 dni do 30 dni?

Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku złożenia reklamacji  niezbędne jest przeprowadzenie analizy słuszności reklamacji.

Biorąc pod uwagę ten aspekt jak również i fakt, iż nasze produkty magazynowane są poza granicami kraju, podany tutaj termin jest niewystarczającym i naraża Wykonawcę na ponoszenie kar umownych tytułem nieterminowej realizacji.

Producent przewiduje na dostawę produktów wymienionych w ogłoszeniu o 28 dni.

 **Odpowiedź :**
**Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wymiany w ramach reklamacji.
Zamawiający dokonuje zmian w treści załącznika nr 8 do SWZ – wzór umowy.**

1. **Dotyczy wzoru umowy, §5, ustęp 1, podpunkt 2 - część 22.**

Zamawiający zapisał:

„1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. za uchybienie terminowi, o którym mowa w:
2. a) § 2 ust. 3 Umowy,
3. b) § 3 ust. 4 Umowy
4. - w wysokości 50 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;”

Wnosimy o korektę w/w zapisów tak by brzmiały:

„1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. za uchybienie terminowi, o którym mowa w:
2. a) § 2 ust. 3 Umowy,
3. b) § 3 ust. 4 Umowy
4. - w wysokości 0,2% **wartości brutto zamówienia lub wartości brutto reklamowanego produktu** **~~50 zł~~** za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;”

**Odpowiedź :**

**Zamawiający udzielił już odpowiedzi na podobne pytanie z dnia 13.12.2022.**  **Prosimy o zapoznanie się z odpowiedziami.**

**Pytania z dnia 18.12.2022**

1. **Dotyczy załącznika cenowego, część nr 22**

Specyfikacja asortymentowo cenowo asortymentowo jest niejasna.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający prosi o podanie ceny jednostkowej wg ceny jednego opakowania czy też ceny jednostki miary.

Znajdujemy bowiemy różne niekonsekwentne zapisy:

Z pozycji 2, 3  wynika bowiem, że wykonawca powinień podać cenę jednego opakowania natomiast w pozycjach 4, 5 i 6 cenę za jednostkę (1 ml).

Brak konsekwencji w sposobie podania ceny może spowodować bardzo poważnych błędów.

Sugerujemy wprowadzenie jednostki wg opakowań a nie według jednostek. Opakowanie jest niepodzielne i Zamawiający nie może zakupić mniejszą ilość jednostek jak 1 opakowanie.

Odpowiedź:
**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia specyfikację asortymentowo-cenową, do części nr 22 oraz wszystkich pozostałych. Zamawiający w specyfikacji asortymentowo cenowej zawarł informacje dotyczące planowanych zamówień artykułów o bardzo różnej specyfice, dostępnych na rynku w różnych postaciach i różnych opakowaniach. Z tego powodu,**

**dla każdego artykułu podana jest sugerowana postać opakowania (np. butelka o pojemności 500ml, albo zestaw), co nie ogranicza jednak możliwości oferowania innych opakowań danego produktu o ile pozwolą one na zaoferowanie właściwej sumarycznej ilości danego produktu.**

**I tak, odpowiadając na prośbę o wyjaśnienie do części 22:**

**pozycje 2 i 3 - preferowanym przykładowym opakowaniem jest butelka o pojemności 500 ml, i Zamawiający chce otrzymać odpowiednio 41 lub 2 takich butelek.**

**dla pozycji 4, preferowanym przykładowym opakowaniem jest zestaw o pojemności 100ml, a Zamawiający planuje zakup 27 sztuk takich zestawów.**

**dla pozycji5 preferowane opakowanie ma objętość 500 ml, a Zamawiający planuje zakup 15500 ml;**

**dla pozycji 6, preferowane opakowanie ma objętość 10 ml, a Zamawiający planuje zakup 1500 ml.**

**Ostatnia kolumna określa sumaryczną ilość danego produktu, którą Zamawiający zamierza zamówić i  w odniesieniu do której Oferent powinien przedstawić cenę przeliczoną na jednostkę miary dla danego produktu.**

**Wskazanie ceny dla danej jednostki miary służy dokonaniu oceny ofert, pozwoli porównać oferty artykułów sprzedawanych w różnych opakowaniach, gdyż jest niezależne od wielkości tych opakowań.**

**W każdym przypadku w ofercie powinna być zawarta cena danego produktu w przeliczeniu na konkretną jednostkę miary. Zamawiający nie wskazuje i nie ogranicza wielkości oferowanych opakowań i nie będzie samodzielnie dokonywał przeliczeń cen dla danej wielkości opakowania.**

**Pytania z dnia 20.12.2022**

1.) Zamawiający w załączniku nr 7 i 1 dla zestawu nr 3 w poz. nr 4 w nazwie produktu podaje informację świadczącą o pojemności pojedynczego opakowania wynoszącym 60 arkuszy. W kolumnie nr 4 i 5 podaje preferowaną ilość w pojedynczym opakowaniu wynoszącą 100 szt./arkuszy papieru filtracyjnego. Czy Zamawiający zgodzi się, aby Wykonawca zaoferowała odpowiednią i wymagana ilość opakowań z których każde zawierać będzie 60 szt./arkuszy papieru filtracyjnego o podanej charakterystyce. Wykonawca nie posiada opakowań zawierających 100 szt.

**Odpowiedź : Liczba sztuk artykułów zapakowanych w pojedyncze opakowania jest preferowana ze względu na procedurę badawczą, ale Zamawiający dopuszcza inne wielkości pojedynczych opakowań, oczekując dostarczania sumarycznej ilości sztuk danego artykułu w sukcesywnych dostawach podzielonych na niezmienione, fabrycznie nowe, firmowe opakowania jednostkowe.**

2.) Czy Zamawiający dla zestawu nr 3 w poz. nr 4 rzeczywiście wymaga zaoferowania 3000 opakowań produktu. Prosimy o ewentualną poprawę wymaganej ilości opakowań w kolumnie 6 załącznika w połączeniu z odpowiedzią na pytanie nr 1.

**Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wymaga dostarczenia 3000 opakowań. Zamawiający chce zamówić 3000 sztuk danego produktu.**

3.) Czy Zamawiający dla zestawu nr 3 w poz. nr 7 rzeczywiście wymaga zaoferowania 500 opakowań produktu. Prosimy o ewentualną poprawę wymaganej ilości opakowań w kolumnie 6 załącznika.

**Odpowiedź :** **Doszło do omyłki pisarskiej. Zamawiający dokonuje zmian w treści załącznika nr 1c do SWZ oraz w załączniku nr 7 do SWZ, część 3.**

4.) Zamawiający dla zestawu nr 3 w poz. nr 9 wymaga zaoferowania opisanego buforu do blokowania. Jednocześnie jako jednostkę miary oraz preferowaną wielkość opakowania podaje 500 m. Czy Zamawiający dla tej pozycji ma, w kolumnach 4 i 5, na myśli jednostkę miary mililitry (ml)?

**Odpowiedź :** **Doszło do omyłki pisarskiej. Zamawiający dokonuje zmian w treści załącznika nr 1c do SWZ oraz w załączniku nr 7 do SWZ, część 3. Zamawiający miał na myśli jednostkę miary (ml).**

5.) Czy Zamawiający dla zestawu nr 3 w poz. nr 9 rzeczywiście wymaga zaoferowania 5000 opakowań produktu. Prosimy o ewentualną poprawę wymaganej ilości opakowań w kolumnie 6 załącznika w połączeniu z odpowiedzią na pytanie nr 4.
**Odpowiedź :** **Doszło do omyłki pisarskiej. Zamawiający dokonuje zmian w treści załącznika nr 1c do SWZ oraz w załączniku nr 7 do SWZ, część 3.**

6.) Czy Zamawiający dla zestawu nr 3 w poz. nr 11 rzeczywiście wymaga zaoferowania 500 opakowań produktu. Prosimy o ewentualną poprawę wymaganej ilości opakowań w kolumnie 6.

 **Odpowiedź :** **Doszło do omyłki pisarskiej. Zamawiający dokonuje zmian w treści załącznika nr 1c do SWZ oraz w załączniku nr 7 do SWZ, część 3.**

7.) Czy Zamawiający dla zestawu nr 3 w poz. nr 20 rzeczywiście wymaga zaoferowania 2000 opakowań produktu. Prosimy o ewentualną poprawę wymaganej ilości opakowań w kolumnie 6.

**Odpowiedź :** **Doszło do omyłki pisarskiej. Zamawiający dokonuje zmian w treści załącznika nr 1c do SWZ oraz w załączniku nr 7 do SWZ, część 3.**

8.) Czy dla zestawu nr 3 podane wartości w kolumnie nr 6 załącznika nr 7 „Formularz Ofertowo-Cenowy” Zamawiający wymaga, aby traktować jako wymaganą ilość opakowań?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający oczekuje podania wartości w kolumnie nr 6 zgodnie z jednostką miary wskazaną w kolumnie nr 5 do załącznika nr 7 „ Formularz Ofertowo-Cenowy”.**

**Pytania z dnia 20.12.22
Pakiet 5 poz. 10**

Czy Zamawiający miał na myśli pojemność 75 cm czy powierzchnię wzrostu? Nie jest to standardowa

wielkość butelki. Czy zakrętka ma być z filtrem jak w pozycji 9 i 8?

**Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli butelkę do hodowli komórek o objętości 175 cm3 z podziałką wolumetryczną i miejscem do opisania, Wentylowane nasadki zawierają hydrofobową membranę 0,2 µm dla optymalnej wymiany gazowej**. **Tak, Zamawiający potrzebuje zakrętek z filtrem.**

Pakiet 5 poz. 7 Prosimy o podanie produktu wzorcowego.

**Odpowiedź: Produkt wzorcowy to Falcon 96 Well Clear Round Bottom TC-Treated Cell Culture Plate, with Lid, Individually Wrapped, Sterile, 50/Case.**

Pakiet 5 poz. 14 Prosimy o doprecyzowanie pojęcia szalka typu falcon... szalki do hodowli komórek, 3,5 mm- nie ma na rynku tak małych szalek. Prosimy o ewentualne podanie wzorcowego nr katalogowego.

**Odpowiedź: Doszło do omyłki pisarskiej.** **Zamawiający dokonuje zmian w treści załącznika nr 1e do SWZ oraz w załączniku nr 7 do SWZ, część 5.**

**Pytania z dnia 21.12.2022**

1. **Dotyczy formularza cenowego, zestaw nr 2, pozycja nr 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu CALIBRITE 3 (RUO-GMP) o numerze katalogowym: 664911? Do końca stycznia 2023 produkt CALIBRITE 3 CE, nr katalogowy: 340486 zostanie wycofany ze sprzedaży i zastąpiony produktem nr 664911.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

1. **Dotyczy formularza cenowego, zestaw nr 2, pozycja nr 12**

Zwracamy się z prośbą o usunięcie z pakietu 2 pozycji nr 12, tj. CELLFIX 1000T CE. Produkt ten został wycofany ze sprzedaży i nie jest już dostępny.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

1. **Dotyczy formularza cenowego, zestaw nr 2, pozycja nr 9**

Prosimy o potwierdzenie, czy nie nastąpiła omyłka pisarska w opisie cech oczekiwanego artykułu w zakresie poz. nr 9? Jeśli tak, to prawidłowy opis tego produktu powinien brzmieć: przeciwciało monoklonalne antymysie Ly-6G, fluorochrom BB700, klon 1AB.

Prosimy także o zweryfikowanie jednostki miary – czy Zamawiający wymaga 6 opakowań przeciwciała 0,1 mg, czy 6 mg odczynnika Ly-6G/BB700?

**Odpowiedź: : Doszło do omyłki pisarskiej.** **Zamawiający dokonuje zmian w treści załącznika nr 1b do SWZ oraz w załączniku nr 7 do SWZ, część 2, pozycja nr 9. Zamawiający pragnie zamówić 6 mg odczynnika Ly-6G/BB700.**

1. **Dotyczy wzoru umowy § 5**

Prosimy o dodanie do § 5 wzoru umowy zapisu:

W przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika w cenie przetargowej, Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tego produktu z umowy, bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę.
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  Paragraf 10 ust.2 załącznika nr 8 do SWZ – wzór umowy określa przypadek wycofania lub zawieszenia produkcji produktu wchodzącego w zakres przedmiotu Umowy.**

1. **Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu wymiany uszkodzonych lub niezgodnych z umową odczynnikówdo 7 dni roboczych?

**Odpowiedź: Zamawiający udzielił już odpowiedzi na podobne pytanie z dnia 15.12.2022. Prosimy o zapoznanie się ze zmienionym załącznikiem nr 8 do SWZ – wzór umowy.**

1. **Dotyczy załącznika nr 7 „Formularz ofertowo-cenowy”, zestaw nr 2**

Zwracamy się z wnioskiem o modyfikację formularza ofertowo-cenowego i dodanie kolumny „cena jednostkowa netto”, „stawka podatku VAT” oraz „wartość netto” i uwzględnienie sposobu liczenia cen jak niżej:

Wartość netto = ilość wg jednostki miary x cena jednostkowa netto

Wartość brutto = wartość netto + VAT

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że wystawiane faktury będą weryfikowane na podstawie ceny jednostkowej netto i stawki podatku VAT, a dalsze obliczenia muszą być zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami fakturowania na terenie Polski dla klientów instytucjonalnych. Obliczanie wartości brutto dla pozycji poprzez dodanie podatku VAT do wartości netto za pozycję jest odgórnym ustawieniem systemu obsługującego sprzedaż i nie ma możliwości modyfikacji tego ustawienia pod konkretnego klienta/ konkretną umowę.

Uzasadnienie:

Na fakturze wartość brutto liczona jest wg schematu matematycznego: cena jednostkowa netto x ilość + VAT.

Natomiast Zamawiający wymaga w formularzu cenowym odmiennego sposobu liczenia ceny co, w przypadku wygrania przetargu, może skutkować rozbieżnością ceny z umowy z ceną na fakturze.

Sposób liczenia wartości brutto wymagany przez Zamawiającego (Wartość brutto = ilość x cena jednostkowa brutto) spowoduje, że ceny na fakturze nie będą zgodne z cenami w formularzu cenowym.

Powyższe wynika z różnic w zaokrągleniach matematycznych.

Przykład:

Wartość brutto = ilość wg jednostki miary x cena jednostkowa brutto

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto****(zł/j.m.)** | **Wartość brutto****(zł)*****6 = 4 x 5*** | **Cena jednostkowa netto****(zł/j.m.)** | **Stawka        VAT (%)** | **Wartość netto****(zł)** |
| **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| szt. | 7 650 | 21,50 zł | 164 475,00 zł | 19,91 zł | 8% | 152 311,50 zł |

Wartość brutto = wartość netto + VAT

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto****(zł/j.m.)** | **Wartość brutto****(zł)*****6 = 9+ (9 x 8)*** | **Cena jednostkowa netto****(zł/j.m.)** | **Stawka        VAT (%)** | **Wartość netto****(zł)** |
| **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| szt. | 7 650 | 21,50 zł | 164 496,42 zł | 19,91 zł | 8% | 152 311,50 zł |

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytania z dnia 22.12.2022**

1**. Dotyczy zestaw numer 15, pozycja numer 3:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie szkiełek podstawowych o wymiarach 75x25 mm, reszta parametrów bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**2. Dotyczy zestawu 15, pozycja 3,4 :**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z zestawu numer 15  pozycji 3,4 a tym samym stworzenie z nich oddzielnego zestawu – pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie bardziej korzystnych cenowo ofert przy zachowaniu wszystkich istotnych parametrów użytkowych.
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytania z dnia 21.12.2022**

**Dot. SWZ**

1. Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych brutto (za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.

Ponadto, wymóg określenia w formularzu cenowym cen jednostkowych z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, może powodować, że cena jednostkowa netto i brutto będzie taka sama, dlatego też w takich wypadkach zasadne jest dopuszczenie cen jednostkowych netto i brutto, a przynajmniej brutto z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku – „jeśli cena jednostkowa netto i brutto miałaby być taka sama, możliwe jest wyrażenie ceny jednostkowej w tysięcznych i dziesięciotysięcznych częściach złotego” (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 26 stycznia 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 8/09).

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na podawanie cen jednostkowych (zarówno netto i brutto) z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku, prosimy o dopuszczenie podawania cen za 100 sztuk bądź za opakowanie handlowe.
**Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie dla pakiet nr 15 i pakietu nr 16 minimalnego terminu dostawy wynoszącego 2 dni robocze?

Jednym z kryteriów oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest termin dostawy. Waga tego kryterium została przez Zamawiającego ustalona na 40%.

Ze sposobu liczenia punktów w tym kryteriów określonym w SIWZ wynika, że najwyżej oceniony zostanie termin dostawy wynoszący 1 dzień.

Czyli wykonawca, który zaoferuje termin dostawy 1 dzień otrzyma 40 pkt., a wykonawca, który zaoferuje też bardzo krótki termin dostawy np. 3 dniowy - tylko 13,33 pkt. Tak dużej różnicy punktowej drugi wykonawca nie jest w stanie zrekompensować ceną.

Za ustaleniem minimalnego terminu dostawy np. 3 dni robocze, który jest terminem najbardziej realnym i bezpiecznym dla wykonawców mających siedzibę w różnych miejscach kraju, przemawia również fakt, że przedmiotem pakietu nr 16 i nr 16 nie są produkty unikatowe, ratujące życie. Zamawiający używa ich stale i może planować wcześniej zapotrzebowanie, dlatego brak jest merytorycznego uzasadnienia, dla jednodniowego terminu dostawy.

**Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Dot. Projekt umowy – zał. nr 8**

3. Par. 2 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 2 ust. 4 sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł netto”

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 200 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.
**Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.**

4. Par. 5 ust. 1 pkt 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na powiązanie kary umownej za uchybienie termin §2 ust 3 i §3 ust. 4 umowy z wartością niezrealizowanych/niewymienionych na czas produktów?

Prosimy o ustalenie kary umownej w wysokości 1% niezrealizowanej/niewymienionej wartości brutto towarów za każdy dzień opóźnienia i rezygnację ze stałej kary 50 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w stałej wysokości, niezależnie od wartości zamówienia jest wysoce niesprawiedliwe i może zostać uznana za świadczenie nienależne.

W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.
 **Odpowiedź: Zamawiający udzielił już odpowiedzi na podobne pytanie z dnia 15.12.2022. Prosimy o zapoznanie się ze zmienionym załącznikiem nr 8 do SWZ – wzór umowy.**

5. Par. 5 ust. 1 pkt 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „10% niezrealizowanej wartości brutto umowy.”

Zamawiający zastrzegł sobie prawo do częściowej realizacji umowy, a zatem prawo zmniejszenia wartości zakupionego towaru. W kontekście tego prawa, naliczanie kar przez Zamawiającego od wartości całej umowy w przypadku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy jest niesprawiedliwe i krzywdzące wykonawcę. Obecny zapis w projekcie umowy powoduje, że wykonawca który ponosi ryzyko braku zamierzonego zysku, ponosi dodatkowo ryzyko obciążenia karami za pułap cenowy, które jest szacunkowy i nie wiążący Zamawiającego.

W związku z powyższym prosimy o zmianę sposobu liczenia kary na od niezrealizowanej wartości umowy. **Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Dot. Przedmiot zamówienia Część nr 16**

6. Dot. Poz. 3 Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie torebek pakowanych po 200 sztuk.

**Odpowiedź : Liczba sztuk artykułów zapakowanych w pojedyncze opakowania jest preferowana ze względu na procedurę badawczą, ale Zamawiający dopuszcza inne wielkości pojedynczych opakowań, oczekując dostarczania sumarycznej ilości sztuk danego artykułu w sukcesywnych dostawach podzielonych na niezmienione, fabrycznie nowe, firmowe opakowania jednostkowe.**

7. Dot. Poz. 4 Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie torebek pakowanych po 500 sztuk.

**Odpowiedź : Liczba sztuk artykułów zapakowanych w pojedyncze opakowania jest preferowana ze względu na procedurę badawczą, ale Zamawiający dopuszcza inne wielkości pojedynczych opakowań, oczekując dostarczania sumarycznej ilości sztuk danego artykułu w sukcesywnych dostawach podzielonych na niezmienione, fabrycznie nowe, firmowe opakowania jednostkowe.**

8. Dot. Poz. 5 Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie torebek pakowanych po 1000 sztuk.

**Odpowiedź : Liczba sztuk artykułów zapakowanych w pojedyncze opakowania jest preferowana ze względu na procedurę badawczą, ale Zamawiający dopuszcza inne wielkości pojedynczych opakowań, oczekując dostarczania sumarycznej ilości sztuk danego artykułu w sukcesywnych dostawach podzielonych na niezmienione, fabrycznie nowe, firmowe opakowania jednostkowe.**

9. Dot. Poz. 12 Prosimy o dopuszczenie ez wykonanych z PS z zakończeniem prostym.

**Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.**

10. Dot. Poz. 12 W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 9 prosimy o dopuszczenie ez pakowanych po 20 sztuk w opakowaniu zbiorczym 200 sztuk.

**Odpowiedź : Liczba sztuk artykułów zapakowanych w pojedyncze opakowania jest preferowana ze względu na procedurę badawczą, ale Zamawiający dopuszcza inne wielkości pojedynczych opakowań, oczekując dostarczania sumarycznej ilości sztuk danego artykułu w sukcesywnych dostawach podzielonych na niezmienione, fabrycznie nowe, firmowe opakowania jednostkowe.**

11. Dot. Poz. 17 Prosimy o usunięcie z pakietu pudełek z poz. 17 z powodu wycofania z produkcji.

**Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.**

12. Dot. Poz. 27 Prosimy o dopuszczenie mieszadełek magnetycznych z pierścieniem, średnica 10 mm, długość 60 mm.

**Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.**

13. Dot. Poz. 29 Prosimy o dopuszczenie probówek o poj. 7 ml wykonanych z PS.
**Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.**

14. Dot. Poz. 30 Prosimy o dopuszczenie probówek o poj. 9 ml wykonanych z PS.

**Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.**

15. Dot. Poz. 30 W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 14 prosimy o dopuszczeniestożkowych probówek z PP o poj. 10 ml (śr. 16mmx105 mm) ze znacznikami 1; 2,5; 5 i 10 ml.

**Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie z 22.12.2022**

**Pytania do treści umowy:**

1. Zwracam się z prośbą o obniżenie kar  do 0,2% wartości netto zamówienia– dotyczy pakietu 5,7,14,23.

**Odpowiedź: Zamawiający udzielił już odpowiedzi na podobne pytanie z dnia 15.12.2022. Prosimy o zapoznanie się ze zmienionym załącznikiem nr 8 do SWZ – wzór umowy.**

1. Przedłużenie umowy na kolejne 6-miesiecy- czy jest to opcjonalne, czy jest możliwa waloryzacja cen?
**Odpowiedź: Zasady przedłużenia umowy jak i warunki waloryzacji opisane są w załączniku nr 8 do SWZ – wzór umowy.**

**Pytania do pakietu 23**

1. Pozycja 38  Czy Zamawiający w tej pozycji oczekuje dostawy kolby okrągłodennej 50ml czy membrany nitrocelulozowej, jak jest w nazwie produktu?

**Odpowiedź: Doszło do omyłki pisarskiej. Zamawiający oczekuje dostawy kolby okrągłodennej 50ml . Zamawiający dokonuje zmian w treści załącznika nr 1w do SWZ oraz w załączniku nr 7 do SWZ, część 23 pozycja 38.**

1. **Pozycja 35** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika konfekcjonowanego w butelki po 2,5l o takich samych parametrach technicznych, sumarycznie 48 opakowań.
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pozycja 33** Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia w tej pozycji kanistra czy smoczka do pipet, jak jest w nazwie produktu?

**Odpowiedź: Doszło do omyłki pisarskiej.** Zamawiający oczekuje dostawy kanistra. **Zamawiający dokonuje zmian w treści załącznika nr 1w do SWZ oraz w załączniku nr 7 do SWZ, część 23 pozycja 33.**

1. **Pozycja 4** Końcówki w tej pozycji sa konfekcjonowane 10x96 =960 szt/op. Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia w tej pozcyji 60 opakowań po 960 szt?

**Odpowiedź: Tak.**

1. **Pozycja 5** Końcówki w tej pozycji sa konfekcjonowane 10x96 =960 szt/op. Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia w tej pozcyji 200 opakowań po 960 szt?
**Odpowiedź: Tak.**
2. **Pozycja 6** Końcówki w tej pozycji sa konfekcjonowane 10x96 =960 szt/op. Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia w tej pozcyji 100 opakowań po 960 szt?
**Odpowiedź: Tak.**
3. **Pozycja 7** Końcówki w tej pozycji sa konfekcjonowane 10x96 =960 szt/op. Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia w tej pozcyji 100 opakowań po 960 szt?
**Odpowiedź: Tak.**
4. **Pozycja 8** Końcówki w tej pozycji sa konfekcjonowane 10x96 =960 szt/op. Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia w tej pozcyji 50 opakowań po 960 szt?
**Odpowiedź: Tak.**
5. **Pozycja 9**  Końcówki w tej pozycji sa konfekcjonowane 10x96 =960 szt/op. Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia w tej pozcyji 100 opakowań po 960 szt?
**Odpowiedź: Tak.**
6. **Pozycja 10**  Końcówki w tej pozycji sa konfekcjonowane 10x96 =960 szt/op. Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia w tej pozcyji 62 opakowań po 960 szt?
**Odpowiedź: Tak.**
7. **Pozycja 12**  Końcówki w tej pozycji sa konfekcjonowane 10x96 =960 szt/op. Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia w tej pozcyji 30 opakowań po 960 szt?
**Odpowiedź: Tak.**
8. **Pozycja 13**  Końcówki w tej pozycji sa konfekcjonowane 10x96 =960 szt/op. Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia w tej pozcyji 100 opakowań po 960 szt?
**Odpowiedź: Tak.**

**Uprzejmie proszę  o odpowiedź na pytania do pakietu 5.**

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować, czy chodzi o pow. TC czy non-TC dotyczy poz. 5,6,9,10,11,14

**Odpowiedź: Tak, w pozycji 5,6,9,10,11 chodzi o powierzchnię TC w pozycji 14 – zgodnie z opisem. Zamawiający dokonuje zmiany w treści załącznika nr 1e oraz w załączniku nr 7 do SWZ pozycja 5,6,9,10,11.**

Proszę o podanie parametrów wirowania. Dotyczy poz. 18

**Odpowiedź : Odporne na wirowanie przy RCF 16 000 x** **g.**

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować czy opisy z poz. 20 i 21 dotyczą tego samego produktu.

**Odpowiedź: Nie. Doszło do omyłki pisarskiej. Zamawiający dokonuje zmian w treści załącznika nr 1e do SWZ oraz w załączniku nr 7 do SWZ, część 7 pozycja 20,21.**

**Pytania z dnia 22.12.2022**

**Pytanie 1- Dotyczy Pakietu nr 6**

W pkt. 9 opisane są końcówki do pipet o zakresie 0,5-10ml. Natomiast na końcu opisu dodane jest zdanie: „do pipetowania objętości 0,1-5 ml”. Zakres 0,1-5 ml jest poza zakresem opisanej końcówki. Czy należy to uznać za błąd/literówkę w opisie przedmiotu? Będziemy wdzięczni za doprecyzowanie.

**Odpowiedź: Doszło do omyłki pisarskiej. Zamawiający dokonuje zmian w treści załącznika nr 1f do SWZ oraz w załączniku nr 7 do SWZ, część 6 pozycja 9.**

**Pytanie**

W pkt. 15 zamawiający wymaga końcówek typu LoRetention, których produkcja jest tymczasowo wstrzymana. Czy w wyjątkowych sytuacjach braku dostępności wspomnianych końcówek zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie identycznych, ale nie w klasie LoRetention lub zamienników ustalonych indywidualnie w przypadku cząstkowego zamówienia?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

W pkt. 22 i 23 przedstawione są dwa razy takie same opisy produktów. Czy zamawiającemu na pewno chodziło o identyczny produkt w obu pozycjach? Być może w którymś wkradł się błąd/literówka i chodziło np. o różne pojemności probówek?
**Odpowiedź: Nie doszło do omyłki.**

**Pytanie 2- Dotyczy Pakietu nr 6 oraz 23**Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych za zwłokę w dostawie przedmiotu zamówienia do 0,2%.
**Odpowiedź: Zamawiający udzielił już odpowiedzi na podobne pytanie z dnia 15.12.2022. Prosimy o zapoznanie się ze zmienionym załącznikiem nr 8 do SWZ – wzór umowy.**

**Pytanie 3- Dotyczy Pakietu nr 6 oraz 23**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 4 tygodni od daty złożenia zamówienia? Wzmożone zapotrzebowanie na produkty laboratoryjne do diagnostyki covidowej, a także fakt, iż magazyny producenta znajdują się zagranicą, może powodować wydłużenie terminu dostawy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytania z dnia 22.12.2022**

**Dotyczy: Postępowania nr WB-372/MW-003/2022**.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w zestawie 12 pozycji 2 końcówek do pipet o pojemności 20 μl?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**2**. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w zestawie 12 pozycji 3 końcówek do pipet o pojemności 1-100 μl?

 **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w zestawie 12 pozycji 4 końcówek do pipet o pojemności 1-200 μl?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

4. Czy Zamawiający dopuści w zestawie 12 pozycji 5 opakowanie=768 sztuk (8x96) jako jednostkę miary?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w zestawie 20 bibuły o wymiarach 460 mm x 570 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

6. Ile łącznie opakowań po 10 butelek miał na myśli Zamawiający w zestawie 20 w pozycji 7?

**Odpowiedź : Zamawiający pragnie zamówić 25 opakowań.**

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy paragraf 5 ust. 1 pkt 2 na:

„za uchybienie terminowi, o którym mowa w:

a) § 2 ust. 3 Umowy,

b) § 3 ust. 4 Umowy

- w wysokości 0,1% wartości towaru dostarczonego z opóźnieniem za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”

**Odpowiedź: Zamawiający udzielił już odpowiedzi na podobne pytanie z dnia 15.12.2022. Prosimy o zapoznanie się ze zmienionym załącznikiem nr 8 do SWZ – wzór umowy.**

**Pytania z dnia 22.12.2022**

1. **Dot. §18 SWZ – Opis kryteriów oceny ofert**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zakresu kryterium - termin dostawy
i ustalenie minimalnego terminu wynoszącego 2-3 dni z odpowiednim przyznaniem punktacji.
Brak określenia minimalnego terminu dostawy, może sugerować, że Zamawiający zgodzi się nawet na zaoferowanie terminu dostawy 1 dzień. Tak krótki termin dostawy mogą zaoferować wykonawcy, którzy za wszelką cenę chcą uzyskać zamówienie publiczne i mimo świadomości tego, że nie są w stanie zagwarantować jednodniowego terminu dostawy, oferują go tylko po to,
aby otrzymać przewagę punktową w kryterium oceny ofert. Wykonawcy na ogół korzystają z usług firm przewozowych. Procedury logistyczne w takich firm, narzucają minimalny czas realizacji zamówienia, który może wynieść nawet 3 dni robocze, od chwili złożenia zamówienia.

Kolejnym argumentem niech będzie fakt, iż dostarczany asortyment nie posiada bardzo krótkiego terminu ważności, przez co Zamawiający jest w stanie wcześniej określić wielkość zapotrzebowania i może wcześniej złożyć zamówienie, dzięki czemu Wykonawca będzie mógł terminowo zrealizować dostawę.

Dlatego zwracamy się z prośbą do Zmawiającego o zmianę zapisu w SWZ – kryterium dostawy.
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

1. **Dot. treści SWZ**

Prosimy o dodanie w formularzu asortymentowo cenowym kolumn zawierających cenę

Jednostkową netto oraz wartość netto. Zgodnie z z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur (Dz. U. z 2005 r. Nr 95, poz. 798 z póź. zm.)podstawą wyliczenia podatku powinna być cena jednostkowa netto towaru i kwota wartości netto sprzedanych towarów, od której następnie wyliczana jest wartość podatku należnego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

1. **Dot. zapisów umowy §2 ust 6**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisu w § 2 ust. 6 Umowy, poprzez dopisanie, „Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem , na jego koszt i ryzyko, według zamówienia Zamawiającego, przy zamówieniu jednorazowym powyżej 200,00 zł. netto”.
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**4. Dot. zapisów umowy §5**

 W związku z wejściem w życie dnia 10.11.2022 r. Ustawy z dnia 07.10.2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców - zmieniającej treść art. 439 ust. 1 i ust. 5 pkt .1 i 2 oraz art. 455 ust. 1. Pkt. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, 1812 i 1933) wnosimy o modyfikację zapisów dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia zgodnie z treścią zmian.

**Odpowiedź:**

**1. odnośnie art 455 ust. 1 pkt 4 - on nie wpływa na treść postanowień umownych. Jak wynika wprost z tego przepisu dotyczy on zmian  niespodziewanych.**

**2. Zmiana art. 439 jest uwzględniona w treści umowy w § 5 ust. 13 umowy, który odnosi się do zasad waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen materiałów lub kosztów, o której mowa w art 439 ust. 1 pzp.**

1. Wnosimy o ujednolicenie numeracji paragrafów we wzorze umowy (obecnie zapisy o waloryzacji oraz zapisy dotyczące kar umownych posiadają ten sam nr 5).

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokonuje zmian w treści załącznika nr 8 do SWZ – wzór umowy.**

1. Dot. zapisów umowy dot. kar umownych

Zwracamy się z prośbą do Zmawiającego o modyfikację zapisów odnoszących się do sposobu naliczania kar umownych w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytania z 22.12.2022**

**1. Dotyczy zestaw numer 15, pozycja numer 3:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie szkiełek podstawowych o wymiarach 75x25 mm, reszta parametrów bez zmian.
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z zestawu numer 15 pozycji 3,4 a tym samym stworzenie z nich oddzielnego zestawu – pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie bardziej korzystnych cenowo ofert przy zachowaniu wszystkich istotnych parametrów użytkowych.
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytania z dnia 28.12.2022**

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego, aby w pakiecie 7 w kolumnie G (*Sumaryczna liczba sztuk/ masa/ objętość / porcje* ) wprowadzić liczbę opakowań lub ujednolicić zapis. Nie wszędzie liczba z kolumny G odpowiada lub jest podzielna przez liczbę z kolumny D (*Preferowana wielkość opakowania*),przez co formuła w kolumnie I (*Sumaryczna wartość brutto*) nie pozwala na właściwe wyliczenie kwoty.

 **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

1. poz. 7. Czy zamawiający miał na myśli 1 opakowanie o wielkości 250 g, czy jednak Zamawiającemu chodziło o 1 kg, czyli 4 opakowania po 250 g?

**Odpowiedź: Doszło do omyłki pisarskiej. Zamawiający oczekuje dostawy 1 kg, czyli 4 opakowania po 250 g . Zamawiający dokonuje zmian w treści załącznika nr 1g do SWZ oraz w załączniku nr 7 do SWZ, część 7 pozycja 7.**

1. poz. 19. Czy Zamawiający miał na myśli ANTIPAIN, Hydrochloride, Dihydrate (dwuwodny)**,** tak jak wskazuje opis?
**Odpowiedź: Tak.**

1. poz. 42. Czy Zamawiający miał na myśli roztwór hygromycyny na bazie sterylnej wody dejonizowanej?
**Odpowiedź: Tak. Zamawiający podtrzymuje. W opisie produktu jest napisane, że produkt ma być sterylny.**

1. poz. 75. Czy w kolumnie G sumaryczna ilość powinna wynosić 100 g, skoro według specyfikacji Zamawiającego z kolumny D, wielkość pojedynczego opakowania to 50 g odczynnika?

 **Odpowiedź: Doszło do omyłki pisarskiej. Zamawiający oczekuje dostawy 750 g czyli 15 opakowań po 50 g. . Zamawiający dokonuje zmian w treści załącznika nr 1g do SWZ oraz w załączniku nr 7 do SWZ, część 7 pozycja 75.**

 **Pytania z dnia 29.12.2022
Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku bądź za opakowanie handlowe w pakiecie nr 15?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych tj. szkiełka, kasetki, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 2**Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu/wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 3**

Dotyczy wzoru umowy Pakiet nr 15:

Prosimy o modyfikację zapisów § 5 (kary umowne) w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 4**

Dotyczy wzoru umowy Pakiet nr 15:

Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych za odstąpienie od umowy od kwoty niezrealizowanej lub niewłaściwie, nieterminowo zrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej, krzywdzącym jest, aby Wykonawca, bądź Zamawiający ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. Pozwoli to również na dostosowanie wysokości kar do wartości przedmiotu umowy, co zgodne będzie z zasadami prawa w tym zakresie. Wspomnieć w tym miejscu należy, iż, Zamawiający w projekcie umowy sam zastrzegł możliwość niezrealizowania 50% wartości umowy, zatem niestosownym jest oczekiwanie od Wykonawców uregulowania kar za całą wartość umowy. Czy zatem Zamawiający dokona modyfikacji wspomnianego zapisu umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 4**

Dotyczy wzoru umowy Pakiet nr 15:

W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w§ 5 (kary umowne), mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści:

*Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości netto umowy.*

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 5**

Dotyczy wzoru umowy Pakiet nr 15:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż

 ***„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 300 zł. netto”?***

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 300 zł.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 6**

**Dotyczy wzoru umowy Pakiet nr 15:**

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dokonanie modyfikacji zapisów do projektu umowy w § 5 ust.1 pkt 2) poprzez zmniejszenie wysokości kar umownych do 1% wartości (dostawy lub reklamacji) bądź do kwoty 15 zł zamiast obecnych 50 zł z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki niezrealizowanej w terminie dostawy cząstkowej/reklamacji niezależnie od jej wartości jest wysoce niesprawiedliwe . W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana.

Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie, gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

**Odpowiedź : Zamawiający udzielił już odpowiedzi na podobne pytanie z dnia 15.12.2022. Prosimy o zapoznanie się ze zmienionym załącznikiem nr 8 do SWZ – wzór umowy.**

**Pytanie nr 7**

**Dotyczy wzoru umowy Pakiet nr 15:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli wyłączającej odpowiedzialność Stron na wypadek wystąpienia tzw. siły wyższej?

Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli: „Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: kataklizmy lub analogiczne zdarzenia wywołane przez siły naturalne, wojnę, strajki, ataki terrorystyczne, zdarzenia medyczne i epidemiologiczne, inne zdarzenia losowe, działania producentów, gwałtowną dekoniunkturę, inne nieprzewidziane zdarzenia polityczne, w tym akty władzy państwowej, akty organów unijnych, a także okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, które wpływają w jakikolwiek sposób na należyte wykonanie umowy.”
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 8**

**Dotyczy wzoru umowy Pakiet nr 15:**

Uprzejmie prosimy o możliwość wprowadzenia zapisów dotyczących zmian umowy w zakresie możliwości dostarczenia zamienników o parametrach nie gorszych niż przedmiot umowy. W obecnej sytuacji pandemii Covid-19 i wiążących się z nią kłopotów w zapewnieniu ciągłości dostaw asortymentu, surowców potrzebnych do produkcji, braków kadrowych spowodowanych chorobą pracowników, Wykonawca nie zawsze ma wpływ na terminową dostawę towaru, natomiast w przypadku wprowadzenia zamienników istnieje realna szansa na terminowe wywiązanie się z umowy i niewstrzymywanie szpitala w świadczeniu usług.
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie nr 9**

**Dotyczy wzoru umowy Pakiet nr 15:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli waloryzacyjnej?

Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli:

„Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku:

zmiany średniego kursu EUR ogłoszonego w dniu zawarcia umowy o 2%, lub

zmiany średniego kursu USD ogłoszonego w dniu zawarcia umowy o 2%, lub

po dniu zawarcia umowy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS przekroczy 3%

Odpowiedzi winne być udzielane w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisma, a cały proces negocjacji zakończony w terminie do 30 dni roboczych od daty złożenia wniosku inicjującego proces.

Każdorazowo dokonana zmiana nie może skutkować podwyższeniem wynagrodzenia o 5% pierwotnej wartości Umowy.”

Wykonawca wyjaśnia, iż umowa będzie umową długoterminową (12 miesięcy z możliwością przedłużenia), i niewątpliwym jest, iż w okresie jej obowiązywania może nastąpić zmiana siły nabywczej pieniądza. Wprowadzenie klauzuli umożliwi zaktualizowanie wynagrodzenia Wykonawcy pod kątem rzeczywistej wartości ekonomicznej świadczonych dostaw, co przyczyni się zarówno do jak najpełniejszego wykonywania umowy jak również sporządzenia właściwej kalkulacji oferty zobowiązania długoterminowego.

Dodatkowo z uwagi na ogólnoświatową sytuację polityczno-gospodarczą spowodowaną działaniami zbrojnymi rozpoczętymi w ostatnich dniach na terenie Ukrainy przez wzgląd na wynikające z tego konsekwencje w postaci wyjątkowej niestabilności kursów walut wnosimy o wprowadzenie do umowy zapisu dotyczącego możliwości zmiany umowy na wypadek ww. okoliczności.
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie nr 10**

Dotyczy wzoru umowy Pakiet nr 15:

Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie wymienione lokalizacje dostaw w §2 ust.5 wzoru umowy będą dotyczyły asortymentu z pakietu nr 15?
**Odpowiedź: Zgodnie z treścią §2 ust.5 wzoru umowy Zamawiający przewiduje wymienione miejsca dostaw. Ze względu na tok prowadzonych badań naukowych i ich nieprzewidywalność zamówienia dokonywane będą według bieżących potrzeb poszczególnych jednostek.**

**Pytanie nr 11**

Dotyczy pakiet nr 15:

W związku z tym, iż cytowane w treści Załącznika nr 7 (formularza cenowego i OPZ ) SWZ zapisy odnoszą się do nie obowiązującej już Dyrektywy 78/79/EC do diagnostyki in vitro prosimy o ich zmodyfikowanie aby zapisy SWZ były zgodne z obowiązującymi przepisami tj. Dyrektywą 2017/746 do diagnostyki in vitro.

**Odpowiedź: zgodnie z art 2 tej Dyrektywy, „wyrób medyczny do diagnostyki *in vitro*” oznacza wyrób medyczny będący odczynnikiem, produktem odczynnikowym, kalibratorem, materiałem kontrolnym, zestawem, narzędziem, przyrządem, sprzętem, oprogramowaniem lub systemem, stosowany pojedynczo lub łącznie, przewidziany przez producenta do stosowania *in vitro* do badania próbek pobranych z organizmu ludzkiego, w tym krwi i tkanek pobranych od dawców, wyłącznie lub głównie w celu dostarczenia informacji:**

|  |  |
| --- | --- |
| **a)** | **o procesie lub stanie fizjologicznym lub chorobowym;** |

|  |  |
| --- | --- |
| **b)** | **o wrodzonej fizycznej lub psychicznej wadzie rozwojowej;** |

|  |  |
| --- | --- |
| **c)** | **o predyspozycjach do schorzenia lub choroby;** |

|  |  |
| --- | --- |
| **d)** | **do ustalenia bezpieczeństwa i zgodności z potencjalnymi biorcami;** |

|  |  |
| --- | --- |
| **e)** | **do przewidywania odpowiedzi lub reakcji na leczenie; lub** |

|  |  |
| --- | --- |
| **f)** |  **do określenia lub monitorowania działań terapeutycznych.****prace naukowo-badawcze wykonywane w jednostkach Wydziału Biologii UW nie obejmują wykorzystania wyrobów medycznych objętych tą Dyrektywą.** |

**Zatwierdził**

**Dziekan Wydziału Biologii
prof. dr hab. Krzysztof Spali**