Warszawa, dnia 03.01.2023 r.

WB-372/AP-001/2022

**Do wszystkich Wykonawców**

Informacja o zmianie treści specyfikacji

W związku z pytaniem z dnia 29.12.2022 Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr. 8 Specyfikacja techniczna urządzenia do SWZ dla urządzeń z części 2, zapisy w takim brzmieniu:

1. Część 2 pkt. dotyczący certyfikatu w Załączniku 1 w takim brzmieniu:

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | Certyfikaty: * Certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego TUV PN EN 12469:2002 lub inny
* Certyfikat Bezpieczeństwa elektrycznego TUV 61000226.001 zgodnie z normą PN EN 61010-1:2011, PN EN 61326-1:2013-06
* Deklaracja zgodności CE zgodnie z Dyrektywą 2006/95/WE, 2004/108/W
 |
| 9. | Panel sterowania LED dotykowy w języku polskim ze wskaźnikiem: prędkości przepływów powietrza wlotowego i laminarnego, trybu pracy, poziomu szyby frontowej, temperatury wewnątrz przestrzeni roboczej i na zewnątrz komory, łącznego czasu pracy filtrów i lampy UV, zużycia filtrów określone w %. |

2. Część 2 pkt. dotyczący certyfikatu w Załączniku 8 w takim brzmieniu::

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.** | Certyfikaty: * Certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego TUV PN EN 12469:2002 lub inny
* Certyfikat Bezpieczeństwa elektrycznego TUV 61000226.001 zgodnie z normą PN EN 61010-1:2011, PN EN 61326-1:2013-06
* Deklaracja zgodności CE zgodnie z Dyrektywą 2006/95/WE, 2004/108/W
 | TAK/NIE(niepotrzebne skreślić) |
| 9. | Panel sterowania LED dotykowy w języku polskim ze wskaźnikiem: prędkości przepływów powietrza wlotowego i laminarnego, trybu pracy, poziomu szyby frontowej, temperatury wewnątrz przestrzeni roboczej i na zewnątrz komory, łącznego czasu pracy filtrów i lampy UV, zużycia filtrów określone w %. | TAK/NIE(niepotrzebne skreślić) |

Oraz modyfikuje treść **załącznika nr. 3 oświadczenie art. 5k** do SWZ zmieniając tytuł na str. 1 i str. 4 w takim brzmieniu:

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. ***„*Dostawa aparatury laboratoryjnej dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego”**,prowadzonego przez Uniwersytet Warszawski*,* oświadczam, co następuje:

Oraz modyfikuje treść **załącznika nr. 6** [**oświadczenie przeslanki samkcyjne**](https://dzp.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/89/2022/12/zalacznik-nr-6-oswiadczenie-przeslanki-samkcyjne-2.docx) do SWZ zmieniając tytuł na str. 1 w takim brzmieniu:

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„**Dostawa aparatury laboratoryjnej dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego**”**, prowadzonego przez Uniwersytet Warszawski*),* oświadczam, co następuje:

**Zatwierdził**

**Dziekan Wydziału Biologii**

**prof. dr hab. Krzysztof Spalik**